**ODGOVORI NA PITANJA-DODATNA POJASNJENJA 7-161/15:**

**25.12.2015.**

**1. Pitanje:** U gromobranskoj instalaciji je dva puta ponovljena sledeca stavka:

Isporuka i postavljanje uredjaja za rano startovanje slicnog tipu SATELIT +ESE 6000, proizvodnje "DUVAL MESSEIN", France sa vremenom startovanja od At=60m i noseceg stuba visine 2m i opremom za pricvrscenje na krovu. kom 1. Da li je greska ili dva puta treba da nudimo za istu stvar?

**Odgovor:** U pitanju je greska. Daje se jedna ponuda u vezi postavljanja uredjaja za rano startovanje.

**2. Pitanje:** Da li ce se prihvatiti jedan inzenjer koji poseduje dve licence 450 i 453 ili moraju da budu dva inzenjera?

**Odgovor:** Prihvata se. Bitno je samo da ponudjac poseduje trazeni strucni kadrvoski kapacitet.