**ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 05-77/15:**

16.09.2015.

1. **Питање:** Да ли су у питању прикључци за аналогне телефоне, с обзиром да је у питању Дом Здравља, а РЈ11 утичнице се помињу у захтеву?

**Одговор:** У питању су прикључци за аналогне телефоне.

1. **Питање:** Да ли су у питању аналогне телефонске линије и колико линија или СИП линије типа Telekom Business trunking или слична услуга других домаћих провајдера телефоније?

**Одговор:** Понуду дати према захтевима из конкурсне документације.

1. **Питање:** Да ли су потребни и неки телефони за оператера? Уколико је тако, за оператерски телефон је потребна рачунарска инсталација која је повезана на свич заједно са „IP” цетралом. Пошто „IP” телефони имају на себи мини свич (LAN и PC Port) може се „LAN“ прикључак од рачунара повезати прво на „IP” телефон па из „IP” телефона у рачунар.

**Одговор:** Понуду дати према захтевима из конкурсне документације. Не нуде се телефони нити опрема коју ће корисник већ да поседује, све је детаљно обрађено пројектном документацијом коју ће преузети одабрани Понуђач.

1. **Питање:** Да ли се за разводне табле мора дати појединачна цена за све елементе или је довољно дати једну цену којом је обухваћена цела разводна табла са свим елементима с обзиром да не постоји позиција за само кућиште?

**Одговор:** Даје се збирна цена за РТ-разводну таблу.

1. **Питање:** У предмеру и предрачуну радова на страни 84 конкурсне документације у поз 1 није наведена количина. Колико има компакт прекидача?

**Одговор:** У предмеру и предрачуну радова на страни 84 конкурсне документације поз 1 – количина 3 ком.