РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

11000 Београд – Устаничка бр 53

Tел/Фах: 011/244-1065,  е-mail: tender1@vozdovac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОД СТРАНЕ ВИШЕ НАРУЧИЛАЦА

„Санација ограда у основним школама“

Бр. 404-65/15

Београд,

април 2015.

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

____________________________________________________________________

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

- ОБРАСЦИ:

- ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА - ИСПРАВА – ОБРАЗАЦ А

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА – ОБРАЗАЦ 1

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ– ОБРАЗАЦ 2

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 3

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 4

- СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА:

- БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

- МОДЕЛ УГОВОРА

Укупан број страна конкурсне документације: 47

| Наручилац: | ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ |
| --- | --- |
| Адреса: | Устаничка 53, Београд |
| Интернет страница/маил: | www.vozdovac.org.rs, tender1@vozdovac.rs |
| ПИБ наручиоца | 102829648 |
| Матични број наручиоца: | 07003722 |
| Шифра делатности: | 8411 |
| Особа за контакт: | Весна Јанковић |
| Телефон: | 011/244-1065 |
| Врста поступка: | Отворени поступак јавне набавке |
| Предмет јавне набавке | Радови |
| Назив јавне набавке | Санација дворишне ограде у основним школама |
| Редни број јавне набавке | 404-65/15 |
| Опис набавке | Радови на санацији дворишних ограда у основним школама |
| Ознака из Општег речника набавки | 44470000 |
| Техничке карактеристике | Набавка од стране више Наручилаца обликована по партијама 1- 3 |
| Назнака | Набавка се спроводи ради закључења уговора |
| Рок извршења | 31.12.2015. |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

11000 Београд – Устаничка бр 53

Tел/Фах: 011/244-1065,  е-mail: tender1@vozdovac.rs

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку јавне набавке од стране више Наручилаца

„САНАЦИЈА ДВОРИШНЕ ОГРАДЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА“

Набавка је обликована у 3 партије

Градска општина Вождовац, као Наручилац, спроводи отворени поступак јавне набавке радова који се односи на: „Санацију дворишне ограде у основним школама“, на основу Одлуке о спровођењу поступка од стране више Наручилаца број 404-46/15 од 07.04.2015. у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-65/15 од 29.04.2015. године, у складу са чланом 32. Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12).

Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Не прихватају се понуде са варијантама.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику.

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини неисправном. Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације.

Документација се може преузети:

- на адреси Наручиоца: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, I спрат, канцеларија бр 56;

- на интернет страници наручиоца: www.vozdovac.org.rs

- на Порталу јавних набавки.

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не отварати – понуда за отворени поступак јавне набавке  који се односи на: „Санацију дворишне ограде у основним школама“ партија бр 1, 2 или 3, број 404-65/15, на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, а предају се на писарници Градске општине Вождовац, Устаничка 53, Београд. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне.

Рок за подношење понуда је  01.06.2015. године до 10 часова.

Отварање понуда је јавно и обавиће се 01.06.2015. године у 12 часова, у просторијама Градске општине Вождовац, Улица Устаничка бр 53, у сали Већа, II спрат у присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавне набавке непосредно пре почетка поступка отварања понуда.

Наручилац у отвореном поступку јавне набавке велике вредности истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, а одлука о додели уговора ће се донети ако је научилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења, препорученом пошиљком са доставницом.

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12).

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији  за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје се Наручиоцу.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 80.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 404-65/15. Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Особа за контакт:

Весна Јанковић

011/244-1065

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

за отворени поступак јавне набавке:

„Санација дворишних ограда“

Редни број јавне набавке: 404-65/15

Понуда се подноси у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

- ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се подноси морају бити на српском језику.

- ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за достављање понуде, Упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним условима наручиоца.

Понуду за јавну набавку може поднети понуђач који испуњава обавезне и додатне услове у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12).

А:	Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона су:

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове према члану 75. став 1. ЗЈН, и то:

- Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2. Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као чланови  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђивани  за  кривична  дела  против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Услов: да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4.  Услов:  да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

2) Начин доказивања испуњености услова  у смислу чл. 75. и 77.ЗЈН:

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре нису у обавези да достављају доказе из члана 77. став 1. тачке 1. до 4, већ су у обавези да доставе само  доказ,  у  смислу  текста  изјаве  којом  се  доказује  испуњеност   услова,  прецизним навођењем једног или више доказа који су јавно доступни на интернет страницама.

Остали понуђачи достављају:

Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77. ЗЈН) да испуњава услове прописане чланом  75.  ЗЈН  и на  начин  из  члана  21.  Правилника  о  обавезним  елементина  конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл, гласник РС", бр. 29/2013) и то:

2.1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2.2. Потврде надлежних органа, и то:

У случају да је понуђач правно лице доставља:

-за правно лице: Уверење првостепеног  суда на чијем подручју је седиште  домаћег  правног лица, односно седиште  представништва или огранка страног правног  лица да није осуђивано  за неко од кривичних  дела  против  привреде,  против  животне  средине,  примања  или

давања  мита, кривично  дело  преваре.  За  набројана  кривична  дела  надлежни  судови,  чије  је  уверење потребно доставити су:

- Основни суд, на чијем подручју је седиште правног лица, за кривична дела, давање мита, преваре, кривична дела против привреде (злоупотреба у вези са јавном набавком), кривична

дела против животне средине (шумска крађа), за које је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора мања или једнака 10 година;

- Виши суд, на чијем подручју је седиште правног лица, за кривична дела примање мита, кривична дела против привреде (фалсификовање хартија од вредности), за која је као главна казна предвиђена казна затвора која је већа од 10 година;

- Виши суд у Београду (посебно одељење за организовани криминал) да није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

НАПОМЕНА:  За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре доставља се Уверење Основног суда које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда. Уколико Уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције  за кривична  дела која су у надлежности  редовног  кривичног  одељења Вишег суда, потребно је поред Уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем  подручју  је  седиште  домаћег  правног  лица,  односно  седиште  представништва  или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

- за законског заступника правног лица:

Уверење надлежне полицијске управе МУП-а ( захтев се подноси према месту пребивалишта или месту рођења законског заступника) да законски заступник, према казненој евиденцији те управе, није осуђиван, за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

У случају да правно лице има више законских заступника, за сваког законског заступника наведеног  у Изводу о регистрацији  привредног  субјекта  доставља  се посебно Уверење  из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а.

У случају да је понуђач предузетник или физичко лице

-Уверење или Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (према месту пребивалишта  или  месту  рођења  предузетника  или  физичког  лица)  да  предузетник  или физичко лице, према казненој евиденцији те управе, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања мита, кривично дело преваре.

Уверења или Изводи из казнене евиденције за правно лице и законског заступника као и за предузетника или физичко лице, не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда;

2.3. Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано,

да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата после дана објављивања позива);

Предузетници:   Потврда  прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  забране_обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата после дана објављивања позива);

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова (која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата после дана објављивања позива);

2.4.  Уверења  Пореске  управе  да  је  измирио  доспеле  порезе  и  доприносе  као  и  уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права интелектуалне својине.

Доказ:

-Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа (Образац 1.)

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа уколико у Обрасцу понуде наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Б: Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона су:

1) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева да има:

- Камион носивости до 1,5 t

- CO2 апарат за варење

- Електро апарат

- Брусилица

- Доказ:фотокопија важеће саобраћајне дозволе и попис основних средстава или фотокопија уговора о поседовању или закупу.

Ове доказе, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава понуђач, а уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има овај услов испуњава понуђач и подизвођач/и, док у ситуацији подношења заједничке понуде овај услов заједно испуњавају носилац и сви чланови групе понуђача.

2) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева:

- да  има  најмање  10  запослених радника који раде на пословима који су у непосредној вези са предметном јавном набавком, од тога:

- Један дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400

- Један дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 410 или 411

- Један дипломирани инжењер машинства са лиценцом 430

- Два бравара

- Два вариоца

- Доказ: Фотокопија радних књижица или уговора о раду, уговора о делу или уговора о привремено-повременим пословима као и фотокопије тражених лиценци.

Овај доказ, односно услов, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава понуђач, а уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има овај услов

испуњава понуђач, док у ситуацији подношења заједничке понуде овај услов заједно испуњавају носилац и сви чланови групе понуђача.

- ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева:

- Да је понуђач  у периоду у последње три године остварио приход у вредности не мањој од 45.000.000,00 динара без ПДВ-а за наведени период кумулативно.

- Да понуђач није био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда.

- Докази:  Потврде о пријему редовног финансијског извештаја  за претходне три обрачунске године, издате од стране Агенције за привредне регистре.

- Потврда из банке да у задњих 6 месеци није био у блокади.

- Извод из регистра финансијских извештаја и података  о бонитету правних лица и предузетника  БОН, издат од Агенције за привредне регистре као доказ да није пословао са губицима у претходне три године.

Уколико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:

Ове доказе, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава понуђач, а уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има овај услов испуњава понуђач и подизвођач/и, док у ситуацији подношења заједничке понуде овај услов заједно испуњавају носилац и сви чланови групе понуђача.

3. 	ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који се преузима од Наручиоца.

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, али не графитном или црвеном оловком. У случају било каквих исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица. Уколико понуђач тако не поступи, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације.

Понуђач може поднети само једну понуду.

4. 	ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 2, наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, сагласно члану 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Понуђач који је наступа самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

6. 	НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству Наручиоца и да је поднесе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – понуда за отворени поступак јавне набавке који се односи на: „Санацију дворишне ограде у основним школама“, партија бр 1, 2 или 3, број 404-65/15 на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, а предају се на писарници Општине Вождовац. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Рок за достављање понуда је 01.06.2015 године, до 10 часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде које стигну Наручиоцу после рока одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремена понуда неће се разматрати већ ће неотворена уз повратницу бити враћена понуђачу.

7. 	ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се 01.06.2015  године, у 12 часова у просторијама Градске општине Вождовац, сала Већа, II спрат, у присуству овлашћених представника понуђача.

Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се Комисији  за јавне набавке непосредно пре почетка поступка отварања понуда. Достављено пуномоћје мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача.

- ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити поштом на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка бр 53, Београд, са назнаком: " Захтев за додатним

информацијама или објашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 404-65/15, послати факсом на тел. број: 011/244-1065 или електронском поштом на адресу:  tender1@vozdovac.rs

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

- ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може у било ком моменту, пре крајњег рока за подношења понуда изменити или допунити конкурсну документацију.

Измене или допуне конурсне документације биће достављене свим заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном

поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће истоврмено бити објављене на

Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закон о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда

и објавити обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

- ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима који понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.

У Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене  наведено  је  шта  све  чини  цену,  односно  шта  је  све  потребно  да  понуђач урачуна у цену приликом давања понуде.

Цена понуђача дата у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене не може се мењати до истека рока важења понуде. Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет јавне набавке.

У  случају  разлике  између  јединичне  и  укупне  цене  меродавна  је  јединична цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу  са чл.  92.  Закон  о  јавним  набавкама,  односно  тражиће  образложење  свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.

- ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 2. наведе рок важења понуде. Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око, оквирно и сл) таква понуда ће се сматрати неприхватљивом.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 3, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

- НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Захтеви у погледу начина и услова плаћања, као и евентуалних специфичних захтева дефинисани су Обрасцем понуде – Образац број 2. и понуђеним моделом уговора.

Плаћање ће се вршити након завршених радова у року не краћем од 15 дана и не дужим од 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом, испостављеном рачуну–који је констатован записником надзора.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс

- РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Рок завршетка радова наводи понуђач и он не може бити дужи од 30 дана од дана упућивања конкретног захтева Наручиоца. Овај рок се односи на излазак понуђача на терен од момента пријема позива од стране Наручиоца.

- ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок радова наводи понуђач и он не може бити краћи од прописаног гарантног рока.

- ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Критеријум за избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

- СТРУЧНА ОЦЕНА

Понуда мора да садржи све што је захтевано конкурсном документацијом. Понуда ће бити одбијена као неприхватљива уколико се после обављеног отварања понуда, а након прегледа и стручне оцене утврди да не испуњава у потпуности све захтеве из конкурсне документације.

Докази – документација коју понуђач треба да достави могу бити достављени у неовереној фотокопији (осим оних за које је изричито наведено да се достављају у оригиналу), с тим што је понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави оригинале или фотокопије оверене у суду или општини за доказе о испуњености услова.

- ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – НЕГАТТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. ЗЈН којим потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. ЗЈН, став 3. тачка 1, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који се спроводи овај поступак.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА

Наручилац може, после отварања понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, захтевати додатна објашњења од понуђача и вршити контролу код понуђача, односно његовог подизвршиоца.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда ће бити донета у оквирном року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда и наручилац ће о томе обавестити све учеснике у овом поступку у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, препорученом пошиљком са доставницом.

- ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

- ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само приликом пријема понуде и неће бити објављивани приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12).

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 80.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 404-65/15. Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs.

- РЕДОСЛЕД САСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Попуњен Образац А – Образац потребних доказа-исправа (са доказима о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације).

- Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа -Образац 1.

- Попуњен образац Предмер и предрачун радова

- Попуњен Образац 2 – Образац понуде. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Упутство за попуњавање обрасца понуде:

    - Правна и физичка лица, која су у систему ПДВ, попуњавају све позиције и колоне Обрасца понуде;

    - Физичка лица, која плаћају паушално утврђен порез на годишњем нивоу, попуњавају само позиције Обрасца понуде којима није предвиђено исказивање ПДВ (из чега се јасно види да је цена без ПДВ њихова коначна цена).

- Попуњен Образац 3. – Образац трошкова припреме понуде;

- Образац 4. – Изјава о независној понуди;

- Средства обезбеђења:

Банкарска гаранција за добро извршење посла- Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора [или у тренутку закључења уговора], преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла [овај рок може бити најмање 5 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла]. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

- Попуњен Модел уговора. Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и на крају стави потпис и печат.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124.

ОБРАЗАЦ   А

ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА – ИСПРАВА

за отворени поступак јавне набавке

„Санација дворишне ограде у основним школама“

Редни број јавне набавке: 404-65/15

Понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен овај образац са доказима о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

| Ред.број | Назив документа | Поднето |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Попуњен Образац 1 – Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа; | да | не |
| 2. | Попуњен образац – Предмер и предрачун радова |  |  |
| 3. | Попуњен Образац 2. –Образац понуде | да | не |
| 4. | Попуњен Образац 3. – Образац трошкова припреме понуде | да | не |
| 5. | Попуњен Образац 4. – Изјава понуђача о независној понуди | да | не |
| 7. | Попуњен модел уговора напомена: Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и на крају стави потпис и печат. | да | не |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 1.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, улица ________________________ број _____  потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права интелектуалне својине.

Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке који се односи на: „Санацију ограде у основним школама“, редни број јавне набавке 404-65/15.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА БРОЈ 1.

Партија бр 1 „Санација ограде у ОШ Карађорђе“

Улица Јове Илића бр 2, Вождовац, Београд

ОГРАДЕ

ПРИПРЕМА-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.Сечење постојеће живице и осталог растиња и планирање терена

на делу школског дворишта према Улици Булевар Ослобођења, ширина-појаса

који се чисти 1,5 m¹, утовар и одвоз на депонију. Обрачун по m¹

m¹    75     ×                 =

2.Допремање грађевинске машине на место земљаних радова

(довоз и одвоз)

=

3.Скидање постојеће ограде – вађење металних стубова од ’’P’’

профила и скидање постојеће капије. У цену урачунат  утовар и одвоз

на градску депонију. Обрачун по ком.

ком    32    ×                =

4.Ископ рова за темење ограде. Извршити машинско – ручни ископ

рова у земљи III категорије са правилним одсецањем бочних страна

и  дна рова. Део земље одлаже се на удаљености 1,00 m од ивице рова

са једне стране док се друга користи за транспорт материјала. Након бетонирања

парапетног зида врши се затрпавање рова а вишак земље

се утовара у камионе и одвози на градску депонију. Обрачун по m³.

m³   64      ×              =

m³   23      ×              =

5. Набавка, допремање и разастирање слоја природног шљунка д=10cm

у  рову за темељ ограде. Обрачун по m³

m³     8      ×               =

6. Геодетско обележавање

СВЕ УКУПНО:

БЕТОНСКИ РАДОВИ

1.Набавка материјала, довоз и бетонирање АБ темеља

дим. 60 × 40 cm  MБ 25. У цену урачуната набавка и уградња одговарајуће

арматуре. Обрачун по m³.

m³ 29        ×                =

2.Набавка материјала довоз и бетонирање АБ парапетног

зида-цокле дебљине 20 cm , MБ 25. У цену урачуната

монтажа и демонтажа двостране глатке оплате, набавка и

уградња одговарајуће арматуре и уанкерисање металних

плочица 100 × 100 × 5 mm. Бетон се вибрира. Обрачун по m³.

m³ 33       ×              =

3.Набавка материјала, довоз и бетонирање АБ стубова ограде

дим. 20 × 20 ×140 cm  MB 25. У цену урачуната набавка

и уградња одговарајуће арматуре, комплетан рад и материјал,

монтажа и демонтажа глатке оплате као и набавка и двострано

уанкерисање металних плочица 50 × 50 × 5 mm  за које се

заваривају-причвршћују метални рамови ограде. Бетон се

вибрира. Обрачун по ком.

ком   24       ×           =

4.Набавка материјала и израда АБ венца – окапнице стуба

димензија 35 × 35 cm дебљине 6 – 10 cm ( четворострани нагиб

горња површина се пердаши-глача до црног сјаја) MБ 25.

У цену урачунат комплетан рад и материјал, монтажа и демонтажа

глатке оплате и набавка и уградња арматуре.

Обрачун по ком

ком   24       ×             =

5. Набавка материјала и израда АБ венца - окапнице парапетног

зида ширине 35 cm, дебљине 6 – 10 cm (двострани нагиб горња

површина се пердаши-глача до црног сјаја) MБ 25. У цену

урачунат комплетан рад и материјал, монтажа и демонтажа глатке

оплате и набавка и уградња арматуре. Обрачун по m¹

m¹ 120         ×             =

СВЕ УКУПНО:

БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.Набавка материјала, израда и монтажа ограде од металних

кутијастих профила 30 × 30 mm који се постављају вертикално

и варе за урађен рад од кутијастих профила  40×40mm. Формирани

рам са испуном вари се за АБ стубове и стубове од кутијастих

профила 60 ×60 mm . У цену урачунато шмирглање, брушење

варова, бојење основном и завршном бојом за метал у тону

по избору инвеститора. Обрачун по m².

m² 144       ×             =

2.Набавка и убетонирање стубова од металних кутијастих

профила 60 × 60 × 4 ,l = 2.00 m. У цену урачунато затварање

стубова-варење металних чепова, шмирглање и бојење

основном и завршном бојом за метал у тону по избору

Наручиоца. Обрачун по ком.

ком  42       ×           =

СВЕ УКУПНО:

КАПИЈЕ

Набавка материјала и израда и монтажа капија од металних кутијастих

профила 30 × 30 mm који се постављају вертикално и варе за хоризонталне

везне носаче од кутијастих профила 60 × 40 mm ( ојачање свака пета

вертикала 40 × 40 mm ). У цену урачуната набавка и уградња одговарајућих

шарки и браве, шмирглање, брушење варова, бојење основном и

завршном бојом за метал у тону по избору инвеститора. Обрачун по m².

ком 1  -     m² 10,60      ×      =

ком 1  -     m²  3,20       ×      =

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ЗА ПАРТИЈУ БР 1: ______________________

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА  ПДВ-ом ЗА ПАРТИЈУ БР 1: ______________________

МП

Потпис одговорног лица

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА БРОЈ 2.

Партија бр 2 „Санација ограде у ОШ Змај Јова Јовановић“

Улица Мештровићева бр 19, Вождовац, Београд

ОГРАДА

ПРИПРЕМА-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.Сечење постојеће живице и осталог растиња и планирање терена

на укупној дужини ограде по обиму око школског дворишта,

ширина појаса који се чисти 1,5 m¹, утовар и одвоз на депонију.

Обрачун по m¹.

m¹  363     ×                =

2.Допремање грађевинске машине на место земљаних радова

(довоз и одвоз)

=

3.Скидање постојеће ограде, вађење металних стубова од цевастих

профила и скидање постојећих капија. У цену урачунат утовар и одвоз

на градску депонију. Обрачун по m².

m²   182    ×               =

4.Ископ рова за темеље ограде. Извршити машинско-ручни ископ

рова у земљи III  категорије са правилним одсецањем бочних страна

и дна рова. Део земље одлаже се на удаљености 1,00 m од ивице рова

са једне стране док се друга користи за транспорт материјала.

Након бетонирања парапетног зида врши се затрпавање рова

а вишак земље се утовара у камионе и одвози на градску депонију.

Обрачун по m³.

m³ 196      ×           =

5.Набавка, допремање и разастирање слоја природног шљунка д=10cm

у рову за темељ ограде. Обрачун по m³.

m³     23      ×          =

6. Геодетско обележавање                                                                 =

СВЕ УКУПНО:

БЕТОНСКИ РАДОВИ

1.Набавка материјала, довоз и бетонирање АБ темеља ограде

дим. 60 × 40 cm  МБ 25. У цену урачуната набавка и

уградња одговарајуће арматуре. Обрачун по m³.

m³   89        ×        =

2.Набавка материјала, довоз и бетонирање АБ парапетног

зида-цокле дебљине 20 cm, MБ 25. У цену урачуната

монтажа и демонтажа двостране глатке оплате, набавка и

уградња одговарајуће арматуре и уанкерисање металних

плочица 100 × 100 × 5 mm. Бетон се вибрира. Обрачун по m³.

m³ 102       ×         =

3.Набавка материјала, довоз и бетонирање АБ стубова ограде

дим. 20 × 20 ×140 cm  MБ 25. У цену урачуната набавка

и уградња одговарајуће арматуре, комплетан рад и материјал

монтажа и демонтажа глатке оплате као и набавка и двострано

уанкерисање металних плочица 50 × 50 × 5 mm  за које се

заваривају-причвршћују метални рамови ограде. Бетон се вибрира.

Обрачун по ком.

ком   65       ×          =

4.Набавка материјала и израда АБ венца – окапнице стуба

димензија 35 × 35 дебљине 6 – 10 cm ( четворострани нагиб

горња површина се пердаши – глача до црног сјаја) МБ 25.

У цену урачунат комплетан рад и материјал, монтажа и демонтажа

глатке отплате и набавка и уградња арматуре.

Обрачун по ком.

ком    65       ×            =

5.Набавка материјала и израда АБ венца – окапнице парапетног

зида ширине 35 cm  дебљине 6 – 10 cm (двострани нагиб горња

површина се пердаши – глача до црног сјаја) МБ 25. У цену

урачунат комплетан рад и материјал, монтажа и демонтажа глатке

оплате и набавка и уградња арматуре. Обрачун по m¹.

m¹ 341         ×            =

СВЕ УКУПНО:

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1.Набавка материјала и зидање заштитног зида д= 20 cm

од бетонских блокова у цементном малтеру размере

1:3 са фуговањем спојница. У цену урачунато бетонирање

АБ стубова на растојању од 2,0 m. Укупна висина ограде

са бетонским парапетним зидом износи 2,00 m. У цену

урачуната оплата и арматура за стубове, употреба скеле

као и утовар и одвоз шута на депонију.

Обрачун по m³.

m³ 8          ×          =

СВЕ УКУПНО:

БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.Набавка материјала и израда и монтажа ограде од металних

кутијастих профила 30 × 30 mm  који се постављају вертикално

и варе за урађен рам од кутијастих профила 40×40 mm . Формирани

рам са испуном вари се за претходно убетониране стубове

од кутијастих профила 60 ×60 mm . У цену урачунато шмирглање,

брушење варова, бојење основном и завршном бојом за

метал у тону по избор инвеститора. Обрачун по m².

m² 422       ×         =

2.Набавка и убетонирање стубова од металних кутијастих

профила 60 × 60 × 4 ,l = 2.00 m. У цену урачунато затварање

стубова – варење металних чепова, шмирглање и бојење

основном и завршном бојом за метал у тону по избору

Наручиоца. Обрачун по ком.

ком 122       ×        =

СВЕ УКУПНО:

КАПИЈЕ

Набавка материјала и израда и монтажа капија од металних кутијастих

профила 30 × 30 mm који се постављају вертикално и варе за хоризонталне

везне носаче од кутијастих профила 60 × 40 mm (ојачање свака пета

вертикала  40 × 40 mm ). У цену урачуната набавка и уградња одговарајућих

шарки и браве, шмирглање, брушење варова, бојење основном

и завршном бојом за метал у тону по избору инвеститора. Обрачун по m².

Ком 1  -      m² 10,60      ×        =

Ком  2 -      m²  6,40      ×         =

СВЕ УКУПНО:

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ЗА ПАРТИЈУ БР 2: ______________________

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА  ПДВ-ом ЗА ПАРТИЈУ БР 2: ______________________

МП

Потпис одговорног лица

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА БРОЈ 3.

Партија бр 3 „Санација ограде у ОШ Ђура Даничић“

Улица Мештровићева бр 19 а, Вождовац, Београд

ОГРАДА

ПРИПРЕМА – ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.Сечење постојеће живице и осталог растиња и планирање терена

на укупној дужини ограде по обиму око школског дворишта,

ширина појаса који се чисти 1,5 m¹, утовар и одвоз на депонију.

Обрачун по m¹.

m¹ 252     ×                 =

2.Допремање грађевинске машине на место земљаних радова.

(довоз и одвоз).

=

3.Скидање постојеће ограде, вађење металних стубова од цевастих

профила и скидање постојећих капија. У цену урачунат утовар и одвоз

на градску депонију. Обрачун по m².

m² 143    ×                 =

4.Ископ рова за темеље ограде. Извршити машинско – ручни ископ

рова у земљи III  категорије са правилним одсецањем бочних страна

и дна рова. Део земље одлаже се на удаљености 1,00 m од ивице рова

са једне стране док се друга користи за транспорт материјала. Након

бетонирања парапетног зида врши се затрпавање рова, а вишак земље

се утовара у камионе и одвози на градску депонију. Обрачун по m³.

m³  137      ×            =

5.Набавка, допремање и разастирање слоја природног шљунка д=10cm

у рову за темељ ограде. Обрачун по m³.

m³ 16      ×                =

6.Геодетско обележавање                                                                   =

СВЕ УКУПНО:

БЕТОНСКИ РАДОВИ

1.Набавка материјала, довоз и бетонирање АБ темеља ограде

дим. 60 × 40 cm  MБ 25. У цену урачуната набавка и уградња

одговарајуће арматуре. Обрачун по m³.

m³ 60        ×         =

2.Набавка материјала, довоз и бетонирање АБ парапетног

зида – цокле дебљине 20 cm, MБ 25. У цену урачуната

монтажа и демонтажа двостране глатке оплате, набавка и

уградња одговарајуће арматуре и уанкерисање металних

плочица  100 × 100 × 5 mm. Бетон се вибрира. Обрачун по m³.

m³ 70       ×         =

3.Набавка материјала, довоз и бетонирање АБ стубова ограде

дим. 20 × 20 ×140 cm  MБ 25. У цену урачуната набавка

и  уградња одговарајуће арматуре, комплетан рад и материјал,

монтажа и демонтажа глатке отплате као и набавка, двострано

уанкерисање металних плочица 50 × 50 × 5 mm  за које се

заваривају – причвршћују метални рамови ограде.

Бетон се вибрира. Обрачун по ком.

ком   44       ×      =

4.Набавка материјала и израда АБ венца – окапнице стуба

димензија 35 × 35 cm дебљине 6 – 10 cm ( четворострани нагиб

горња површина се пердаши – глача до срног сјаја) МБ 25.

У цену урачунат комплетан рад и материјал, монтажа и

демонтажа глатке отплате и набавка и уградња арматуре.

Обрачун по ком.

ком 44       ×             =

5. Набавка материјала и израда АБ венца – окапнице парапетног

зида ширине 35 cm  дебљине 6 – 10 cm (двострани нагиб, горња

површина се пердаши – глача до црног сјаја) МБ 25. У цену

урачунат комплетан рад и материјал, монтажа и демонтажа глатке

оплате и набавка и уградња арматуре. Обрачун по m¹.

m¹ 242       ×            =

СВЕ УКУПНО:

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1.Набавка материјала и зидање заштитног зида  д= 20 cm

од бетонских блокова у цементном малтеру размере

1:3 са фуговањем појница. У цену урачунато бетонирање

АБ стубова на растојању од 2,0 m. Укупна висина ограде

са бетонским парапетним зидом износи 2,00 m. У цену

урачунато, оплата и арматура за стубове, употреба скеле

као и утовар и одвоз шута на депонију.

Обрачун по m³.

m³   8          ×          =

СВЕ УКУПНО:

БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.Набавка материјала, израда и монтажа ограде од металних

кутијастих профила 30 × 30 mm  који се постављају вертикално

и варе за урађен рам од кутијастих профила 40×40mm. Формирани

рам са испуном вари се за претходно убетониране стубове

од кутијастих профила 60 ×60 mm. У цену урачунато шмирглање,

брушење варова, бојење основном и завршном бојом за

метал у тону по избору инвеститора. Обрачун по m².

m² 303       ×            =

2.Набавка и убетонирање стубова од металних кутијастих

профила 60 × 60 × 4 ,l = 2.00 m . У цену урачунато затварање

стубова – варење металних чепова, шмирглање и бојење

основном и завршном бојом за метал у тону по избору Наручиоца.

Обрачун по ком.

ком   88       ×        =

3.Набавка и монтажа рамовске жичане ограде висине 2,00 m.

Носачи ограде су од кутијастих металних профила 60 × 60 mm који

се убетониравају бетоном МБ 20 у претходно ископане рупе

40 × 40 × 50 cm . За носаче – стубове варе се метални кутијасти

профили 30 × 30 mm  крстасто у односу на постојеће отворе 2,00 ×

× 2,00 m и поставља се пластифицирана плетена жица која се у доњој

и горњој зони и на ½ висине ограде затеже и причвршћује за металне

стубове поцинкованом жицом дебљине 4 mm. У цену је урачунато

и варење металних чепова на стубове и бојење ограде основном

и завршном бојом у тону по избору наручиоца. Обрачун по m².

m²   60          ×          =

СВЕ УКУПНО:

КАПИЈЕ

Набавка материјала, израда и монтажа капија од металних кутијастих

профила 30 × 30 mm који се постављају вертикално и варе за хоризонталне

везне носаче од кутијастих профила  60 × 40 mm (ојачање свака пета

вертикала 40 × 40 mm ). У цену урачуната набавка и уградња

одговарајућих шарки и браве, шмирглање, брушење варова, бојење основном и завршном бојом за метал у тону по избору инвеститора. Обрачун по m².

ком 1  -      m² 10,60      ×                        =

ком 1 -       m² 3,20        ×                        =

СВЕ УКУПНО:

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ЗА ПАРТИЈУ БР 3: ______________________

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА  ПДВ-ом ЗА ПАРТИЈУ БР 3: ______________________

МП

Потпис одговорног лица

Образац 2.1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР 1

За отворени поступак јавне набавке

„Санација ограде у ОШ Карађорђе“

Редни број јавне набавке 404-65/15

| ПОДАЦИ О ПОНУДИ: |  |
| --- | --- |
| Понуда се подноси (заокружити): А) Самостално Б) Понуда са подизвршиоцем В) Заједничка понуда |  |
| А) Навести податке о понуђачу: - Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса _______________________________________________________________, одговорно лице (потписник уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| Б) Навести податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/подизвођачима: - Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| - Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| - Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. |  |
| В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда): - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| Укупна понуђена цена без ПДВ-а |  |
| Словима |  |
| Износ ПДВ-а % |  |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом |  |
| Словима |  |
| Рок завршетка радова (не може бити дужи од 30 дана од дана упућивања конкретног захтева наручиоца) |  |
| Гарантни рок: |  |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана): |  |
| Рок важења понуде: (најмање 30 дана од дана отварања понуде) НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом | _____________ дана |
| Начин плаћања: | Према моделу уговора |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 2.2.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР 2

За отворени поступак јавне набавке

„Санација ограде у ОШ Змај Јова Јовановић“

Редни број јавне набавке 404-65/15

| ПОДАЦИ О ПОНУДИ: |  |
| --- | --- |
| Понуда се подноси (заокружити): А) Самостално Б) Понуда са подизвршиоцем В) Заједничка понуда |  |
| А) Навести податке о понуђачу: - Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса _______________________________________________________________, одговорно лице (потписник уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| Б) Навести податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/подизвођачима: - Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| - Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| - Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. |  |
| В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда): - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| Укупна понуђена цена без ПДВ-а |  |
| Словима |  |
| Износ ПДВ-а % |  |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом |  |
| Словима |  |
| Рок завршетка радова (не може бити дужи од 30 дана од дана упућивања конкретног захтева наручиоца) |  |
| Гарантни рок: |  |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана): |  |
| Рок важења понуде: (најмање 30 дана од дана отварања понуде) НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом | _____________ дана |
| Начин плаћања: | Према моделу уговора |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 2.3.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР 3

За отворени поступак јавне набавке

„Санација ограде у ОШ Ђура Даничић“

Редни број јавне набавке 404-65/15

| ПОДАЦИ О ПОНУДИ: |  |
| --- | --- |
| Понуда се подноси (заокружити): А) Самостално Б) Понуда са подизвршиоцем В) Заједничка понуда |  |
| А) Навести податке о понуђачу: - Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса _______________________________________________________________, одговорно лице (потписник уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| Б) Навести податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/подизвођачима: - Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| - Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| - Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. |  |
| В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда): - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| Укупна понуђена цена без ПДВ-а |  |
| Словима |  |
| Износ ПДВ-а % |  |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом |  |
| Словима |  |
| Рок завршетка радова (не може бити дужи од 30 дана од дана упућивања конкретног захтева наручиоца) |  |
| Гарантни рок: |  |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана): |  |
| Рок важења понуде: (најмање 30 дана од дана отварања понуде) НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом | _____________ дана |
| Начин плаћања: | Према моделу уговора |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 3.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, улица ________________________ број _____  је у припреми понуде број _______ од ___________ 2015. године, у отвореном поступку јавне набавке који се односи на: „Санацију дворишне ограде у основним школама“, редни број јавне набавке 404-65/15, сносио следеће трошкове:

А) Приказ структуре трошкова припреме понуде (попунити податке који чине приказ структура трошкова)

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара.

Б) Укупан износ трошкова припреме понуде износи ______________________ динара.

НАПОМЕНА:

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокандити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 5, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 4.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, улица ________________________ број _____  изјављује да понуду број ___________ од _______________ 2015. године, припремљену на основу позива за достављање понуде за учешће у отвореном поступку јавне набавке који се односи на: „Санацију дворишне ограде у основним школама“, редни број јавне набавке 404-65/15, подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

МОДЕЛ 1.

УГОВОР ЗА ПАРТИЈУ БР 1

САНАЦИЈА ОГРАДЕ У ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

Закључен између:

ОШ „Карађорђе“, са седиштем у Београду, Улица Јове Илића бр 2, коју заступа  директор Милан Жегарац (у даљем тексту: Наручилац) и

_________________________ са седиштем у ________________, улица _____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем тексту: Извођач)

Подаци о Наручиоцу:                                        Подаци о Извођачу:

| ПИБ: 101739418 | ПИБ: |
| --- | --- |
| Матични бр: 07017219 | Матични бр.: |
| Број рачуна: | Број рачуна: |
| Телефон: 011/ 2467-290 | Телефон: |
| Телефакс: 011/244-1065 | Телефакс: |
| E-mail: oskaradjordje@sbb.rs | E-mail: |

ОСНОВ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац је Одлуком о додели уговора бр 404-65/15 од _________________године изабрао ______________ као најповољнијег  понуђача  након  спроведеног отвореног поступка  јавне  набавке број 404-65/15.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора  је санација дворишне ограде у ОШ „Карађорђе“.

Саставни део овог Уговора су: понуда Извођача бр. ________ од ____________ 2015 године и – Предмер и предрачун радова са структуром цена.

Предмет Уговора Извођач ће извршити (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

в) заједнички, у групи са:

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

ЦЕНА

Члан 3.

Цене радова који су предмет  овог  уговора  су  дате  у  Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. _________ од _____________.2015 године, појединачно и у укупном износу од ________________ динара без  обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од  ___________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изврши по  захтеву Наручиоца у  року од ____ дана  од  дана  пријема конкретног захтева Наручиоца. Сви извршени радови морају бити праћени одговарајућом документацијом.

Извођач  ће  извршене радове  обрачунавати  према  ценама  датим  у Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. ________ од _______________2015 године.

Члан 5.

Квалитет извршених радова обухвата квалитет рада, квалитет материјала који се уграђује, као и однос према имовини наручиоца, при чему се води рачуна да се не наноси штета имовини Наручиоца.

Извођач   радова  гарантује  квалитет  радова,  а  Наручилац  има  право  на  рекламацију квалитета.

У случају да, надзор   утврди да квалитет радова није задовољавајући позива  представника Извођача (лице одговорно за закључење Уговора), сачињава записник у коме се одређује рок за отклањање недостатака (који не може бити дужи од 3 дана), након чега, уколико

се не отклоне недостаци непосредни корисник обавештава Извођача радова, са упозорењем да ће дати предлог за активирање банкарске гаранције у року од 5 дана од дана доставе обавештења. Уколико се у остављеном року не појави представник Извођача и не  утврди  да  су недостаци  у целини  отклоњени,  што  Извођач  и непосредни  корисник констатују  записником,  биће активирана  банкарска гаранција од стране Наручиоца. Уколико се недостаци у остављеном року отклоне, непосредни корисник ће  обавестити  Извођача  радова  и  по  истом  неће  бити  санкција  по  Извођача. Такође,  до  активирања  банкарске гаранције  може  доћи  и  у  случају  када  Извођач радова нанесе материјалну штету наручиоцу, а исту добровољно не надокнади.

Члан 6.

Извођач радова гарантује квалитет обављених радова у року од ________ година, а у свему према условима предвиђеним у захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији. Уколико радови не буду у свему према понуди и одредбама овог Уговора или наступи штета изазвана непажњом радника Извођача радова, Наручилац може тражити накнаду штете, као и трошкова.

Члан 7.

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла предвиђена је банкарска гаранција. Извођач се обавезује да Наручиоцу након што се стекну услови за закључење уговора, у року од 7 дана (или у тренутку закључења уговора),  достави  банкарску гаранцију,  за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10%  од вредности понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац   прихвата   цене   радова   дате   у   понуди  Извођача  и  обавезује  се  на  исплату  која  ће  бити  извршена    у  року  од  _______ дана  од дана завршетка радова  и извршене квалитативно-квантитативнe провере и  испостављања фактуре  на  текући  рачун Извођача број _________________.

Извођачу није дозвољено да захтева аванс.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и траје годину дана почев од момента заључења уговора.

Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. овог члана уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране продавца.

Члан 10.

На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.

Члан 11.

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача.

У г о в о р а ч и:

Наручилац						        Продавац

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“	                                                                    Предузеће / радња

ДИРЕКТОР				                               Директор/оснивач

Милан Жегарац

----------------------------                                                                   ----------------------------------

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора.

МОДЕЛ 2.

УГОВОР ЗА ПАРТИЈУ БР 2

САНАЦИЈА ОГРАДЕ У ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“

Закључен између:

ОШ „Змај Јова Јовановић“, са седиштем у Београду, Улица Мештровићева бр 19, коју заступа  директор Весна Животић (у даљем тексту: Наручилац) и

_________________________ са седиштем у ________________, улица _____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем тексту: Извођач)

Подаци о Наручиоцу:                                        Подаци о Извођачу:

| ПИБ: 101739170 | ПИБ: |
| --- | --- |
| Матични бр: 07019912 | Матични бр.: |
| Број рачуна: 840-1686666-38 | Број рачуна: |
| Телефон: 011/2463-227 | Телефон: |
| Телефакс: | Телефакс: |
| E-mail: os.zjjovanovic@open.telekom.rs | E-mail: |

ОСНОВ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац је Одлуком о додели уговора бр 404-65/15 од _________________године изабрао ______________ као најповољнијег  понуђача  након  спроведеног отвореног поступка  јавне  набавке број 404-65/15.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора  је санација дворишне ограде у ОШ „Змај Јова Јовановић“.

Саставни део овог Уговора су: понуда Извођача бр. ________ од ____________ 2015 године и – Предмер и предрачун радова са структуром цена.

Предмет Уговора Извођач ће извршити (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

в) заједнички, у групи са:

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

ЦЕНА

Члан 3.

Цене радова који су предмет  овог  уговора  су  дате  у  Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. _________ од _____________.2015 године, појединачно и у укупном износу од ________________ динара без  обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од  ___________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изврши по  захтеву Наручиоца у  року од ____ дана  од  дана  пријема конкретног захтева Наручиоца. Сви извршени радови морају бити праћени одговарајућом документацијом.

Извођач  ће  извршене радове  обрачунавати  према  ценама  датим  у Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. ________ од _______________2015 године.

Члан 5.

Квалитет извршених радова обухвата квалитет рада, квалитет материјала који се уграђује, као и однос према имовини наручиоца, при чему се води рачуна да се не наноси штета имовини Наручиоца.

Извођач   радова  гарантује  квалитет  радова,  а  Наручилац  има  право  на  рекламацију квалитета.

У случају да, надзор   утврди да квалитет радова није задовољавајући позива  представника Извођача (лице одговорно за закључење Уговора), сачињава записник у коме се одређује рок за отклањање недостатака (који не може бити дужи од 3 дана), након чега, уколико

се не отклоне недостаци непосредни корисник обавештава Извођача радова, са упозорењем да ће дати предлог за активирање банкарске гаранције у року од 5 дана од дана доставе обавештења. Уколико се у остављеном року не појави представник Извођача и не  утврди  да  су недостаци  у целини  отклоњени,  што  Извођач  и непосредни  корисник констатују  записником,  биће активирана  банкарска гаранција од стране Наручиоца. Уколико се недостаци у остављеном року отклоне, непосредни корисник ће  обавестити  Извођача  радова  и  по  истом  неће  бити  санкција  по  Извођача. Такође,  до  активирања  банкарске гаранције  може  доћи  и  у  случају  када  Извођач радова нанесе материјалну штету наручиоцу, а исту добровољно не надокнади.

Члан 6.

Извођач радова гарантује квалитет обављених радова у року од ________ година, а у свему према условима предвиђеним у захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији. Уколико радови не буду у свему према понуди и одредбама овог Уговора или наступи штета изазвана непажњом радника Извођача радова, Наручилац може тражити накнаду штете, као и трошкова.

Члан 7.

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла предвиђена је банкарска гаранција. Извођач се обавезује да Наручиоцу након што се стекну услови за закључење уговора, у року од 7 дана (или у тренутку закључења уговора),  достави  банкарску гаранцију,  за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10%  од вредности понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац   прихвата   цене   радова   дате   у   понуди  Извођача  и  обавезује  се  на  исплату  која  ће  бити  извршена    у  року  од  _______ дана  од дана завршетка радова  и извршене квалитативно-квантитативнe провере и  испостављања фактуре  на  текући  рачун Извођача број _________________.

Извођачу није дозвољено да захтева аванс.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и траје годину дана почев од момента заључења уговора.

Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. овог члана уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране продавца.

Члан 10.

На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.

Члан 11.

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача.

У г о в о р а ч и:

Наручилац						        Продавац

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“	                                            Предузеће / радња

ДИРЕКТОР				                               Директор/оснивач

Весна Животић

----------------------------                                                                   ----------------------------------

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора.

МОДЕЛ 3.

УГОВОР ЗА ПАРТИЈУ БР 3

САНАЦИЈА ОГРАДЕ У ОШ „ЂУРА ДАНИЧИЋ“

Закључен између:

ОШ „Ђура Даничић“, са седиштем у Београду, Улица Мештровићева бр 19 а, коју заступа  директор Боривој Кнежевић (у даљем тексту: Наручилац) и

_________________________ са седиштем у ________________, улица _____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем тексту: Извођач)

Подаци о Наручиоцу:                                        Подаци о Извођачу:

| ПИБ: 101951965 | ПИБ: |
| --- | --- |
| Матични бр: 07017308 | Матични бр.: |
| Број рачуна: 840-1455660-88 | Број рачуна: |
| Телефон: 011/2462-284 | Телефон: |
| Телефакс: 011/2462-284 | Телефакс: |
| E-mail: djura_danicic@yahoo.com | E-mail: |

ОСНОВ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац је Одлуком о додели уговора бр 404-65/15 од _________________године изабрао ______________ као најповољнијег  понуђача  након  спроведеног отвореног поступка  јавне  набавке број 404-65/15.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора  је санација дворишне ограде у ОШ „Ђура Даничић“.

Саставни део овог Уговора су: понуда Извођача бр. ________ од ____________ 2015 године и – Предмер и предрачун радова са структуром цена.

Предмет Уговора Извођач ће извршити (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

в) заједнички, у групи са:

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

ЦЕНА

Члан 3.

Цене радова који су предмет  овог  уговора  су  дате  у  Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. _________ од _____________.2015 године, појединачно и у укупном износу од ________________ динара без  обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од  ___________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изврши по  захтеву Наручиоца у  року од ____ дана  од  дана  пријема конкретног захтева Наручиоца. Сви извршени радови морају бити праћени одговарајућом документацијом.

Извођач  ће  извршене радове  обрачунавати  према  ценама  датим  у Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. ________ од _______________2015 године.

Члан 5.

Квалитет извршених радова обухвата квалитет рада, квалитет материјала који се уграђује, као и однос према имовини наручиоца, при чему се води рачуна да се не наноси штета имовини Наручиоца.

Извођач   радова  гарантује  квалитет  радова,  а  Наручилац  има  право  на  рекламацију квалитета.

У случају да, надзор   утврди да квалитет радова није задовољавајући позива  представника Извођача (лице одговорно за закључење Уговора), сачињава записник у коме се одређује рок за отклањање недостатака (који не може бити дужи од 3 дана), након чега, уколико

се не отклоне недостаци непосредни корисник обавештава Извођача радова, са упозорењем да ће дати предлог за активирање банкарске гаранције у року од 5 дана од дана доставе обавештења. Уколико се у остављеном року не појави представник Извођача и не  утврди  да  су недостаци  у целини  отклоњени,  што  Извођач  и непосредни  корисник констатују  записником,  биће активирана  банкарска гаранција од стране Наручиоца. Уколико се недостаци у остављеном року отклоне, непосредни корисник ће  обавестити  Извођача  радова  и  по  истом  неће  бити  санкција  по  Извођача. Такође,  до  активирања  банкарске гаранције  може  доћи  и  у  случају  када  Извођач радова нанесе материјалну штету наручиоцу, а исту добровољно не надокнади.

Члан 6.

Извођач радова гарантује квалитет обављених радова у року од ________ година, а у свему према условима предвиђеним у захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији. Уколико радови не буду у свему према понуди и одредбама овог Уговора или наступи штета изазвана непажњом радника Извођача радова, Наручилац може тражити накнаду штете, као и трошкова.

Члан 7.

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла предвиђена је банкарска гаранција. Извођач се обавезује да Наручиоцу након што се стекну услови за закључење уговора, у року од 7 дана (или у тренутку закључења уговора),  достави  банкарску гаранцију,  за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10%  од вредности понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац   прихвата   цене   радова   дате   у   понуди  Извођача  и  обавезује  се  на  исплату  која  ће  бити  извршена    у  року  од  _______ дана  од дана завршетка радова  и извршене квалитативно-квантитативнe провере и  испостављања фактуре  на  текући  рачун Извођача број _________________.

Извођачу није дозвољено да захтева аванс.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и траје годину дана почев од момента заључења уговора.

Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. овог члана уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране продавца.

Члан 10.

На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.

Члан 11.

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача.

У г о в о р а ч и:

Наручилац						        Продавац

ОШ „ЂУРА ДАНИЧИЋ“	                                                       Предузеће / радња

ДИРЕКТОР				                               Директор/оснивач

Боривој Кнежевић

----------------------------                                                                   ----------------------------------

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора.