РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

11000 Београд – Устаничка бр 53

Tел/Фах: 011/244-1065,  е-mail: tender1@vozodvac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ КОЈА СЕ СПРОВОДИ ОД СТРАНЕ ВИШЕ НАРУЧИЛАЦА

Санација тоалета у дечијем вртићу „Невен“

Бр. 404-72/15

Београд,

мај 2015.

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

____________________________________________________________________

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБРАСЦИ:

- ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА - ИСПРАВА – ОБРАЗАЦ А

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  – ОБРАЗАЦ 1

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА – ОБРАЗАЦ 2

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ– ОБРАЗАЦ 3

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 4

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 5

-

- СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА:

- МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ И МЕНИЦА

- МОДЕЛ УГОВОРА

Укупан број страна конкурсне документације: 40

| Наручилац: | ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ | ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ |
| --- | --- | --- |
| Адреса: | Устаничка 53, Београд | Саве Шумановића 1, Београд |
| Интернет страница/мejл: | www.vozdovac.org.rs tender1@vozodavac.rs | www.vozdovac.org.rs tender1@vozodavac.rs |
| ПИБ наручиоца | 102829648 | 101745980 |
| Матични број наручиоца: | 07003722 | 07028628 |
| Шифра делатности: | 8411 | 8891 |
| Особа за контакт: | Весна Јанковић | Марко Радаковић |
| Телефон: | 011/244-1065 | 011/3975-627 |
| Радно време: | Понедељак-Петак 08-16 ч | Понедељак-Петак 08-16 ч |
| Врста поступка: | Поступак јавне набавке мале вредности који се спроводи од стране више Наручилаца | Поступак јавне набавке мале вредности који се спроводи од стране више Наручилаца |
| Предмет јавне набавке | Радови | Радови |
| Назив јавне набавке | Санација тоалета у дечијем вртићу «Невен» | Санација тоалета у дечијем вртићу «Невен» |
| Редни број јавне набавке | 404-72/15 | 404-72/15 |
| Опис радова | Водоинсталатерски и санитарни радови | Водоинсталатерски и санитарни радови |
| Ознака из Општег речника набавки | 45330000 | 45330000 |
| Назнака | Набавка се спроводи ради закључења уговора | Набавка се спроводи ради закључења уговора |
| Рок извршења | 31.12.2015. | 31.12.2015. |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

11000 Београд – Устаничка бр 53

Tел/Фах: 011/244-1065,  е-mail: tender1@vozodavac.rs

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

САНАЦИЈА ТОАЛЕТА У ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ «НЕВЕН»

Градска општина Вождовац, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности који се спроводи од стране више Наручилаца: „Санација тоалета у дечијем вртићу Невен“, на основу Одлуке о спровођењу набавке од стране више Наручилаца број 404-47/15 од 24.04.2015. и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-72/15 од 19.05.2015. године, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12).

Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Не прихватају се понуде са варијантама.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику.

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини неисправном. Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације.

Документација се може преузети:

- на интернет страници наручиоца: www.vozdovac.org.rs

- на Порталу јавних набавки.

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не отварати – понуда за јавну набавку мале вредности: „Санација тоалета у дечијем вртићу Невен“, број 404-72/15, на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, а предају се на писарници Градске општине Вождовац, Устаничка 53, Београд. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне.

Рок за подношење понуда је  01.06.2015. године до 11 часова.

Отварање понуда је јавно и обавиће се 01.06.2015. године у 14 часова, у просторијама Градске општине Вождовац, улица Устаничка бр 53, у канцеларији број 56,

први спрат у присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се Службенику за јавне набавке непосредно пре почетка поступка отварања понуда.

Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности позива најмање три понуђача и истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, а одлука о додели уговора ће се донети ако је Научилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења, препорученом пошиљком са доставницом.

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12).

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији  за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје се Наручиоцу.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 40.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-0000742221843-57, модел 97, позив на број 26-121, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 404-72/15.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Особа за контакт:

Весна Јанковић

011/244-1065

Радно време:

Понедељак-петак, 08-16 ч

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

за јавну набавку мале вредности која се спроводи од стране више Наручилаца:

„Санација тоалета у дечијем вртићу Невен“

Редни број јавне набавке: 404-72/15

Понуда се подноси у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

- ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се подноси морају бити на српском језику.

- ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за достављање понуде, Упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним условима наручиоца.

Понуду за јавну набавку може поднети понуђач који испуњава обавезне и додатне услове у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12).

А:	Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона су:

- Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

- Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, а која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.

- Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији.

Доказ о испуњености услова из тач.1) -4):

    - Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (Образац 1)

- Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права интелектуалне својине.

Доказ:

-Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа (Образац 2.)

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа уколико у Обрасцу 1 наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Б: Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона су:

2) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева:

- Да у време подношења понуде има запослено минимум 10 запослених који обављају послове који су у вези са предметом набавке и то:

- Дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 410

- 2 молера

- 3 керамичара

- 3 водоинсталатера

- 1 електричар

Доказ:  Фотокопија радне књижице или уговор о раду или уговор о делу или било који други уговор који доказује радно ангажовање и фотокопија тражене лиценце.

Овај доказ, односно услов, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава понуђач, а уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има овај услов испуњава понуђач, док у ситуацији подношења заједничке понуде овај услов заједно испуњавају носилац и сви чланови групе понуђача.

- ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева:

- Да има камион ностивости до 2 тоне

Доказ: -  Фотокопија важеће саобраћајне дозволе

3. 	ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који се преузима од Наручиоца.

Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације.

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, али не графитном или црвеном оловком. У случају било каквих исправки (бељења

или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица. Уколико понуђач тако не поступи, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач може поднети само једну понуду.

4. 	ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 3, наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, сагласно члану 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Понуђач који је наступа самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

6. 	НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству Наручиоца и да је поднесе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – понуда за јавну набавку мале вредности која се спроводи од стране више Наручилаца: „Санација тоалета у дечијем вртићу Невен“, број 404-72/15 на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, а предају се на писарници Општине Вождовац. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Рок за достављање понуда је 01.06.2015 године, до 11 часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде које стигну Наручиоцу после рока одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремена понуда неће се разматрати већ ће неотворена уз повратницу бити враћена понуђачу.

7. 	ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се 01.06.2015  године, у 14 часова у просторијама Градске општине Вождовац, канцеларија број 56, први спрат, у присуству овлашћених представника понуђача.

Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се Службенику за јавне набавке непосредно пре почетка поступка отварања понуда. Достављено пуномоћје мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача.

- ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити поштом на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка бр 53, Београд, са назнаком: "Захтев за додатним информацијама или објашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 404-72/15, послати факсом на тел. број: 011/244-1065 или електронском поштом на адресу:  tender1@vozdovac.rs

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Радно време Наручиоца: Понедељак-петак, од 08 до 16 часова.

- ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може у било ком моменту, пре крајњег рока за подношења понуда изменити или допунити конкурсну документацију.

Измене или допуне конурсне документације биће достављене свим заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће истоврмено бити објављене на

Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закон о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда

и објавити обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

- ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима који понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.

У Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене  наведено  је  шта  све  чини  цену,  односно  шта  је  све  потребно  да  понуђач урачуна у цену приликом давања понуде.

Цена понуђача дата у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене не може се мењати до истека рока важења понуде. Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет јавне набавке.

У  случају  разлике  између  јединичне  и  укупне  цене  меродавна  је  јединична цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу  са чл.  92.  Закон  о  јавним  набавкама,  односно  тражиће  образложење  свих

њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.

- ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 3. наведе рок важења понуде. Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око, оквирно и сл) таква понуда ће се сматрати неприхватљивом.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће Понуђачу надоканадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања

средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица

понуђача и печатом оверен Образац 4, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

- НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Захтеви у погледу начина и услова плаћања, као и евентуалних специфичних захтева дефинисани су Обрасцем понуде – Образац број 3. и понуђеним моделом уговора.

Плаћање ће се вршити уплатом аванса и прве окончане ситуације, а затим након завршених радова у року не краћем од 15 дана и не дужим од 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом и достављеним извештајем надзора о извршеним радовима

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс.

- РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Понуђач сам наводи у Обрасцу понуде- Образац број 3 рок завршетка радова који не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао.

- ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Критеријум за избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

- СТРУЧНА ОЦЕНА

Понуда мора да садржи све што је захтевано конкурсном документацијом. Понуда ће бити одбијена као неприхватљива уколико се после обављеног отварања понуда, а након прегледа и стручне оцене утврди да не испуњава у потпуности све захтеве из конкурсне документације.

Докази – документација коју понуђач треба да достави могу бити достављени у неовереној фотокопији (осим оних за које је изричито наведено да се достављају у оригиналу), с тим што је понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави оригинале или фотокопије оверене у суду или општини за доказе о испуњености услова.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА

Наручилац може, после отварања понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, захтевати додатна објашњења од понуђача и вршити контролу код понуђача, односно његовог подизвршиоца.

- ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. ЗЈН којим потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. ЗЈН, став 3. тачка 1, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који се спроводи овај поступак

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда ће бити донета у оквирном року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда и наручилац ће о томе обавестити све учеснике у овом поступку у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, препорученом пошиљком са доставницом

- ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

- ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само приликом пријема понуде и неће бити објављивани приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12).

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији  за заштиту права у Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 40.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-0000742221843-57, модел 97, позив на број 26-121, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 404-72/15“.

- РЕДОСЛЕД САСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Попуњен образац А – Образац потребних доказа-исправа (са доказима о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације).

- Изјава понуђача као доказ о испуњености обавезних  услова – Образац 1.

- Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа -Образац 2.

- Попуњен Предмер и предрачун радова

- Попуњен образац 3 – Образац понуде. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Упутство за попуњавање обрасца понуде:

    - Правна и физичка лица, која су у систему ПДВ, попуњавају све позиције и колоне Обрасца понуде;

    - Физичка лица, која плаћају паушално утврђен порез на годишњем нивоу, попуњавају само позиције Обрасца понуде којима није предвиђено исказивање ПДВ (из чега се јасно види да је цена без ПДВ њихова коначна цена)

- Попуњен образац 4. – Образац трошкова припреме понуде;

- Образац 5. – Изјава о независној понуди;

- Средства обезбеђења:

      - Меница за авансно плаћање и то: Оверену и потписану БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично овлашћење, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од

стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини плаћеног  аванса без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора да траје најкраће до правдања аванса. У случају договореног авансног плаћања Наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

      - Меница за добро извршење посла и то: Оверену и потписану БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично овлашћење, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Меница за добро извршење посла предаје се Наручиоцу у тренутку закључења уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Попуњен Модел уговора. Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и на крају стави потпис и печат.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12).

ОБРАЗАЦ   А

ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА – ИСПРАВА

за јавну набавку мале вредности која се спроводи од стране више Наручилаца

„Санација тоалета у дечијем вртићу Невен“

Редни број јавне набавке: 404-72/15

Понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен овај образац са доказима о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

| Ред.број | Назив документа | Поднето |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поуњен Образац 1 – Изјава понуђача као доказ о испуњености обавезних услова; | да | не |
| 2. | Попуњен Образац 2 – Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа; | да | не |
| 3. | Попуњен Предмер и предрачун радова |  |  |
| 3. | Попуњен Образац 3. –Образац понуде | да | не |
| 4. | Попуњен Образац 4. – Образац трошкова припреме понуде | да | не |
| 5. | Попуњен Образац 5. – Изјава понуђача о независној понуди | да | не |
| 6. | Попуњен образац Меничног овлашћења и то за: - авансно плаћање - добро извршење посла | да | не |
| 7. | Поуњен модел уговора напомена: Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и на крају стави потпис и печат. | да | не |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 1.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

И З Ј А В У

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности који се спроводи од стране више Наручилаца: „Санација тоалета у дечијем вртићу Невен“, редни број јавне набавке 404-72/15, прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

НАПОМЕНА:

Понуђач се обавезује да без одлагања, писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи после доношења одлуке, закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана не достави на увид оригинал или фотокопију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 2.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права интелектуалне својине.

Понуђач изјаву даје ради учествовања у поступку јавне набавке мале вредности који се спроводи од стране више Наручилаца: „Санација тоалета у дечијем вртићу Невен“, редни број јавне набавке 404-72/15.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

На санацији дечијих мушких и женских WC-а у вртићу „Невен“, Први спрат

I ФАЗА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, РУШЕЊА, ДЕМОНТАЖА

1.Шлицовање канала и отвора за полагање нових канализационих

и водоводних инсталација, са одвожењем шута на градску депонију.

Плаћа се по m¹.

m¹   54     ×               =

2. Штемовање и демонтажа постојеће водоводно-канализационе

мреже са заштитом инсталација и одношењем шута на градску

депонију. Плаћа се по m¹ демонтиране мреже.

m¹    52      ×       =

3. Скидање постојећих зидних и подних керамичких плочица са

цементним малтером са чишћењем површина и припремом за

постављање нових плочица. У цену урачунато изношење, утовар

и одвоз шута на градску депонију до 10 км. Обрачун по m².

m²  63        ×       =

4. Демонтажа радијатора (20-25 ребара) осигурање инсталација,

складиштење у оквиру објекта које одреди инвеститор и монтажа

истих након завршетка радова. Плаћа се по комаду.

ком.  4     ×         =

5. Демонтажа санитарија, осигурање инсталација и одвоз на депонију.

(лавабои са славинама, бојлер, WC шоље, трокадеро, туш када,

високомонтажни казанчићи са пластичним цевима).

Плаћа се по комаду.

ком   22      ×      =

6. Демонтажа електро инсталација (светиљке-плафоњере са кабловима

и прекидачима) осигурање инсталација и одношење на депонију).

Плаћа се по ком.

ком    4      ×     =

____________________________________________________________________

УКУПНО РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊА, ДЕМОНТАЖА

ИНСТАЛАТЕРСКО-МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1.Набавка, транспорт и уградња пластичних водоводних цеви.

Ценом је обухваћен сав материјал за дату позицију.

Плаћа се по m¹ уграђених цеви.

DN15					                m¹    13   ×        =

DN20					                m¹    24  х         =

Израда изолације пластичних цеви

DN15					                m¹    13  ×         =

DN20					               m¹     24  ×         =

Набавка, транспорт и уградња водоводне арматуре

ЕК вентили  WC шоље		                           ком    4    ×        =

EK вентили лавабоа		                           ком   4     ×         =

Раван пропусни вентил		               ком   6     ×         =

2. Набавка, транспорт и уградња пластичних канализационих цеви.

Ценом обухваћен сав материјал потребан за наведену позицију.

Плаћа се по m¹.

fi 100					               m¹    4	     ×		=

fi  70					             m¹  16      ×		=

fi  50					             m¹   5       ×	            =

3. Набавка, транспорт и уградња хромираних подних fi 75

ком  3	     ×		=

____________________________________________________________________________

УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКО-МОНТЕРСКИ РАДОВИ

САНИТАРИЈЕ И САНИТАРНА ОПРЕМА

1. Набавка, транспорт и уградња А класе

*батерија за лавабо (топла и хладна вода-једноручна)

ком    4	     ×       =

*ел. бојлер 80 л (са гибљ. цревима и вент)         ком     1        ×       =

*дечији кер. умиваоних                                       ком    4         ×       =

*сифон хромиран за умиваоник                           ком    4	     ×     	  =

*туш када са комплетним одводом                      ком   1          ×       =

*трокадеро

ком    1        ×          =

*дечија кер. WC шоља са пластичним

високомонтажним водокотлићем,

пластичном цеви и гибљивим цревом.

ком    4        ×          =

________________________________________________________________________

УКУПНО САНИТАРИЈЕ И САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА

ПВЦ ВРАТА

1.Набавка и уградња врата од ПВЦ профила димензија 90х210 cm

са одговарајућим оковом. Обрачун по ком.

ком     2        ×        =

2. Набавка и уградња преграда од ПВЦ профила висине  h =125 cm

Обрачун по ком.

ком    4        ×        =

_________________________________________________________________________

УКУПНО ПВЦ

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.Набавка и постављање подних противклизних кер. плочица I класе на

цементни малтер у тону и слогу по избору инвеститора. У цену урачуната

поправка и припрема подлоге, комплетан рад, материјал и потребан алат.

Обрачун по m² постављених исфугованих плочица цементним млеком.

m²  20    ×     =

2. Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе на цементни

малтер до плафона у тону и слогу по избору нвеститора. У цену урачуната

поправка и припрема подлоге, комплетан рад, материјал, потребан алат

и употреба скеле. Обрачун по m² постављених и исфугованих плочица

„фугомалом“.

m²   43    ×     =

_________________________________________________________________________

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.Глетовање зидова и плафона глет масом, шмирглање површина уз претходно

скидање старог молераја, крпљене пукотина „Кнауф“ испуњивачем

и мрежицом и бојење полудисперзионом бојом 2х у тону по избору инвеститора.

У цену урачунат комплетан рад, материјал, потребан алат и евентуална

употреба скеле. Обрачун по m².

m² 76     ×         =

2.Фарбање радијатора (20-25 ребара) и цеви централног грејања

одговарајућом бојом у тону по избору инвеститора, укључујући све предрадње.

Обрачун по ком.

ком 4     ×         =

_________________________________________________________________________

УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Набавка и монтажа флуо расветног тела дим. 60 × 60 cm

( 4 × 15 w ) . У цену урачунато и постављање комплетног

кабловског развода до осигурачке кутије просечне дужине 8 m и

прекидача 10 А. Обрачун по ком.

ком   4     ×      =

________________________________________________________________________

УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.Израда хидроизолације подова (битулит, кондор 4 mm, полиазбитол, мрежица)

У цену урачуната поправка подлоге, обрада холкера и подизање изолације

уз зид висине 20 cm, утовар и одвоз шута на депонију. Обрачун по m².

m²      42   ×        =

________________________________________________________________________

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

1.Испитивање водоводне мреже на притисак од 9 бара, дезинфекција и

испирање мреже. Затварање и осигурање дела мреже која се не користи

и хидрауличко испитивање мреже на пробни притисак према упуствима

JKP''BViK'' уз обавезно присуство надзорног органа.

________________________________________________________________________

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

На санацији дечијих мушких и женских WC-а

У вртићу „Невен“, сутерен и приземље

I ФАЗА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, РУШЕЊА, ДЕМОНТАЖА

1.Шлицовање канала и отвора за полагање нових канализационих

и водоводних инсталација, са одвожењем шута на градску

депонију. Плаћа се по m¹.

m¹   82     ×       	        =

2.Штемовање и демонтажа постојеће водоводно-канализационе

мреже са заштитом инсталација и одношењем шута на градску

депонију. Плаћа се по m¹ демонтиране мреже.

m¹   78     ×                      =

3.Скидање постојећих зидних и подних керамичких плочица са цементним

малтером са чишћењем површина  и припремом за

постављање нових плочица. У цену урачунато изношење, утовар и

одвоз шута на градску депонију до 10 км. Обрачун по m².

m²    106    ×                 =

4.Демонтажа радијатора (20-25 ребара), осигурање инсталација,

складиштење у оквиру објекта које одреди инвеститор и монтажа

истих након завршетка радова. Плаћа се по комаду.

ком   4       ×                  =

5. Демонтажа санитарија, осигурање инсталација и одвоз на депонију.

(лавабои са славинама, бојлер, WC шоље, трокадеро, туш, када,

високомонтажни казанчићи са пластичним цевима).

Плаћа се по комаду.

ком   26      ×                 =

6. Демонтажа електро инсталација (светиљке-плафоњере са кабловима

и прекидачима) осигурање инсталација и одношење на депонију.

Плаћа се по ком.

ком    4      ×                  =

____________________________________________________________________

УКУПНО РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊА, ДЕМОНТАЖАU

ИНСТАЛАТЕРСКО-МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1.Набавка, транспорт и уградња пластичних водоводних цеви.

Ценом је обухваћен сав потребан материјал за дату позицију.

Плаћа се по m¹ уграђених цеви.

DN15					               m¹     19   ×                   =

DN20					               m¹     36   ×                   =

Израда изолације пластичних цеви

DN15					               m¹      19  ×         	    =

DN20					               m¹      36  ×         	    =

Набавка, транспорт и уградња водоводне арматуре

EK вентили WC шоље 		              ком    4    ×		    =

EK вентили лавабоа		                          ком   4     ×	                =

Раван пропусни вентил		              ком     8   ×		    =

2.Набавка, транспорт и уградња пластичних канализационих цеви.

Ценом оухваћен сав материјал потребан за наведену позицију.

Плаћа се по m¹.

fi 100					              m¹   7	     ×		=

fi  70					              m¹   23    ×		=

fi  50					              m¹    8      ×	            =

3. Набавка, транспорт и уградња хромираних подних сливника fi 75

ком  5	     ×		=

____________________________________________________________________________

УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКО-МОНТЕРСКИ РАДОВИ

САНИТАРИЈЕ И САНИТАРНА ОПРЕМА

- Набавка, транспорт и уградња А класе

*батерија за лавабо (топла и хладна вода-једноручна)

ком    8	      ×		=

*ел. бојлер 80 л (са гибљ. цревима и вент)

ком    1         ×                 =

*дечији кер. умиваоник

ком    4         ×                  =

*сифон хромиран за умиваоник

ком 4	     ×                  =

*туш када са комплетним одводом

ком  1          ×                  =

*дечија кер. WC шоља са пластичним

високомонтажним водокотлићем,

пластичном цеви и гибљивим цревом.

ком    4       ×                    =

________________________________________________________________________

УКУПНО САНИТАРИЈЕ И САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА

ПВЦ ВРАТА

1.Набавка и уградња врата од ПВЦ профила димензија 90×210 cm

са одговарајућим оковом. Обрачун по ком.

ком    2        ×        =

2.Набавка и уградња преграда од ПВЦ профила висине h =125 cm

Обрачун по ком.

ком     4        ×         =

_________________________________________________________________________

УКУПНО ПВЦ

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.Набавка и постављање подних противклизних кер. плочица I класе на

цементни малтер у тону и слогу по избору инвеститора. У цену

урачуната поправка и припрема подлоге, комплетан рад, материјал и

потребан алат. Обрачун по m² постављених исфугованих

плочица цементним млеком.

m²   40    ×     =

.            2.Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе  на цементни

малтер до плафона у тону и слогу по избору инвеститора. У цену урачуната

поправка и припрема подлоге, комплетан рад, материјал, потребан алат

и употреба скеле. Обрачун по m² постављених и исфугованих плочица

„фугомалом“.

m²    76    ×     =

________________________________________________________________________

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.Глетовање зидова и плафона глет масом, шмирглање површина

уз претходно скидање старог молераја, крпљење пукотина „Кнауф“

испуњивачем и мрежицом и бојење полудисперзионом бојом 2х у тону

по избору инвеститора. У цену урачунат комплетан рад, материјал, потребан алат

и евентуална употреба скеле. Обрачун по m².

m²  103     ×         =

2.Фарбање радијатора (20-25 ребара) и цеви централног грејања одговарајућом

бојом у тону по избору инвеститора, укључујући све предрадње.

Обрачун по ком.

ком  4      ×          =

_________________________________________________________________________

УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Набавка и монтажа флуо расветног тела дим. 60 × 60 cm

( 4 × 15 w ). У цену урачунато и постављање комплетног кабловског

развода до осигурачке кутије просечне дужине 8 m и прекидача 10 А.

Обрачун по ком.

ком   4     ×        =

________________________________________________________________________

УКУПНО ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.Израда хидроизолације подова (битулит, кондор 4 mm. полиазбитол, мрежица).

У цену урачуната поправка подлоге, обрада холкера и подизање изолације

уз зид висине 20 cm, утовар и одвоз шута на депонију. Обрачун по m².

m²      49   ×        =

________________________________________________________________________

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

1.Испитивање водоводне мреже на притисак од 9 бара, дезинфекција

и испирање мреже. Затварање и осигурање дела мреже која се не користи

и хидрауличко испитивање мреже на пробни притисак према упуствима

JKP''BViK'' уз обавезно присуство надзорног органа.

_______________________________________________________________________

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

СУТЕРЕН + ПРИЗЕМЉЕ =                2      ×

Образац 3.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За јавну набавку мале вредности која се спроводи од стране више Наручилаца

„Санација тоалета у дечијем вртићу Невен“

Редни број јавне набавке 404-72/15

| ПОДАЦИ О ПОНУДИ: |  |
| --- | --- |
| Понуда се подноси (заокружити): А) Самостално Б) Понуда са подизвршиоцем В) Заједничка понуда |  |
| А) Навести податке о понуђачу: - Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса _______________________________________________________________, одговорно лице (потписник уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| Б) Навести податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/подизвођачима: - Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| - Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| - Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |  |
| НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. |  |
| В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда): - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| - ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |  |
| Укупна понуђена цена без ПДВ-а |  |
| Словима |  |
| Износ ПДВ % (нагласити ако обвезник није у систему ПДВ-а) |  |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом |  |
| Словима |  |
| Аванс: (максимум 20 % од укупне вредности понуде) |  |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана): |  |
| Рок завршетка радова (најкасније 30 дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца) |  |
| Рок важења понуде: (најмање 30 дана од дана отварања понуде) НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом | _____________ дана |
| Начин плаћања: | Према моделу уговора |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 4.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  је у припреми понуде број _______ од ___________ 2015  године,  у поступку јавне набавке мале вредности који се спроводи од стране више Наручилаца: „Санација тоалета у дечијем вртићу Невен“, редни број јавне набавке 404-72/15, сносио следеће трошкове:

А) Приказ структуре трошкова припреме понуде (попунити податке који чине приказ структура трошкова)

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара.

Б) Укупан износ трошкова припреме понуде износи ______________________ динара.

НАПОМЕНА:

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокандити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 4, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 5.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  изјављује да понуду број ___________ од _______________ 2015 године, припремљену на основу позива за достављање понуде за учешће у поступку јавне набавке мале вредности који се спроводи од стране више Наручилаца: „Санација тоалета у дечијем вртићу Невен“, редни број јавне набавке 404-72/15, подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ  ОВЛАШЋЕЊА ЗА АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _________________________________ из ______________________ ,

Адреса ____________________________ ,   Матични број ______________  ПИБ_____________ , Текући рачун ___________________________ , Банка_______________________

доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  ЗА  КОРИСНИКА

БЛАНКО  СОЛО  МЕНИЦЕ

КОРИСНИК:   Градска Општина Вождовац,  текући рачун : 840 – 148640 - 20

за обезбеђење реализације обавеза у поступку Јавне набавке број 404-72/15 за авансно плаћање  а на основу наше понуде  бр. ________   од  __________ /2015.  достављамо 1 (једну) бланко сопствену меницу, серијски број:  ______________________________

О  В  Л   А  Ш  Ћ  У  Ј  Е  М  О

ГО ВОЖДОВАЦ   да меницом, датом на име финансијско обезбеђење за авансно плаћање по   нашој понуди бр. ________  од  _________ / 2015 год, на износ у укупној вредности траженог аванса    _____________________________динара и словима : ____________________________________________динара а по Вашем предрачуну – рачуну безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава .

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по основу наше понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

___________________________________

М.П.

ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ  ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _________________________________ из ______________________ ,

Адреса ____________________________ ,   Матични број ______________  ПИБ_____________ , Текући рачун ___________________________ , Банка_______________________

доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  ЗА  КОРИСНИКА

БЛАНКО  СОЛО  МЕНИЦЕ

КОРИСНИК:   Градска Општина Вождовац,  текући рачун : 840 – 148640 - 20

за обезбеђење реализације обавеза у поступку Јавне набавке број 404-72/15 за добро извршење посла  а на основу наше понуде  бр. ________   од  __________ /2015.  достављамо 1 (једну) бланко сопствену меницу, серијски број:  ______________________________

О  В  Л   А  Ш  Ћ  У  Ј  Е  М  О

ГО ВОЖДОВАЦ   да меницом, датом на име финансијско обезбеђење за добро извршење посла  по   нашој понуди бр. ________  од  _________ / 2015 год, на износ од 10 % од укупне вредности понуде    _____________________________динара и словима : ____________________________________________динара а по Вашем предрачуну – рачуну безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава .

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по основу наше понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

___________________________________

М.П.

МОДЕЛ

УГОВОР

САНАЦИЈА ТОАЛЕТА У ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ „НЕВЕН“

Закључен између:

ПУ „Чика Јова Змај“, са седиштем у Београду, Улица Саве Шумановић бр 1, коју заступа  Директор Лидија Хутовић (у даљем тексту: Наручилац) и

_________________________ са седиштем у ________________, улица _____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем тексту: Извођач)

Подаци о Наручиоцу:                                        Подаци о Извођачу:

| ПИБ: 101745980 | ПИБ: |
| --- | --- |
| Матични бр: 07028628 | Матични бр.: |
| Број рачуна: 840-640667-85 | Број рачуна: |
| Телефон: 011/3975-627 | Телефон: |
| Телефакс: 011/3975-627 | Телефакс: |
| Е-mail: uprava@cikajovazmaj.rs | E-mail: |

ОСНОВ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац је Одлуком о додели уговора бр 404-72/15 од _________________године изабрао Извођача као најповољнијег  понуђача  након  спроведеног поступка  јавне  набавке мале вредности број 404-72/15.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора су радови на санацији тоалета у дечијем вртићу „Невен“, Улица Мајска бр 9.

Саставни део овог Уговора су: понуда Извођача бр. ________ од ____________ 2015 године и – Предмер и предрачун радова са структуром цена.

Предмет Уговора Извођач ће извршити (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

в) заједнички, у групи са:

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

ЦЕНА

Члан 3.

Цене радова  који су предмет  овог  уговора  су  дате  у  Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. _________ од _____________.2015 године, појединачно и у количинама  из спецификације, у укупном износу од ________________ динара без  обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од  ___________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Извођачу је дозвољено да захтева аванс у износу од ________________ динара без  обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од  ___________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 4.

Извођач се се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изврши као што је и описано у предмеру и предрачуну радова. Извођач се обавезује да радове на санацији тоалета из члана 2. овог уговора изврши у року у  року од ____  дана од дана увођења у посао.

Извођач   ће  радове обрачунавати  према  ценама  датим  у Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. ________ од _______________2015 године.

Члан 5.

Као средство за добро извршење посла предвиђена је меница: Извођач се обавезује да Наручиоцу након што се стекну услови за закључење уговора, достави бланко потписану и оверену меницу, серијски број ___________________, са меничним овлашћењем попуњеним на 10 % од вредности понуде (односно уговора), што номинално износи ___________________ динара без ПДВ-а, а која траје 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Меница ће бити активирана у случају настанка штете по наручиоца због неизвршавања уговорних  обавеза  од  стране  извршиоца  радова,  као  и  настале  штете  изазване  непажњом радника извршиоца радова.

Меница се активира услед непоштовања уговорних клаузула, у супротном, меница ће након истека уговореног рока продуженог за 5 (пет) дана, бити враћена Извршиоцу, заједно са меничним овлашћењем.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ

Члан 6.

Извођач   радова  гарантује  квалитет  радова,  а  Наручилац  има  право  на  рекламацију квалитета.

У случају да, Надзор   утврди да квалитет радова није задовољавајући позива  представника Извођача (лице одговорно за закључење Уговора), сачињава записник у коме се одређује рок за отклањање недостатака (који не може бити дужи од 3 дана), након чега, уколико се не отклоне недостаци непосредни корисник обавештава Извођача радова, са упозорењем да ће дати предлог за активирање менице у року од 5 дана од дана доставе обавештења. Уколико се у остављеном року не појави представник Извођача и не  утврди  да  су недостаци  у целини  отклоњени,  што  Извођач  и Надзор констатују  записником,  биће активирана  меница од стране Наручиоца. Уколико се недостаци у остављеном року отклоне, Надзор  ће  обавестити  Извођача  радова  и  по  истом  неће  бити  санкција  по  Извођача. Такође,  до  активирања  менице  може  доћи  и  у  случају  када  Извођач радова нанесе материјалну штету наручиоцу, а исту добровољно не надокнади.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 7.

Плаћање ће се вршити уплатом аванса и прве окончане ситуације, а затим након завршених радова у  року  од  _______ дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом и достављеним извештајем Надзора о извршеним радовима на текући  рачун Извођача број _________________

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и важи  до  испуњења обавеза овог уговора, а најдуже до 31.12.2015.

Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. овог члана уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране Извршиоца.

Члан 9.

На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.

Члан 10.

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача.

У г о в о р а ч и:

Наручилац						        Извођач

ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“	                                                        Предузеће / радња

ДИРЕКТОР				                               Директор/оснивач

Лидија Хутовић

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора.