КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Бр. јавне набавке: 404 -  110 /14

Предмет јавне набавке:

Реконструкција крова на Дому културе у Рипњу, и
 Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за инвалиде 
       на територији Г.О. Вождовац“.

Поступак:  ОТВОРЕНИ

Наручилац:

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

Устаничка 53, Београд

Особа за контакт   Анђелко Бајић дипл.ецц
                                                    Телефон/ фах  : 011/ 244-10 65;    
                                                    E-mail: tender@vozdovac.rs

Београд,   Новембар,  2014  године

САДРЖАЈ

- Позив  за подношење понуда,

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

- Техничка спецификација – опис предмета јавне набавке,

Структура цене са упуством како да се попуни.

- Образац за оцену испуњености услова из члана 75  и  76 .ЗЈН

и упутство како се доказује испуњеност тих услова

- Образац понуде

- Образац изјаве понуђача да наступа са подизвођачем.

- Образац изјаве групе понуђача

- Средства финансијског обезбеђења

- Образац Рефернтна листа

- Образац Изјава о независној понуди

- Изјава о одсуству сукоба интереса

- Модел Уговора

Конкурсна документација има   65  странe.

А. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Градска Општина Вождовац, улица Устаничка 53, Београд, ПИБ 102829648,

Матични број 07003722

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавке  велике  вредности ,, која се односи  на набавку :  Радови  - ,,Реконструкција крова на Дому културе у Рипњу  и  Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за инвалиде на територији Г.О. Вождовац“.

У складу са чланом 39; 50; 52; 53   чланом 55. Став 1. Тачка 2. и чланом 61 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12), као и чланом  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС број 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке велике  вредности  I.број 404-   110  /14   од   12.11. 2014.  године.

- Предмет јавне набавке.

Предмет јавне набавке број  404- 110   /14, су  радови  ,,Реконструкција крова на Дому културе у Рипњу  и Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за инвалиде на територији Г.О. Вождовац

  - Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

3.1. Резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка.

3.2. Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација.

3.3.Предмет јавне набавке су радови   -,,Реконструкција крова на Дому културе у Рипњу, Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за инвалиде на територији Г.О. Вождовац  по партијама ЈН     Број 404 -   110 / 14

3.4   Назив и ознака из општег речника набавки

45261910 - Радови на поправци крова

45233253 - Радови на површинском слоју пешачких стаза

3.5. Партије

Јавна набавка је обликована у  две   партије и то:

Партија бр. 1-  Реконструкција крова на Дому културе у Рипњу, ОРН  45261910-6

Партија бр. 2- Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за
                          инвалиде на  територији Г.О. Вождовац“. ОРН 4523353-7

Понуђач може да поднесе понуду за једну или за  свих  пет  партија. У случају да се подноси понуда за  пет  партија, подноси се у једној коверти са свом траженом документацијом.

Понуда за сваку партију мора бити попуњена  на начин који ће омогућити оцењивање сваке партије посебно.

- Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет

страници наручиоца дана   17. 11..2014  .год.

- Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број 124/12),  о чему понуђач доставља доказе уз понуду под називом "Општа документација" као условни део понуде.

- Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и  позивом, са ценама израженим у динарима.

- Понуђач је дужан да образац понуде уредно попуни, потпише и овери печатом.

- Понуда са варијантама  није дозвољена.

- Понуђач може да поднесе  само једну понуду.

- Увид у конкурсну документацију може се извршити сваког радног дана од 10 : 00  до  
 15 : 00     часова  на адреси, ГО Вождовац, Београд, Устаничка 53, соба бр.56

- Критеријум за избор најповољније  понуде је:  економски најповољнија понуда

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

- цена 				    60	    пондера

- рок плаћања                           10        пондера

- рок завршетка радова	   10 	    пондера

-тражени аванс                        20         пондера

_________________________________________________

Укупно                         100     пондера

аванс 0%..............................................20 пондера

аванс  од 0.1% до  5 %....................... 15 пондера

аванс од  5,01% до 10%......................10 пондера      
           аванс од 10,01 до 20%   .....................   5 пондера

1.Методе оцењивања

1.1.Најнижа понуђена   цена = 60 пондера

Код овог критеријума упоређиваће се укупна понуђена цена из понуда. Максималан број пондера по овом критеријуму (60) добија понуда са најнижом укупно понуђеном ценом. Остали понуђачи добијају пропорционално мањи број пондера, који се утврђује према следећој формули:

Најниже понуђена цена

Број пондера  =      ----------------------------------     х    60    =  _____________ пондера

Понуђена цена

1.2 .Рок плаћања =  10 пондера,

Понуђени рок плаћања

Број пондера  =   ----------------------------------    х   10    =  _____________ пондера

Најдужи понуђени рок плаћања

1.3. Рок завршетка радова = 10 пондера

Најкраћи  понуђени рок завршетка радов
Број пондера  =   ------------------------------------------------        х   10 = _______ пондера

Понуђени  рок завршетка радова

1.4  Тражени аванс:

аванс 0%..............................................      20 пондера

аванс  од 0.1% до  5 %.......................       15 пондера

аванс од  5,01% до 10%......................      10 пондера      
                                                аванс од 10,01  %  до 20% .....................    5 пондера

- Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној  коверти са назнаком  „Радови“  партија број:  _________ “  - НЕ ОТВАРАТИ,  преко писарнице Управе Градске Општине Вождовац, Устаничка 53, Београд, , најкасније до  19.12.2014.године, до 10:00  часова.

На коверти обавезно назначити назив и адресу пошиљаоца ради идентификације приликом отварања понуда.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, до 19.12.2014. године до 10 : 00 часова, без обзира на начин на који је послата, у року одређеном за подношење понуде у писарници наручиоца на адресу: ГО Вождовац, Устаничка 53.

Понуде које су некомплетне и неблаговремене неће бити разматране.

- Јавно отварање понуда ће се обавити дана  19.12 .2014.године, у сали Управе Градске Општине Вождовац, са почетком у 11:00  часова. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати комисији пре отварања понуда.

- Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

- Особа за контакт  у вези са предметном јавном набавком је  Анђелко Бајић    
                                 Телефон/ фах  за контакт: 011/ 244-10 65;    соба 56 
                                 E-mail: tender@vozdovac.rs

- Kонкурсна документација   и овај позив могу се преузети  уз одговарајуће овлашћење о  преузимању конкурсне документациеј у просторијама ГО Вождовац, Устаничка 53, соба 56.  на сајту портала Управе за јавне набавке  и  на  web sajtu ГО Вождовац ,

- Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о предметној јавној набавци.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није друкчије одређено.

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Приликом подношења захева за заштиту права понуђач је дужан да уплати прописану таксу у износу од  80.000,00 дин, у поступку јавне набавке на:

Текући  рачун број: 840-742221843-57,

Републичка администратиавна такса

модел 97.  Позив на број уписати број јавне набавке (404 -  110  /14).

Буџет Републике Србије

17 . ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75 и 76 Закона о јавним набавкама, што доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама.и на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Такође Вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да Модел Уговора:  попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са понуђачем бити закључен уговор.

Б.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

На основу члана 61. ЗЈН (  ("Сл. гласник РС" број 124/12)  и чл.4. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (("Сл. гласник РС" број 29/13  у поступцима јавних набавки, доноси се упуство понуђачима како да сачине понуду.

Предмет јавне набавке  је: Извођење радова на Реконструкција крова на Дому културе у Рипњу и Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за инвалиде на територији Г.О. Вождовац“.

- Понуда треба да садржи:

- Податке о наручиоцу и понуђачу:назив, адреса,матични број понуђача, ПИБ, име особе за контакт, електронска адреса понуђача,телефон, телефакс, број рачуна понуђача и назив банке.

- Назнаку да се ради о понуди.

- Број понуде и датум сачињавања.

- Редни број,назив набавке, цена.

- Укупан  износ цене, износ пореза и укупан износ за уплату.

- Рок плаћања.

- Рок извршења радова  :  (минимум 30 максимум  45 дана)

- Важност понуде (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

- Име и презиме овлашћеног лица понуђача за додатне информације и његов телефон.

- Печат и потпис овлашћеног лица понуђача.

- Образци морају бити: Попуњени , Печатом оверени и Потписани .

- У случају две или више понуда са истом ценом, предност ће имати: Понуђач који понуди дужи рок плаћања и кртаћи рок извођења радова.

Понуда се саставља на обрасцу, који је сачињен у складу са овим упуством (у прилогу).

Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима.

Документација којом се доказује испуњеност услова (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број 124/13), за учешће у поступку јавне набавке подноси се у једном примерку, а комерцијални део понуде подноси се посебно.

Поред обавезних услова из чл.75. и чл. 76. понуђач мора да испуњава и додатне услове  (наведени  у образцу за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН и упуства како се доказује квалификација).

- Критеријум за избор  понуде

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума

Економски најповољнија понуда

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

- цена 				   60	  пондера

- рок плаћања                          10       пондера

- рок завршетка радова	  10 	  пондера

-тражени аванс                       20       пондера

_________________________________________________

Укупно                         100      пондера

аванс 0%..............................................20 пондера

аванс  од 0.1% до  5 %....................... 15 пондера

аванс од  5,01% до 10%......................10 пондера      
           аванс од 10,01 до 20%   .....................   5 пондера

1.Методе оцењивања

1.1.Најнижа понуђена   цена = 60 пондера

Код овог критеријума упоређиваће се укупна понуђена цена из понуда. Максималан број пондера по овом критеријуму (60) добија понуда са најнижом укупно понуђеном ценом. Остали понуђачи добијају пропорционално мањи број пондера, који се утврђује према следећој формули:

Најниже понуђена цена

Број пондера  =      ----------------------------------     х    60    =  _____________ пондера

Понуђена цена

1.2 .Рок плаћања =  10 пондера,

Понуђени рок плаћања

Број пондера  =   ----------------------------------    х   10    =  _____________ пондера

Најдужи понуђени рок плаћања

1.3. Рок завршетка радова = 10 пондера

Најкраћи  понуђени рок завршетка радов
Број пондера  =   ------------------------------------------------        х   10 = _______ пондера

Понуђени  рок завршетка радова

1.4  Тражени аванс:

аванс 0%..............................................      20 пондера

аванс  од 0.1% до  5 %.......................       15 пондера

аванс од  5,01% до 10%......................      10 пондера      
                                                аванс од 10,01  %  до 20% .....................    5 пондера

Понуда са варијантама      није дозвољена.

- Валута   Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се у динарима

- Цена  Цена исказана у обрасцу понуде мора бити идентична цени датој   у    образцу  структура цена  (Техничка спецификација);

Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност.

Понуђач  нема право да мења цену  у току иузвршења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом  92. Закона о јавним набавкама и такву понуду ће одбити због неуобичајно  ниске цене.

6.  Обавезни садржај понуде

Понуда мора садржати, поред докумената којима доказује испуњеност општих услова за учешће у поступку јавне набавке, попуњене, потписане и печатом оверене обрасце садржане у конкурсној документацији.

## 7. Језик и комуникација

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

Коресподенција између наручиоца и понуђача се врши искључиво писаним путем и то преко особа за контакт путем :

- e-mail- tender@vozdovac.rs

- Телефакса.  011 244 10 65

Комуникација са понуђачима путем телефона није допуштена.

8.  Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора: понуђач  ће бити позван најкасније у року од 8 дана од дана кад се стекну законски услови (члан 113. Закона о јавним набавкама ''Сл. гласник'' РС, број 124/12) да приступи закључењу уговора.

## 9.  Начин плаћања

Рок плаћања не може бити краћи ( од 20  дана ни дужи од 45 дана) у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, рачунајући од дана службеног пријема исправног рачуна понуђача („Службени гласник РС“ број 119/12)

Понуђачу  је дозвољено да захтева аванс од понуђене вредности јавне набавке

у висини:    од  1,00  % до 20,00 %

Плаћање ће се вршити на основу испостављања фактуре.

## 10.    Место извршења  радова:

Партија бр 1. Дом културе у Рипњу,  Ерчанска бр 3

Партија бр 2 :  На територији Градске  општине Вождовац

11. Додатне информације

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року од два дана писмено одговорити заинтересованом лицу и истовремено ту информацију доставити свим другим лицима која су примила  конкурсну документацију. Тражење додатних информација и појашњења нису дозвољена телефоном.

Пре састављања коначне понуде, сваки понуђач има право да на лицу места изврши  увид у премер радова који су предмет јавне набавке.

12.Понуда се сматра исправном

Aко понуђач на начин прописан конкурсном документацијом поднесе:

1)  Попуњен, потписан и оверен образац понуде,

2)  Понуђач достави доказе о испуњености обавезних и додатних услова члан 75

и члан   76 ЗЈН;

3)   Попуњен, потписан и оверен Образац структуреа цене  (Техничка спецификација);

4)   Попуњен, потписан и оверен модел уговора на начин прописан конкурсном

документацијом;

5)   Изјаву да ће понуђач са којим буде закључен уговор, поштовати обавезе према

својим радницима, који ће бити ангажовани на извођењу радова, а који

проистичу из  важећих прописа о раду, заштите на раду, запошљавању и

условима рада ,(изјава у складу са чланом 75 став 2 ЗЈН).

8)   Изјаву о назависној понуди

9)   Попуњену Референтну листу са потврдом купца (инвеститора)

10) Докази за постојање неопходног финансијског капацитета:

- Да је понуђач у последње три године пословао без губитка-

11)   Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом

12)  Да понуђач располаже неопходним техничким  капацитетом

13)  Да понуђач располаже неопходним пословним  капацитетом

## 14)  Средства финансијског обезбеђења

15)  Потребно је да понуђач поседује важеће сертификате:

1. SRPS ISO 9001,   о управљању квалитетом за делокруг грађевинских радова

2.  SRPS OHSAS 18001  о управљању квалитетом заштите здравља 
                         и безбедности на раду за делокруг грађевинских радова

- SRPS  ISO 14001  о управљању заштитом животне средине.

- Одустајање од избора понуђача

Наручилац задржава право да одустане од вршења избора понуђача уколико установи да ниједна понуда не одговара условима Позива и Конкурсне документације или одустане од избора понуђача из неког другог оправданог разлога.

Ово  упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно       
      доставља кандидатима уз осталу документацију.

- Понуда са подизвођачем:

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорне обавезе, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради  утврђивања испуњености услова.

Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) закона, што доказује на исти начин као понуђач

- Заједничка понуда:

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде  (Образац бр. 5) у конкурсној документацији навести све учеснике у заједничкој понуди.

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати обрасце из конкурсне документације.

Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија понуда, наручилац  ће  пре закључења уговора да тражи од групе понуђача да поднесу правни акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Правним актом из претходног става прецизира се одговорност сваког понуђача из групе

понуђача за извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Уколико понуду подноси група понуђача – споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке; а који обавезно садржи:

- члану групе који ће бити носилац посла,односно који ће поднети понудуи који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће издати рачун

- рачун на који ће бити иозвршено плаћање,

- обавезама сваког понуђача из групе групе понуђача за извршење уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни основне услове из члана 75 ЗЈН . (услови од тачке  1 до  4  ) и да достави доказе о испуњености услова, а додатне услове група поњуџача испуњава  кумулативно (заједнички).

16.  Рок важења понуде: не може бити краћи од 30 (тридесет ) дана од дана отварања понуда.

17. Средства финансијског обезбеђења

## А)  Понуђач (било да наступа самостално или у групи као овлашћени члан групе) дужан је доставити бланко соло меницу као финанцијско средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од  10% вредности понуде безз  ПДВ-еа, потписану, оверену са меничним овлаштењем, копију депо картона оверене од стране матичне банке као и оверен образац  овлаштених  потписника.

## Б) Изабрани понуђач  (било да наступа самостално или у групи као овлашћени члан групе  или са подизвођачем) дужан је доставити бланко соло меницу као финанцијско обезбеђење за отклањање недостатака , у моменту закључења уговора, потписану, оверену са меничним овлаштењем, копију депо картона оверене од стране матичне банке као и оверен образац  овлаштених  потписника, у висини 30% уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 дана дужим од истека рока  уговора.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка Србијe.

18. Негативне референце:

Наручилац може да одбије понуду:

-ако је понуђач поступа супротно забрани из члана 23 и 25  ЗЈН.

-ако понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке за период од предходне три године

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

19. Измене и допуне конкурсне документације:

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију дужан је да, без одлагања, те измене или допуне, достави заинтересованим лицима која су примила конкурсну документацију.

20. Додатна објашњења од понуђача:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену у садржини понуде, укључујући промену цене, а посебно не може да захтева, дозволи или понуди такву промену која би неисправну понуду учинила исправном.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

21. Обустављање поступка јавне набавке:

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у случајевима прописним чланом 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник'' РС, бр. 124/12).

22. Заштита података понуђача:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена понуђача и подносиоца пријава, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума за оцењивање и рангирање понуде.

23. Одређивање поверљивости:

Наручилац захтева заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање у предметној јавној набавци.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

24.  Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком. додели

уговор

.

Образац  бр 1.1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Р.бр | Врста радова | Јединица мере | Количина | Цена по Јединици Мере без ПДВ-а | Укупна Цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (4 х 5) |

ПАРТИЈА БР 1  Реконструкција крова на Дому културе у Рипњу

| Р.бр | Врста радова | Јединица Мера | количина | Цена без ПДВ-е по јединици мере | Укупно цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа громобранске инсталације са паковањем, одношењем и складиштењем на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по м1 инсталације. | м1 | 55,00 |  |  |
| 2. | Демонтажа кровног покривача од фалцованог црепа. Цреп пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине. | м2 | 370,00 |  |  |
| 3. | Скидање грбина и слемена од слемењака. Грбине и слемена скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 грбина и слемена. | м1 | 65,00 |  |  |
| 4. | Скидање кровних летви. Скинуте летве утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 летвисане површине. | м2 | 370,00 |  |  |
| 5. | Скидање дрвене кровне конструкције. Скинуту граðу утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 хоризонталне површине. | м2 | 300,00 |  |  |
| 6 | Израда сложене кровне конструкције од суве јелове граðе I класе. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца дрвених греда поставити слој Крабероида и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожðа, котви, завртњева, кламфи и слично. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. | м2 | 300,00 |  |  |
| 7 | Заштитни премаз дрвених елемената крова. Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче и друго заштитити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза, хемијским средством, по избору пројектанта. Обрачун по м2 обрађене површине. | м2 | 370,00 |  |  |
| 8 | Набавка материјала и подашчавање кровних равни, ОСБ плочом дебљине д=11мм, у свему према пројекту. Обрачун по м2 косе пројекције. | м2 | 370,00 |  |  |
| 9 | Летвисање крова летвама 24/48 мм, паралелно са роговима, преко дашèане оплате, за стварање ваздушног простора испод покриваèа. Летве поставити на размаку од 40 цм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2 мерено по косини крова. | м2 | 370,00 |  |  |
| 10 | Набавка и постављање прикивањем кровне подлоге од Крабероида 100/100, кровног папира са 500 гр/м2 битумена. Битуменску хартију поставити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15 цм. Наставке трака поставити наизменично, померене најмање за 50 цм. Обрачун по м2 кровне површине. | м2 | 370,00 |  |  |
| 11 | Покривање крова трапезастим алуминијумским пластифицираним лимом ТР 60/150 дебљине 0,80 мм, у боји по избору пројектанта. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача и пројектанта. Обрачун по м2 покривене површине. | м2 | 370,00 |  |  |
| 12 | Демонтажа олука, олучних вертикала, димњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 лимарије. | м1 | 160,00 |  |  |
| 13 | Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине 0,60 мм. Опшивање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м1 кровне ивице. | м1 | 110,00 |  |  |
| 14 | Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 40 цм, дебљине 0,60 мм. Лим уз зид димњака подиæи најмање за 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. Опшивање димњака извести по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по ком. | ком | 5,00 |  |  |
| 15 | Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 8 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 мм, на размаку до 80 цм. Обрачун по м1. | м1 | 66,00 |  |  |
| 16 | Израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче лежећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 мм, на размаку до 80 цм. Обрачун по м1 лежећег олука. | м1 | 87,00 |  |  |
| 17 | Презиðивање постојеæих димњака у делу изнад крова пуном опеком са набавком опеке, у продужном малтеру размере 1:2:6. Постојеæи димњак порушити по пројекту и упутству пројектанта. Опеку пре уградње квасити водом. Спојнице са спољне стране по завршеном зидању оèистити до дубине од 2 цм. Унутрашњу страну димњаèких канала обрадити приликом зидања. При врху димњака по узору на постојеæе испустити опеке ради формирања венца. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м3 димњака | м3 | 0,80 |  |  |
| 18 | Малтерисање димњака од опеке продужним малтером у једном слоју, на делу изнад крова. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка, "јединице". Подлогу поквасити и нанети слој. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м2 малтерисане површине. | м2 | 8,00 |  |  |
| 19 | Набавка и монтажа поцинковане траке уземљивача 25x4мм са израдом хватаљки на крову на потпорама за слеме, израда спојева хоризонталних хватаљки олука и израда одвода до мерног споја. Обрачун по м1. | м1 | 55,00 |  |  |
| 20 | Израда и монтажа снегобрана на лименом крову од поцинкованог лима, дебљине 0,60 мм правоугаоног пресека развијене ширине 25-33 цм. Снегобране поставити у два смакнута реда, а у свему према детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по комаду снегобрана. | ком | 260,00 |  |  |

Укупно   .............................., дин без ПДВ-а
                                                                         
                                                                          ПДВ-е 20% ..........................,   дин

Укупно      ............................., дин са ПДВ-еом

ПАРТИЈА Бр. 2.  Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за 
                               инвалиде   на територији Г.О. Вождовац“.

Образац  бр 1.2

|  | 1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- | --- |
| на санацији пролаза за пешаке стазе у ул. Заплањска, преко пута ТЦ Стадион |

| Р,бр | Врста радова | Јединица. мере | Количина | Ценапо јединици мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда армиране бетонске плоче МБ 25, дебљине 10 цм преко постојеће подлоге(бетонска стаза). Подлогу пре наношења очистити и опрати. У цену урачуната набавка и постављање арматурне мреже Ø 6 мм, са окцима 15/15 цм, постављеном у средини слоја, као и одговарајућа оплата. Плочу неговати док не очврсне. Обрачун по м2. | м2 | 140,00 |  |  |
| 2. | Израда армиране бетонске плоче МБ 25, дебљине 10 цм уз постојећу стазу-степениште. Подлогу пре наношења очистити и опрати. У цену урачуната набавка и постављање арматурне мреже Ø 6 мм, са окцима 15/15 цм, постављеном у средини слоја, као и одговарајућа оплата. Плочу неговати док не очврсне. У цену урачунат тампон слој шљунка. Обрачун по м2. | м2 | 25,00 |  |  |

Укупно   .............................., дин без ПДВ-а
                                                                         
                                                                          ПДВ-е 20% ..........................,   дин

Укупно      ............................., дин са ПДВ-еом

2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА на санацији платоа ТЦ, Медак 3-Боривоја Стевановића, пешачке стазе уз ОШ. Милан Ђ. Милићевић, као и пешачке стазе у ул. Боривоја Стевановића

| Р,бр | Врста радова | Јединица. мере | Количина | Ценапо јединици мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПЛАТО ИСПРЕД ТРЖНОГ ЦЕНТРА Асфалтирање платоа ливеним асфалтом д= 5 цм.У цену урачуната набавка и довоз материјала и извођење свих предрадњи( комплетна припрема и поправка подлоге - отварање и крпљење рупа и пукотина чишћење повшина прскање везивном битуменском смесом).Обрачун по м2. | м2 | 400,00 |  |  |
| 2. | СТАЗА Асфалтирање стазе ливеним асфалтом д= 3-4 цм.У цену урачуната набавка и довоз материјала и извођење свих предрадњи( комплетна припрема и поправка подлоге - отварање и крпљење рупа и пукотина чишћење повшина прскање везивном битуменском смесом).Обрачун по м2. | м2 | 150,00 |  |  |
| 3. | ПЕШАЧКА СТАЗА-СТЕПЕНИШТЕ Израда армиране бетонске плоче МБ 25, дебљине 10 цм преко постојеће подлоге. Подлогу пре наношења очистити и опрати. У цену урачуната набавка и постављање арматурне мреже Ø 6 мм, са окцима 15/15 цм, постављеном у средини слоја, као и одговарајуће опате. Плочу неговати док не очврсне. Обрачун по м2. | м2 | 200,00 |  |  |
| 4 | ПЕШАЧКА СТАЗА У УЛ БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА( Кат. Парцела 6901/16) Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 цм, испод стаза. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. У цену урачунат ископ земље у слоју дебљине 15цм. Део земље одвести на депонију, а део разасути уз стазу. Обрачун по м2 набијеног шљунка. | м2 | 150,00 |  |  |
| 5. | Израда армиране бетонске плоче МБ 25, дебљине 10 цм преко постојеће подлоге. Подлогу пре наношења очистити и опрати. У цену урачуната набавка и постављање арматурне мреже Ø 6 мм, са окцима 15/15 цм, постављеном у средини слоја, као и одговарајуће опате. Плочу неговати док не очврсне. Обрачун по м2. | м2 | 150,00 |  |  |

Укупно   .............................., дин без ПДВ-а

ПДВ-е 20% ..........................,   дин

Укупно      ............................., дин са ПДВ-еом

3    ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

НА САНАЦИЈИ СТАЗА И СТЕПЕНИЦА У НАСЕЉУ ,,КУМОДРАЖ  II“В.Степе 461 Г

| Р,бр | Назив | Јединица. мере | Количина | Ценапо јединици мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка материјала, израда арм. бет.степениста на земљи бетоном МБ 20,у оплати.Степеници дим.30 / 15 цм ширина дебљина плоче 12цм.У цену урачунато и постављање арматурне мреже Q 331 и оплата, ископ земље за стопу, утовар и одвоз земље и шута на градску депонију.Обрачун по м3 | М3 | 4,00 |  |  |
| 2. | Стемовање, разбијање подлоге – бетонске плоче,бет. степеништа и утовар и одвоз шута на депонију.Обрачун по м3. | М3 | 15,00 |  |  |
| 3. | Израда и постављање металних рукохвата висине 1,0 м. од цевастих профила фи 50, .Држач и цев за укрућење се варе за стубове који су на растојању 2,0 м.У цену урачунат ископ рупа 30 × 30 × 40 цм и убе- тониравање стубова, као и фарбање рукохвата основном и завршном бојом у тону по избору наручиоца и одвожење шута на депонију Обрачун по м1. | М1 | 11,00 |  |  |
| 4. | Набавка материјала, израда арм. бет. стаза,тротора и платоа бетоном МБ 20,д=12 цм са постављањем арматурне мреже Q 331, сечење дилатационих фугних на сваких 1,5 м и заливање истих битуменом . У цену урачуната оплата и постављање слоја шљунка д = 10 цм Обрачун по м2 | М2 | 152,00 |  |  |

Укупно   .............................., дин без ПДВ-а
                                                                          ПДВ-е 20% ..........................,   дин

Укупно      ............................., дин са ПДВ-еом

|  | 4 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- | --- |
| на санацији пролаза за пешаке и степеништа у ул. Наде Наумовић код броја 44 |

| Р,бр | Врста радова | Јединица. мере | Количина | Ценапо јединици мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда армиране бетонске плоче МБ 25, дебљине 10 цм преко постојеће подлоге(бетонска плоча и степениште). Подлогу пре наношења очистити и опрати. У цену урачуната набавка и постављање арматурне мреже Ø 6 мм, са окцима 15/15 цм, постављеном у средини слоја, као и одговарајућа оплата. Плочу неговати док не очврсне. Обрачун по м2. | м2 | 60,00 |  |  |
| 2. | Израда и постављање рукохвата и носача рукохвата (стубова) од цевастих челичних профила ǿ50. Хоризонталне рукохвате постављати на две висине-70 и 90цм и варити за претходно убетониране металне цевасте стубове ǿ50(врши се ископ рупа 30x30x40 и убетониравање марком бетона МБ 25). Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по м1 рукохвата. | м1 | 4,00 |  |  |
| 3. | Бојење основном и завршном бојом металних рукохвата и стубова, са претходним чишћењем. Металне рукохвате очистити од корозије и прашине хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. Нанети импрегнацију и обојити основном бојом. Обрачун по м1 | м1 | 14,00 |  |  |
| 4. | Ручни ископ земље III категорије за одводни канал. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен. Обрачун по м3 земље. | m3 | 3,00 |  |  |
| 5 | Израда армирано бетонских ригола од бетона марке МБ 30. Израдити оплату ригола и армирати. Риголу бетонирати преко слоја шљунка. Извести разделнице и залити их битуменом. Бетон уградити и неговати. У цену улази и оплата и арматура. Обрачун по м1 риголе. | m1 | 20,00 |  |  |

Укупно   .............................., дин без ПДВ-а

ПДВ-е 20% ..........................,   дин

Укупно      ............................., дин са ПДВ-еом

5. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА санација прилазне стазе и тротоара око објекта у ул. Драгице Кончар бр.45

| Р,бр | Врста радова | Јединица. мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рушење стазе од бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе. | м2 | 58,00 |  |  |
| 2. | Рушење тротоара око објекта од бетона. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 тротоара. | м2 | 8 |  |  |
| 3. | Ручни ископ земље III категорије за одводни канал. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен. Обрачун по м3 земље. | м3 | 8,00 |  |  |
| 4. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 цм, испод стаза и тротоара. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. У цену урачунат ископ земље у слоју дебљине 15цм. Део земље одвести на депонију, а део разасути уз стазу. Обрачун по м2 набијеног шљунка. | м2 | 70,00 |  |  |
| 5 | Израда армиране бетонске плоче стазе и тротоара око објекта МБ 25, дебљине 10 цм. У цену урачуната набавка и постављање арматурне мреже Ø 6 мм, са окцима 15/15 цм, постављеном у средини слоја, као и одговарајуће опате. Плочу неговати док не очврсне. Обрачун по м2. | м2 | 70,00 |  |  |
| 6. | Израда армирано бетонских ригола од бетона марке МБ 30. Израдити оплату ригола и армирати. Риголу бетонирати преко слоја шљунка. Извести разделнице и залити их битуменом. Бетон уградити и неговати. У цену улази и оплата и арматура. Обрачун по м1 риголе. | м1 | 8,00 |  |  |

Укупно ..............................., дин без ПДВ-а

ПДВ-е 20% ........................, дин

Укупно .............................., дин са ПДВ-еом

6.ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Булевар Ослобођења бр.118, постављање зида уз прилазно степениште

| Р,бр | Врсте радова | Јединица. мере | Количина | Ценапо јединици мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сечење постојеће ниске вегетације и шибља са чишћењем терена пре почетка радова. Посечену вегетацију, шибље и остали отпадни материјал прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћеног терена. | м2 | 18,00 |  |  |
| 2. | Ручни ископ рова у земљи III категорије дубине до 2м. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. | м3 | 5 |  |  |
| 3. | Израда армирано бетонских темеља ограде марке МБ 20. Израдити оплату и темеље армирати дуплом рабиц мрежом ǿ6. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка. Обрачун по м3 темеља. | м3 | 6,00 |  |  |
| 4. | Израда армирано бетонског парапетног зида марке МБ 20, висине h=30cm, дебљине д=20цм. Израдити оплату и ограду армирати дуплом рабиц мрежом ǿ6.. Бетон уградити и неговати. У цену улазе и оплата и арматура. Обрачун по м3 ограде. | м3 | 3,00 |  |  |

Укупно   .............................., дин без ПДВ-а

ПДВ-е 20% ..........................,   дин

Укупно      ............................., дин са ПДВ-еом

|  | 7. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- | --- |
| на санацији пешачке стазе у ул. Трешња бр.1-3, 5-7 КО Кум |

| Р,бр | Врста радова | Јединица. мере | Количина | Ценапо јединици мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рушење стазе од бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе. | м2 | 95,00 |  |  |
| 2. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 цм, испод стаза. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. У цену урачунат ископ земље у слоју дебљине 15цм. Део земље одвести на депонију, а део разасути уз стазу. Обрачун по м2 набијеног шљунка. | м2 | 95,00 |  |  |
| 3. | Израда армиране бетонске плоче МБ 25, дебљине 10 цм преко тампон слоја шљунка. У цену урачуната набавка и постављање арматурне мреже Ø 6 мм, са окцима 15/15 цм, постављеном у средини слоја, као и одговарајуће опате. Плочу неговати док не очврсне. Обрачун по м2. | м2 | 95,00 |  |  |
| 4. | Израда косе степенишне плоче и степеника од набијеног бетона МБ 25. Плочу бетонирати истовремено са степеницима, а преко слоја шљунка. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата,арматура као и тампон слој шљунка. Обрачун по м3 бетона. | м3 | 0,60 |  |  |

Укупно   .............................., дин без ПДВ-а
                                                                          ПДВ-е 20% ..........................,   дин

Укупно      ............................., дин са ПДВ-еом

|  | 8. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- | --- |
| на постављању рампе за инвалиде, ул. Трише Кацлеровића бр. 24 |

| Р,бр | Назив | Јединица. мере | Количина | Ценапо јединици мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа постојеће металне ограде висине h=110cm+110cm од кутијастих металних профила. Металну ограду утоварити у камион и одвести на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 ограде. | м2 | 2,80 |  |  |
| 2. | Рушење тротоара од бетона. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију . Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 тротоара. | м2 | 14,00 |  |  |
| 3. | Планирање и нивелисање терена са ископом до 10 цм. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-2 цм. У цену је урачунати и потребно попуњавање и набијање односно скидање земље. Вишак земље утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 планиране површине. | м2 | 14,00 |  |  |
| 4. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 цм, испод тротоара. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м2 набијеног шљунка. | м2 | 14,00 |  |  |
| 5 | Израда армирано бетонских плоча, дебљине 10 цм, марке МБ 25. Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати арматурном мрежом Ø 6 мм, са окцима 15/15 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела. Обрачун по м2 изливене плоче. | м2 | 26,00 |  |  |
| 6. | Израда и постављање рукохвата и носача рукохвата (стубова) рампе од цевастих челичних профила ǿ50. Хоризонталне рукохвате постављати на две висине-70 и 90цм и варити за претходно убетониране металне цевасте стубове ǿ50(врши се ископ рупа 30x30x40 и убетониравање марком бетона МБ 25). Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по м1 ограде. | м1 | 40,00 |  |  |

Укупно   .............................., дин без ПДВ-а
                                                                        
                                                                          ПДВ-е 20% ..........................,   дин

Укупно      ............................., дин са ПДВ-еом

|  | 9. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- | --- |
| на постављању рампе за инвалиде у ул. Скендера Куленовића бр.4 |

| Р,бр | Назив | Јединица. мере | Количина | Ценапо јединици мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измештање постојеће бетонске жардињере. | ком. | 1,00 |  |  |
| 2. | Демонтажа и упуштање ивичњака и тротоара од бетона. Демонтажу ивичњака извести заједно са скидањем подлоге. Скинуте ивичњаке, очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 ивичњака. | м1 | 1,00 |  |  |
| 3. | Набавка и постављање ивичњака са обореним ивицама. У цену урачунат комплетан рад и материјал. | м1 | 1,00 |  |  |
| 4. | Демонтажа дела металне ограде. Металну ограду утоварити у камион и одвести на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 ограде. | м2 | 1,00 |  |  |
| 5. | Набавка материјала, израда и монтажа металне конструкције рампе од кутијастих профила 60x60. Стубови конструкције се убетониравају и анкеришу у претходно ископане рупе 30x30x40 бетоном марке МБ 25. Стубови се међусобно повезују кутијастим профилима 60x60 који су уједно и подконструкција рампе. За конструкцију поставити-причврстити алуминијумску ребрасту плочу д=4мм. У цену урачунат комплетан рад и материјал, брушење варова и шмирглање, заштитни и завршни премазивање бојом. Обрачун по м1. | м1 | 3,80 |  |  |
| 6 | Израда и постављање рукохвата и носача рукохвата (стубова) рампе од цевастих челичних профила ǿ50. Хоризонталне рукохвате постављати на две висине-70 и 90цм и варити за претходно убетониране металне цевасте стубове ǿ50(врши се ископ рупа 30x30x40 и убетониравање марком бетона МБ 25). Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Са стране уз постојеће степениште рукохвате поставити независно од ограде стененишта на растојању од 10цм. Обрачун по м1 ограде. | м1 | 8,00 |  |  |

Укупно   .............................., дин без ПДВ-а
                                                                          ПДВ-е 20% ..........................,   дин

Укупно      ............................., дин са ПДВ-еом

10 . ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА на постављању рампе за инвалиде у ул. Браће Јерковић бр. 235

| Р,бр | Назив | Јединица. мере | Количина | Ценапо јединици мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измештање постојећег металног застакљеног рама са улазним вратима на објекту у Браће Јерковић бр.235 | ком. | 1,00 |  |  |
| 2. | Демонтажа дела постојеће металне ограде. Металну ограду утоварити у камион и одвести на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 ограде. | м2 | 1,00 |  |  |
| 3. | Поправка подесне плоче и дела степеништа( скидање металне решетке и изравнавање подеста, као и поправка дела првог степеника). У цену урачуната набавка материјала и комплетан рад. Обрачун паушално. | паушално | 1,00 |  |  |
| 4. | Набавка материјала, израда и монтажа металне конструкције рампе од кутијастих профила 60x60. Стубови конструкције се убетониравају и анкеришу у претходно ископане рупе 30x30x40 бетоном марке МБ 25. Стубови се међусобно повезују кутијастим профилима 60x60 који су уједно и подконструкција рампе. За конструкцију поставити-причврстити алуминијумску ребрасту плочу д=4мм. У цену урачунат комплетан рад и материјал, брушење варова и шмирглање, заштитни и завршни премазивање бојом. Обрачун по м1. | м1 | 10,50 |  |  |
| 5 | Израда и постављање рукохвата и носача рукохвата (стубова) рампе од цевастих челичних профила ǿ50. Хоризонталне рукохвате постављати на две висине-70 и 90цм и варити за претходно убетониране металне цевасте стубове ǿ50(врши се ископ рупа 30x30x40 и убетониравање марком бетона МБ 25). Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Са стране уз постојеће степениште рукохвате поставити независно од ограде стененишта на растојању од 10цм. Обрачун по м1 ограде. | м1 | 21,00 |  |  |
| 6. | Кречење као и зидарска обрада зидних површина након измештања улазних врата. У цену урачуната набавка и довоз материјала, као и комплетан рад. Обрачун по м2. | м2 | 10,00 |  |  |

Укупно   .............................., дин без ПДВ-а

ПДВ-е 20% ..........................,   дин

Укупно      ............................., дин са ПДВ-еом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕДМЕРА ЗА ПАРТИЈУ   БРОЈ 2

Предмер    (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) Укупно ___________________ , дин   без ПДВ-а

ПДВ-е 20% ________________, дин

УКУПНО ___________________, дин са ПДВ-еом

Напомена:  Рекапитулација предмера од (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)     мора одговарати образцу понуде за Партију број 2

Образац бр 2

За јавну набавку  бр. 404  - 110/14   на Реконструкција крова на Дому културе у Рипњу и Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за инвалиде на територији Г.О. Вождовац“.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012 ) и члана 6. Правилника о обавзним елементима конурсне докуметације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.29/2013 године), понуђач

_____________________________________________________________________

(навести назив понуђача),

са седиштем у__________________________________________________________________,

које заступа________________________________

(навести лице које заступа понуђача),

даје:

Образац трошкова припреме понуде:

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

(Навести конкретан трошак који је понуђач имао приликом припремања понуде, као и

износ за сваку ставку који је утрошио).

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач.

Место:.......................................

Датум: ......................................

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

Образац  бр 3.0

ПАРТИЈА БР   1  :  Реконструкција крова на Дому културе у Рипњу

ПОНУДA УГОВАРАЧА

Понуда број: _________________од _____________________ 2014 год. за јавну набавку велике вредности која се односи на на Реконструкцију крова на дому културе у Рипњу   ЈН број 404 - 110   /14.

Општи подаци о понуђачу

Назив: ________________________________________________

Адреса понуђача:	______________________________________

Матични број понуђача:__________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):_____________

Шифра делатности:______________________________________

Име особе за контакт:____________________________________

Електронска адреса понуђача (е-mail):______________________

Телефон:______________________________________________

Телефакс:_____________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:______________________

1.Понуду дајем :

Заокружити и податке уписати  са:    А);    Б);     В).

А) самостално

Б) са подизвођачем:

________________________________________________________________________

(Навести назив и седиште свих подизвођача)

В). Као заједничку понуду

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(Навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

2.. Критеријум за оцењивање понуда:  Економски најповољнија понуда

Понуђена Цена :

Је .............................,  динара  без ПДВ-а

(словима:____________________________________________________________).

Је...........................     динара  са ПДВ-еом

(словима:____________________________________________________________).

- Рок и начин плаћања:   Аванс   ____  % (максимум 20% аванс) , а остатак 
 (минимум 20  максимум 45)  _______   дана по завршетку радова и испостављеном рачуну

4. Тражени аванс: ______ % (максимум 20%) од понуђење вредности јавне нававке.

5. Рок завршетка радова:    ......... (максимум 45) дана од попписивања 
                                                                                уговора и увођења у посао)

6.  Рок важења понуде: ________ (минимум 30 )дана од дана отварања понуда.

7. Почетка извршења радова : _______  ( максимум  3 )  дана  од дана потписивања 
                                                                                  уговора и увођења у посао

8 . Гарантни рок за извршене радове : _________( минимум 2) године

ДАТУМ                                                                                               ПОНУЂАЧ

_________________                         М.П.                               ___________________

(потпис овлашћеног лиц

Напомена:

Образац понuде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који  ће попунити, потписати и печатом оверити образац

Образац  бр  3.1

ПАРТИЈА БР   2    Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за 
                               инвалиде   на територији Г.О. Вождовац“.

ПОНУДA УГОВАРАЧА

Понуда број: _________________од _____________________ 2014 год. за јавну набавку велике вредности која се односи на Уређење пешачких стаза, степеништа,и приступних стаза за инвалиде на територији ГО Вождовац  ,    ЈН број 404 -  110  /14.

Општи подаци о понуђачу

Назив: ________________________________________________

Адреса понуђача:	______________________________________

Матични број понуђача:__________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):_____________

Шифра делатности:______________________________________

Име особе за контакт:____________________________________

Електронска адреса понуђача (е-mail):______________________

Телефон:______________________________________________

Телефакс:_____________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:______________________

- Понуду дајем :

Заокружити и податке уписати  са:    А);    Б);     В).

А) самостално

Б) са подизвођачем:

________________________________________________________________________

(Навести назив и седиште свих подизвођача)

В). Као заједничку понуду

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(Навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

2.. Критеријум за оцењивање понуда:  Економски најповољнија понуда

Понуђена Цена :

Је .............................,  динара  без ПДВ-а

(словима:____________________________________________________________).

Је...........................     динара  са ПДВ-еом

(словима:____________________________________________________________).

3.  Рок и начин плаћања: Аванс   ____  % (максимум 20% аванс) , а остатак  (минимум 20  максимум 45) ________    дана по завршетку радова и испостављеном рачуну

4. Тражени аванс: ______ % (максимум 20%) од понуђење вредности јавне нававке.

5. Рок завршетка радова:  _______ (максимум  30)   дана након потписивања уговора

и увођења у посао.

6. Рок важења понуде: ________ (минимум 30 )дана од дана отварања понуда.

7. Почетaк извршења радова : _______  ( максимум  3 )  дана  од дана потписивања 
                                                            уговора и увођења у посао

8 . Гарантни рок за извршене радове : _________( минимум 2) године

ДАТУМ                                                                                               ПОНУЂАЧ

_________________                         М.П.                               ___________________

(потпис овлашћеног лиц

Напомена:

Образац понuде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који  ће попунити, потписати и печатом оверити образац

Образац бр 4

##### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

У поступку јавне набавке бр.404-  110   /14

Општи подаци о подизвођачу:

Назив: ________________________________________________

Адреса подизвођача:	______________________________________

Матични број подизвођача:__________________________________

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):_____________

Шифра делатности:______________________________________

Име особе за контакт:____________________________________

Електронска адреса понуђача (е-mail):______________________

Телефон:______________________________________________

Телефакс:_____________________________________________

Број рачуна подизвођача и назив банке:______________________

Послови који ће бити поверени подизвођачу____________________________

НАПОМЕНА: Подаци се уносе само у случају настуања понуђача са подизвођачем/-има.

У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати и попунити за сваког од подизвођача.

Место __________________

Датум:	_________________

Овлашћени представник понуђача:

_______________________

Образац бр 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У поступку јавне набавке бр. 404 –   110 /14

Изјављујемо да наведени привредни

субјект__________________________________________________________________

_____________________, наступају као група понуђача у јавној набавци бр  404 - 110 /14 и да се обавезују да ће заједнички извршити уговор у предметној јавној набавци

Општи подаци о члану групе:

Назив члана групе понуђача : ________________________________________________
Адреса подизвођача:	______________________________________
Матични број подизвођача:__________________________________
Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):_____________
Шифра делатности:______________________________________
Име особе за контакт:____________________________________
Електронска адреса понуђача (е-mail):______________________
Телефон:_____________________________________________
Телефакс:_____________________________________________
Број рачуна подизвођача и назив банке:______________________

Место:_______________________

Датум:_____________________

# ПОНУЂАЧ  _______________________

МП

# ПОНУЂАЧ  _______________________

МП

# ПОНУЂАЧ  _______________________

МП

Напомена: У случају да има више  чланова групе  понуђача, образац  фотокопират за 
                     сваког члана групе.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 . ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ КВАЛИФИКАЦИЈА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ:  ЗА  ПРАВНА  ЛИЦА  И  ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  Извод  из  регистра  надлежног  органа  –Агенције  за  привредне регистре у неовереној фотокопији;

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:

ЗА СТРАНОГ ПОНУЂАЧА:   Извод из регистра

(неможе бити старије од два месеца пре отварања понуде )

2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Доказује се   Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе

(неможе бити старије од два месеца пре отварања понуде )

3.Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

Доказује се   потврдом надлежног органа којом доказује да му у року од две године пре објављивања јавног позива за предметну јавну набавку није  изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности  потврда Привредног и Прекршајног судa или Агенције за привредне регистре

(Овај доказ мора бити издат након слања позива, односно после датума објављивања позива на Порталу. )

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Доказује се  потврдом издатом од стране надлежног пореског органа

да је понуђач измирио доспеле обавезе по основу пореза, доприноса и

дугих јавних дажбина за текућу годину,:

А)   Републичка

Б)   Локална

(неможе бити старије од два месеца пре отварања понуде )

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)

Доказује се    фотокопија лиценце  и потврде:

-  дипломирани инжењер  архитектуре са лиценцом 400 и/или 401 и/или

- дипломирани грађевински инжењер са  лиценцом 410 и/или 411

Понуђач може да доказује испуњење услова из члан 75 став 1 тачка од 1) до 4) на основу члана 78 ЗЈН ако је регистрован  код надлежне организације за регистар привредних субјеката која води јавни регистар понуђача, предузетника и правних лица  (регистар понуђача)

6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75 ст.2 Закона)

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

7. Докази за постојање неопходног финансијског капацитета:

Да је понуђач у последње три године пословао без губитка.

Доказ:  извод из регистра финансијских извештаја и података  о бонитету правних лица и предузетника  БОН, издат од Агенције за привредне регистре као доказ да није пословао са губицима у претходне три године  и (то 2011, 2012 и 2013)

8.   Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом

8.1)  најмање  2 (два)  радно  ангажована лица морају да буду са високом стручном спремом

- дипломирани грађевински инжењер са  лиценцом 410 и/или 411. основ радног 
               ангажовања може бити радни однос(на одређено и неодређено време),

- Доказ: уговор о раду,  уговор о привременим и повременим пословима и уговор о делу.
             - фотокопија лиценце

8.2)   - За Партију бр 1: да пре упућивања позива понуђач  има у радном односу минимум 15  запослених   радника  и то : 2 зидара, 3 тесара, 5 радника са уверењем за рад на висини, 1 аутодизаличар са уверењем да је обучен да управља дизалицом и 4 грађевинска радника, који су у непосредној вези са предметном јавном набавком

Доказује се се достављањем :

  - образаца M3А ,

  - уговор о раду, или уговор о делу, или уговор о повременим и привременим пословима,

  - лекарско уверење о извршеним периодичним прегледима не старијим од 1 године у моменту од подношења понуде за 5 радника за рад на висини.

  - Образац бр 6 евиденција о запосленима  оспособљеним за безбедан и здрав рад

8.2.1)  За Партију бр 2: да пре упућивања позива понуђач  има у радном односу минимум 10   запослених   радника  и то : 2 зидара, 3 тесара и 5  физичких радника  који су у непосредној вези са предметном јавном набавком

Доказује се се достављањем :

- образаца M3А ,

б.  уговор о раду, или уговор о делу, или уговор о повременим и привременим пословима,

в. Образац бр 6 евиденција о запосленима  оспособљеним за безбедан и здрав рад

8.3. Минимум једно запослено лице мора имати положен испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или уговор са овлашћеним правним лицем за обављање послова  безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите.

Доказ ( фотокопија уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или фотокопија уговора са  овлашћеним правним лицем за обављање послова  безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите,

- Атести за опрему за рад на висини,

9.   Да понуђач располаже неопходним техничким  капацитетом

1). Потребно је да понуђач поседује:

2  (два)  теретна возила (камиона)  носивости минимум 8  т од којих један мора 
                имати хидроуличну камионску дизалицу или аутокран 8т носивости  атестирану од 
                стране надлежне  институције

2) најмање 1 (једну) мешалицу за бетон запремине бубња од најмање 350  l, алатом и 
                опремом

ДОКАЗ : 
  - пописна листа на дан 31.12.2013.или  фотокопије саобраћајних дозвола фотокопија,
     или    фотокопија  уговора о лизингу,или  фотокопија уговора о закупу.

-  атест за хидроуличну ауто дизалицу  или аутокран  атестирану од стране надлежне 
     институције

- Да понуђач располаже неопходним пословним  капацитетом

Да је понуђач у претходне три године (2011. 2012. и 2013. година):

Извршио  извођење   грађевинско – занатских  радова, при чему уговорена вредност изведених радова не  може бити мања од 50.000.000,00 динара која су предмет набавке.

Доказ: Списак Корисника  извршених грађевинско – занатских  радова,  реализоване у последнје три  године,

11.  Референтна листа

Од понуђача се тражи да достави потврду за референтнце.

-да је у последње три године ( 2011, 2012, 2013)  извршио

Извођење грађевинских -  занатских  радова  радова  у вредности од најмање    50.000.000,00 динара која су предмет набавке  .

Доказује се потврдом  о  извођењу   грађевинско – занатских  радова

## 12 .   Средства финансијског обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

- меницу са овлашћењем за озбиљност понуде

- меницу за отклањање недостатака  по закључењу уговора.

## 1)  Понуђач (било да наступа самостално или у групи као овлашћени члан групе) дужан је доставити бланко соло меницу као финанцијско средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од   10% вредности понуде без ПДВ-а,  потписану, оверену са меничним овлаштењем, копију депо картона оверене од стране матичне банке као и оверен образац  овлаштених  потписника.

## 2)  Изабрани понуђач  (било да наступа самостално или у групи као овлашћени члан групе  или са подизвођачем) дужан је доставити бланко соло меницу као финанцијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року, у моменту закључења уговора потписану, оверену са меничним овлаштењем, копију депо картона оверене од стране матичне банке као и оверен образац  овлаштених  потписника, у висини 30% уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 дана дужим од истека рока гаранције.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка Србије

13.  Потребно је да понуђач поседује важеће сертификате:

- SRPS  ISO 9001,   о управљању квалитетом за делокруг грађевинских радова

- SRPS  OHSAS 18001  о управљању квалитетом заштите здравља

и безбедности на раду за делокруг грађевинских радова

- SRPS  ISO 14001  о управљању заштитом животне средине.

Докази о испуњености услова из тач.1-13   могу се достављати у неовереним копијама.

У случају постојања недоумице о томе да ли понуђач испуњава неки од услова утврђених конкурсном документацијом, може од понуђача тражити да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова. Понуђач одговара за тачност података. Понуда уз коју нису достављени тражени докази биће одбијена као неисправна.

Образац број 6

ОБРАЗАЦ

ЗА УСТАНОВЉАВАЊЕ  И ДОКАЗИВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Члан 77 ЗЈН

| Р.б | Назив документа | Датум/ Број | Испуњено (Заокружити) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Извод из регистра привредних субјеката, издат од стране Доказ: Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног органа Доказ бр 1. |  | Да Не |
| 2 | Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе да он и његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривично дело животне средине ,кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, Доказ: неможе бити старијеи од два месеца пре отварања понуде. Доказ бр 2 |  | Да Не |
| 3 | Потврда надлежног органа којом доказује да му у року од две године пре објављивања јавног позива за предметну јавну набавку није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности Доказ : потврда Привредног и Прекршајног Суда или Агенције за оривредне регистре. (Овај доказ мора бити издат након слања позива, односно после датума објављивања позива на Порталу. ) Доказ бр 3 |  | Да Не |
| 4 4. | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, и Уверење локалне самоуправе да је измириообавезе по основу изворних локалних прихода. 1.Републичка 2.Локална неможе бити старијеи од два месеца пре отварања понуде. Доказ бр 4. |  | Да Не |
| 5 | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Доказује се - дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 и/или 401 и/или - дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 410 и/или 411 Доказ бр 5. |  | Да Не |
| 6 7. | Изјава у склчаду члана 75.став 2 Закона Докази за постојање неопходног финансијског капацитета: Да је понуђач у последње три године пословао без губитка. Доказ: извод из регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника БОН, издат од Агенције за привредне регистре као доказ да није пословао са губицима у претходне три године и (то 2011, 2012 и 2013) Доказ бр 6. |  | Да Не |
| 8. . 9. 10 11. 12. . 13 | Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 8.1) најмање 2 (два) радно ангажована лица морају да буду са високом стручном спремом - дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 410 и/или 411. основ радног ангажовања може бити радни однос(на одређено и неодређено време), Доказ: уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима и уговор о делу. - фотокопија лиценце 8.2) - За Партију бр 1: да пре упућивања позива понуђач има у радном односу минимум 15 запослених радника и то : 2 зидара, 3 тесара, 5 радника са уверењем за рад на висини, 1 аутодизаличар са уверењем да је обучен да управља дизалицом и 4 грађевинска радника, који су у непосредној вези са предметном јавном набавком Доказује се се достављањем : образаца M3А , уговор о раду, или уговор о делу, или уговор о повременим и привременим пословима, лекарско уверење о извршеним периодичним прегледима не старијим од 1 године у моменту од подношења понуде за 5 радника за рад на висини. Образац бр 6 евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад 8.2.1) За Партију бр 2: да пре упућивања позива понуђач има у радном односу минимум 10 запослених радника и то : 2 зидара, 3 тесара и 5 физичких радника који су у непосредној вези са предметном јавном набавком Доказује се се достављањем : А) образаца M3А , Б). уговор о раду, или уговор о делу, или уговор о повременим и привременим пословима, В). Образац бр 6 евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад 8.3. Минимум једно запослено лице мора имати положен испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или уговор са овлашћеним правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите. Доказ ( фотокопија уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или фотокопија уговора са овлашћеним правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, Атести за опрему за рад на висини Доказ бр 8. Да Не Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом 1). Потребно је да понуђач поседује: 2 (два) теретна возила (камиона) носивости минимум 8 т од којих један мора имати хидроуличну камионску дизалицу или аутокран 8т носивости атестирану од стране надлежне институције 2) најмање 1 (једну) мешалицу за бетон запремине бубња од најмање 350 l, алатом и опремом ДОКАЗ : - пописна листа на дан 31.12.2013.или фотокопије саобраћајних дозвола фотокопија,или фотокопија уговора о лизингу,или фотокопија уговора о закупу. - атест за хидроуличну ауто дизалицу или аутокран атестирану од стране надлежне институције Да Не Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом Да је понуђач у претходне три године (2011. 2012. и 2013. година): Извршио извођење грађевинско – занатских радова, при чему уговорена вредност изведених радова не може бити мања од 50.000.000,00 динара, која су предмет набавке Доказ: Списак Корисника извршених грађевинско – занатских радова, реализоване у последнје три године, Референтна листа Од понуђача се тражи да достави потврду за референтнце. -да је у последње три године ( 2011, 2012, 2013) извршио Извођење грађевинских - занатских радова радова у вредности од најмање 50.000.000,00 динара која су предмет набавке за последње три године Доказује се потврдом о извођењу грађевинско – занатских радова, Средства финансијског обезбеђења Понуђач је дужан да уз понуду достави: меницу са овлаштењем за озбиљност понуде Понуђач (било да наступа самостално или у групи као овлашћени члан групе) дужан је доставити бланко соло меницу као финанцијско средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 10% вредности понуде без ПДВ-а, потписану, оверену са меничним овлаштењем, копију депо картона оверене од стране матичне банке као и оверен образац овлаштених потписника. Доказ бр 12. Меница, картон депонованих потписа Потребно је да понуђач поседује важеће сертификате: 1.SRPS ISO 9001, о управљању квалитетом за делокруг грађевинских радова 2. SRPS OHSAS 18001 о управљању квалитетом заштите здравља и безбедности на раду за делокруг грађевинских радова 3.SRPS ISO 14001 о управљању заштитом животне средине. |  | Да Не |

Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у року од пет дана.

ОБРАЗАЦ ПОПУНИО:                                                           ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

МП

Образац бр 7

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.404 –  110 /14

- За озбиљност понуде понуђач је у обавези да достави меницу са меничним писмом – овлашћењем и картоном депонованих потписа као средство финансијског обезбеђења у висини од  10% вредности понуде без ПДВ-а

ЈАВНА НАБАВКА БР. 404- 110 /14

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо, доставити Наручиоцу бланко „соло“ меницу евидентирану код пословне банке са клаузулом „без протеста“ за ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ на износ од 10% вредности од понуде без ПДВ-а, са роком важења дужим од 30 дана од дана отварања понуде као и менично писмо – овлашћење и картон депонованих потписа у ____________ Датум:________ МП Потпис одговорног лица

ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ  ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _________________________________ из ______________________ ,

Адреса ____________________________ ,   Матични број ______________  ,ПИБ_____________ , Текући рачун ___________________________ , Банка_______________________

доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА  КОРИСНИКА  БЛАНКО

СОЛО  МЕНИЦЕ

КОРИСНИК:   Градска Општина Вождовац,  текући рачун : 840 – 148640 - 20

за обезбеђење реализације обавеза у поступку Јавне набавке број 404- 110  /14 за озбиљност понуде  а на основу наше понуде  бр. ________   од  __________ /2014.год. достављамо 1 (једну) бланко сопствену меницу, серијски број:  ______________________________

О  В  Л   А  Ш  Ћ  У  Ј  Е  М  О

ГО ВОЖДОВАЦ   да меницом, датом на име финанцијско обезбеђење за озбиљност понуде  по   нашој понуди бр. ________  од  _______________ / 2014 .год, на износ од

____________, динара словима __________________________________________и   00/100 а по Вашем предрачуну – рачуну безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ван судским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава .

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по основу наше понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Овлашћење важи 30 дана од дана отватања понуда.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

_______________________

Образац бр 8

ДОВОЉНИ КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ     
                                     Партија бр 1  Јавна набавка велике вредности    број 404-110/14

| Ред. Бр. | Име и презиме радника | Занимање |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

МП

Потпис Овлаштеног лица

Образац бр 8.1

ДОВОЉНИ КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ

Партија бр 2  Јавна набавка велике вредности    број 404-110/14

| Ред. Бр. | Име и презиме радника | Занимање |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

МП

Потпис Овлаштеног лица

Образац бр 9

ПОТВРДА

Доказ о референци (за период  од 2011 до 2013  године)

| НАРУЧИЛАЦ ИНВЕСТИТОР: |  |
| --- | --- |
| Адреса / Седиште |  |
| Контакт особа и телефон |  |

Потврђује се да је извођач _________________________________________________

(назив и седиште извођача)

У складу са закњученим Уговором број__________________, од ________________

и Анекса Уговора број: ________________, од __________________( уписати бројеве и датуме закњучења) за наше потребе извршио квалитетно и у року следеће:

За     ______________ Годину

| 1. | Врсте изведених (радова) детаљан опис Примерен предмету јавне набавке и опису партије |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Датум – период извођења: услуга, добара, радова, |  |
| 3. | Вредност изведених (радова,) који су горе описани у динарима без ПДВ-а | Дин. ___________________ |

Потврда се издаје за потребе спровођења поступка јавне набавке бр 404- 110   /14,

Наручиоца   ГО Вождовац,, из  Београда ул. Устаничка 53.

Тачност наведених података својим  потписом и печатом  потврђујe

| НАПОМЕНА: | У случају већег броја референци ову потврду - копирати. |
| --- | --- |

Дана .........................                                                       Потпис одговорног лица

Наручиоца / Инвеститора

МП

Образац бр  10

НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ

| (вредност извршених радова које су предмет јавне набавке у 2011, 2012 и 2013. години – (члан 75 i 76 ) Закона о јавним набавкама | Вредност извршених радова које су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 9 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем списка референтних наручилаца - купаца |
| --- | --- |

| Ред. бр. | Списак референтних наручилаца - купаца | Вредност извршених радова |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| У к у п н о: |  |

Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или фотокопије.

| НАПОМЕНА: | У случају већег броја референтних наручилаца ову табелу - копирати. |
| --- | --- |

|  |  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | - потпис - |

Образац бр  11

Назив понуђача __________________________________

Улица и број      __________________________________

Место                ___________________________________

ПИБ                   ___________________________________

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/2013), у јавној набавци извођење радова на  радови: Реконструкција крова на Дому културе у Рипњу, Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за инвалиде на територији Г.О. Вождовац“.

Ј.Н     Број  404- 110  /14, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум:______________________ Име и презиме овлашћеног лица ____________________________ Потпис овлашћеног лица МП ____________________________

Образац бр 12

ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2.  ЗЈН

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку –радови Реконструкција крова на Дому културе у Рипњу, Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за инвалиде на територији Г.О. Вождовац“.

Ј.Н. Број  404- 110/14 поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

У _____________________                                                 Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                           М.П.                      _________________________

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и ове

Образац бр 13

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 404- 110 / 14

Изабрани Понуђач је у обавези да достави меницу са меничним писмом – овлашћењем и картоном депонованих потписа као средство финансијског обезбеђења у висини од 10% за отклањање недостатака у гарантном року, у моменту закључења уговора потписану, оверену са меничним овлаштењем, копију депо картона оверене од стране матичне банке као и оверен образац  овлаштених  потписника, у висини 10% уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 дана дужим од истека рока гаранције

ЈАВНА НАБАВКА БР. 404 - 110 /14

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо, доставити Наручиоцу бланко „соло“ меницу евидентирану код пословне банке са клаузулом „без протеста“ за Отклањање недостатака, на износ од 10% , са роком важења дужим од 30 дана дужим од истека рока гаранције као и менично писмо – овлашћење и картон депонованих потписа у ____________ Датум:________ МП Потпис одговорног лица

Образац бр 14

ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ  ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _________________________________ из ______________________ ,

Адреса ____________________________ ,   Матични број ______________  ,ПИБ_____________ , Текући рачун ___________________________ , Банка_______________________

доставља:   МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  ЗА  КОРИСНИКА  БЛАНКО

СОЛО  МЕНИЦЕ

Градска Општина Вождовац,  текући рачун : 840 – 148640 - 20

за обезбеђење реализације обавеза у поступку Уговора, а на основу наше понуде  бр. ________   од  __________ /2014.год. достављамо 1 (једну) бланко сопствену меницу, серијски број:  ______________________________

О  В  Л   А  Ш  Ћ  У  Ј  Е  М  О

ГО Вождовац  да меницом, датом на име  обезбеђења отклањања  недостатака у уговореном  року  на   основе  наше понуде бр. ________  од  _________ / 2014 .год, на износ од ______________динара и словима : _____________________________________________динара а по Вашем предрачуну – рачуну безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава .

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по основу наше понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. Овлашћење важи до 30 дана после истека уговора

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

____________________________

М.П.

Образац бр 15

Партија бр 1: Реконструкција крова Дома културе у Рипњу

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен  ____________________ између:

1.Градска Општина Вождовац  ул Устаничка 53, Београд ,ПИБ 102829648,

МБ 07003722.   коју заступа  Председник

Александар Савић  (у даљем тексту: Наручилац)

2. ______________________________________________, Улица ___________________број ______, ПИБ:_____________,Матични број: ___________,
                                                ( у даљем тексту:Извођач) когазаступа директор ___________________________________

Подизвођачи:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Група понуђача -Заједнички понуђачи: (Супонуђачи)

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 39 , 52. став 1, 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 124/2012 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 17.11.2014. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности

Извођење радова на реконструкцији крова Дома културе у Рипњу“, 
 Јавна набавка број 404- 110/14

- да је Извршилац дана_________.2014. године, доставио понуду број: ______________ која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца и саставни је део уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора број: _________________ од ______________.2014 године,   изабрао Извршиоца за предметну набавку.

Члан 1.

Предмет уговора је: ,,Извођење радова на реконструкцији крова Дома културе у Рипњу.

Према Понуди Извођача бр. ____________ од _________. 2014. године, и чини саставни део конкурсне документације ЈН   бр.   404-  110 /14, код  Наручиоца.

Члан 2.

Наручилац уступа, а Извођач преузима обавезу да изведе у потпуности све радове из предмета овог уговора својом радном снагом,опремом и материјалом, савесно и стручно у складу са важећим прописима, стандардима и правилима струке за ову врсту посла, у свему према Понуди која је описана у члану 1 овог уговора и чини његов саставни део.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће за извршене радове описане у члану 1. Овог уговора платити Извођачу износ од ______________ _______динара без ПДВ-а,  односно износ од ____________________ динара, са ПДВ-еом.  Назначени износ Наручилац ће уплатити на рачун бр. _______________ _____   код_______________________ банке.

Понуђач  нема право да мењају цену  у току иузвршења уговора

Наручилац је сагласан да уговорени износ Извођачу буде уплаћен авансно у висини од _______% од цене одређене у ставу 1. овог члана, по потписивању уговора, а остатак до пуног уговореног износа,по звршетку посла, у уговореном року од  _____ дана.

Члан 4.

Извођач је дужан да радове отпочне (максимум 5) дана  по потписивању уговора и увођењу у посао.

Извођач се обавезује да радове из Понуде описане у члану 1. овог уговора, изврши у року од _______   дана од дана потписивања овог уговора и увођења у посао.

Гарантни рок за изведене радове __________ (године), и опрему ____________,(године)

Наручилац не прихвата  непредвиђене и накнадне радове на предметном објекту.

Члан 5.

Наручилац не прихвата кашњење у извршењу договорених радова.

Уговорне стране су сагласне да се за сваки дан кашњења у извршењу радова, предвиђа за Извођача, уговорна казна у износу од 1‰ од укупне уговорене цене радова, с тим што износ тако одређене казне не може прећи 5 % од укупне цене радова.

Члан 6.

Обавезује се Извођач да простор на коме се обављају радови обележи одговарајућом сигнализацијом потребном за ову врсту радова.

Обавезује се Извођач да извршни потребно осигурање постојећих инсталација на терену и да у случају оштећења истих, о свом трошку изврши квалитетно и правовремено довођење у првобитно стање.

Члан 7.

Наручилац може раскинути Уговор уколико Извођач из било ког разлога не може да извршава своју уговорену обавезу или Извођач своју уговорну обавезу не испуњава у утврђеном року.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Споразумним раскидом обеју страна.

Ако се уговор раскине кривицом Извођача, Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади штету која му је проузрокована раскидом уговора.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није регулисано овим уговором примењивати Закон о планирању и изграњи, Посебне узансе о грађењу и Закон о облигационим односима.

Члан 9.

Наручилац и Извођач су се споразумели да све спорове решавају споразумно, а ако то није могуће,спор ће се решавати пред Привреднимсудом у Београду.

Члан 10.

Уговор је сачињен у 6 примерака, од којих су 3 примерка за Наручиоца, а 3 за Извођача.

Извођач                                                                                   Наручилац   ГО Вождовац

Директор                                                                                             Председник

Александар Савић

Образац бр 15.1

Партија бр 2: Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за инвалиде 
                            на територији Г.О. Вождовац“.

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен  ____________________ између:

1.Градска Општина Вождовац  ул Устаничка 53, Београд ,ПИБ 102829648,

МБ 07003722.   коју заступа  Председник

Александар Савић  (у даљем тексту: Наручилац)

2. ______________________________________________, Улица ___________________број ______, ПИБ:_____________,Матични број: ___________,
                                                ( у даљем тексту:Извођач) когазаступа директор ___________________________________

Подизвођачи:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Група понуђача -Заједнички понуђачи: (Супонуђачи)

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 39 , 52. став 1, 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 124/2012 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 17.11.2014. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности

Извођење радова на ,, Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за инвалиде на територији ГО Вождовац“,   Јавна набавка број 404- 110/14

- да је Извршилац дана_________.2014. године, доставио понуду број: ______________ која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца и саставни је део уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора број: _________________ од ______________.2014 године,   изабрао Извршиоца за предметну набавку.

Члан 1.

Предмет уговора је: ,,Извођење радова на  ,,Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за инвалиде на територији ГО Вождовац“

Према Понуди Извођача бр. ____________ од _________. 2014. године, и чини саставни део конкурсне документације ЈН   бр.   404-  110 /14, код  Наручиоца.

Члан 2.

Наручилац уступа, а Извођач преузима обавезу да изведе у потпуности све радове из предмета овог уговора својом радном снагом,опремом и материјалом, савесно и стручно у складу са важећим прописима, стандардима и правилима струке за ову врсту посла, у свему према Понуди која је описана у члану 1 овог уговора и чини његов саставни део.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће за извршене радове описане у члану 1. Овог уговора платити Извођачу износ од ______________ _______динара без ПДВ-а,  односно износ од ____________________ динара, са ПДВ-еом.  Назначени износ Наручилац ће уплатити на рачун бр. _______________ _____   код_______________________ банке.

Понуђач  нема право да мењају цену  у току иузвршења уговора

Наручилац је сагласан да уговорени износ Извођачу буде уплаћен авансно у висини од _______% од цене одређене у ставу 1. овог члана, по потписивању уговора, а остатак до пуног уговореног износа,по звршетку посла, у уговореном року од  _____ дана.

Члан 4.

Извођач је дужан да радове отпочне (максимум 5) дана  по потписивању уговора и увођењу у посао.

Извођач се обавезује да радове из Понуде описане у члану 1. овог уговора, изврши у року од _______   дана од дана потписивања овог уговора и увођења у посао.

Гарантни рок за изведене радове __________ (године), и опрему ____________,(године)

Наручилац не прихвата  непредвиђене и накнадне радове на предметном објекту.

Члан 5.

Наручилац не прихвата кашњење у извршењу договорених радова.

Уговорне стране су сагласне да се за сваки дан кашњења у извршењу радова, предвиђа за Извођача, уговорна казна у износу од 1‰ од укупне уговорене цене радова, с тим што износ тако одређене казне не може прећи 5 % од укупне цене радова.

Члан 6.

Обавезује се Извођач да простор на коме се обављају радови обележи одговарајућом сигнализацијом потребном за ову врсту радова.

Обавезује се Извођач да извршни потребно осигурање постојећих инсталација на терену и да у случају оштећења истих, о свом трошку изврши квалитетно и правовремено довођење у првобитно стање.

Члан 7.

Наручилац може раскинути Уговор уколико Извођач из било ког разлога не може да извршава своју уговорену обавезу или Извођач своју уговорну обавезу не испуњава у утврђеном року.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Споразумним раскидом обеју страна.

Ако се уговор раскине кривицом Извођача, Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади штету која му је проузрокована раскидом уговора.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није регулисано овим уговором примењивати Закон о планирању и изграњи, Посебне узансе о грађењу и Закон о облигационим односима.

Члан 9.

Наручилац и Извођач су се споразумели да све спорове решавају споразумно, а ако то није могуће,спор ће се решавати пред Привреднимсудом у Београду.

Члан 10.

Уговор је сачињен у 6 примерака, од којих су 3 примерка за Наручиоца, а 3 за Извођача.

Извођач                                                                                   Наручилац   ГО Вождовац

Директор                                                                                             Председник

Александар Савић