КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Бр. јавне набавке: 404 - 14 /15

Предмет јавне набавке:

Радови на термотехничким инсталацијама на објекту

Амбуланте Кумодраж 2

Поступак: Јавна набавка мале вредности

Наручилац:

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

Устаничка 53, Београд

Београд,   Фебруар, 2015  године

САДРЖАЈ

- Позив  за подношење понуда,

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

- Техничка спецификација – опис предмета јавне набавке,

Структура цене са упуством како да се попуни.

- Образац за оцену испуњености услова из члана 75  и  76 .ЗЈН

и упутство како се доказује испуњеност тих услова

- Образац понуде

- Образац изјаве понуђача да наступа са подизвођачем.

- Образац изјаве групе понуђача

- Средства финансијског обезбеђења

- Образац Рефернтна листа

- Образац Изјава о независној понуди

- Изјава о одсуству сукоба интереса

- Модел Уговора

Конкурсна документација има  39 страна.

А. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Градска Општина Вождовац, улица Устаничка 53, Београд, ПИБ 102829648,

Матични број 07003722

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавке мале вредности.

У складу са чланом 39;  чланом 55. Став 1. Тачка 2. и чланом 61 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12), као и чланом  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС број 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 404- 14/15   од  13.02 2015.

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Предмет јавне набавке.

Јавна набавке мале вредности  «Радови на термотехничким инсталацијама на објекту Амбуланте  Кумодраж 2“

Назив и ознака из општег речника набавки:

45300000 - Радови на грађевинским инсталацијама

- Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет

страници наручиоца дана    20.02.2015.

- Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број 124/12),  о чему понуђач доставља доказе уз понуду под називом "Општа документација" као условни део понуде.

- Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и  позивом, са ценама израженим у динарима.

- Понуђач је дужан да образац понуде уредно попуни, потпише и овери печатом.

- Понуда са варијантама  није дозвољена.

- Понуђач може да поднесе  само једну понуду.

- Понуђач, подизвођач, група понуђача, задруга

Понуђач који понуду подноси самостално не може истовремено учествовати у заједничкој

понуди, нити у више заједничких понуда, а не може учествовати нити као подизвођач;

- Увид у конкурсну документацију може се извршити сваког радног дана од 10 : 00  до  15 : 00     часова  на адреси, ГО Вождовац, Београд, Устаничка 53, соба бр.56

- Критеријум за избор најповољније  понуде је: најниже понуђена цена

- Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној  коверти са назнаком   ,Радови на објекту Амбуланте у МЗ  Кумодраж 2  - НЕ ОТВАРАТИ,  преко писарнице Управе Градске Општине Вождовац, Устаничка 53, Београд, , најкасније до 05.03.2015. године, до 10:00  часова.

На коверти обавезно назначити назив и адресу пошиљаоца ради идентификације приликом отварања понуда.

Понуде које су некомплетне и неблаговремене неће бити разматране.

- Јавно отварање понуда ће се обавити дана 05.03.2015.године, у сали Управе Градске Општине Вождовац, са почетком у 11:00  часова. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати комисији пре отварања понуда.

- Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 10  дана од дана јавног отварања понуда.

- Особа за контакт  у вези са предметном јавном набавком је  Анђелко Бајић    
                                 Телефон/ фах  за контакт: 011/ 244-10 65;    соба 56 
                                 E-mail: tender@vozdovac.rs

- Kонкурсна документација   и овај позив могу се преузети  уз одговарајуће овлашћење о  преузимању конкурсне документациеј у просторијама ГО Вождовац, Устаничка 53, соба 56.  на сајту портала Управе за јавне набавке  и  на  web sajtu ГО Вождовац .

- Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о предметној јавној набавци.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није друкчије одређено.

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Приликом подношења захева за заштиту права понуђач је дужан да уплати прописану таксу у износу од 40.000,00 дин, у поступку јавне набавке на:

Текући  рачун број: 840-742221843-57,

Републичка администратиавна такса

модел 97.  Позив на број уписати број јавне набавке (404 - 14 /15).

Буџет Републике Србије

17 . ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75 и 76 Закона о јавним набавкама, што доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама.и на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Такође Вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да Модел Уговора:  попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са понуђачем бити закључен уговор. 4

Б.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

На основу члана 61. ЗЈН (  ("Сл. гласник РС" број 124/12)  и чл.4. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (("Сл. гласник РС" број 29/13  у поступцима јавних набавки, доноси се упуство понуђачима како да сачине понуду.

Предмет јавне набавке  - ,, Радови на термотехничким инсталацијама на објекту 
                                                  Амбуланте  Кумодраж 2“

- Понуда треба да садржи:

- Податке о наручиоцу и понуђачу:назив, адреса,матични број понуђача, ПИБ, име особе за контакт, електронска адреса понуђача,телефон, телефакс, број рачуна понуђача и назив банке.

- Назнаку да се ради о понуди.

- Број понуде и датум сачињавања.

- Редни број,назив набавке, цена.

- Укупан  износ цене, износ пореза и укупан износ за уплату.

- Рок плаћања.

- Рок извршења радова  : (максимум  20  дана)

- Важност понуде (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

- Име и презиме овлашћеног лица понуђача за додатне информације и његов телефон.

- Печат и потпис овлашћеног лица понуђача.

- Образци морају бити: Попуњени , Печатом оверени и Потписани .

- У случају две или више понуда са истом ценом, предност ће имати: Понуђач који понуди дужи рок плаћања а краћи рок извођења радова.

Понуда се саставља на обрасцу, који је сачињен у складу са овим упуством (у прилогу).

Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима.

Документација којом се доказује испуњеност услова (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број 124/13), за учешће у поступку јавне набавке подноси се у једном примерку, а комерцијални део понуде подноси се посебно.

Поред обавезних услова из чл.75. и чл. 76. понуђач мора да испуњава и додатне услове  (наведени  у образцу за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН и упуства како се доказује квалификација.

- Критеријум за избор  понуде

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума

Најниже понуђена цена

- Понуда са варијантама      није дозвољена.

- Валута   Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се у динарима

- Цена  Цена исказана у обрасцу понуде мора бити идентична цени датој   у    образцу  структура цена  (Техничка спецификација);

Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност.

Понуђач  нема право да мења цену  у току иузвршења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом  92. Закона о јавним набавкама .

6.  Обавезни садржај понуде

Понуда мора садржати, поред докумената којима доказује испуњеност општих услова за учешће у поступку јавне набавке, попуњене, потписане и печатом оверене обрасце садржане у конкурсној документацији.

## 7. Језик и комуникација

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

Коресподенција између наручиоца и понуђача се врши искључиво писаним путем и то преко особа за контакт путем :

- e-mail- tender@vozdovac.rs

- Телефакса.  011 244 10 65

Комуникација са понуђачима путем телефона није допуштена.

8.  Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора: понуђач  ће бити позван најкасније у року од 8 дана од дана кад се стекну законски услови (члан 113. Закона о јавним набавкама ''Сл. гласник'' РС, број 124/12) да приступи закључењу уговора.

## 9.  Начин плаћања

Рок плаћања не може бити краћи ( од 20  дана ни дужи од 45 дана) у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, рачунајући од дана службеног пријема исправног рачуна понуђача („Службени гласник РС“ број 119/12)

Понуђачу  је дозвољено да захтева аванс од понуђене вредности јавне набавке   
                 у висини:    од  1,00  % до 20,00 %

Плаћање ће се вршити на основу испостављања ОКОНЧАНЕ СИТУАЦИЈЕ.

## 10.    Место извршења  радова:

Кумодрашка број 380 – Кумодраж 2

11. Додатне информације

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року од два дана писмено одговорити заинтересованом лицу и истовремено ту информацију доставити свим другим лицима која су примила  конкурсну документацију. Тражење додатних информација и појашњења нису дозвољена телефоном.

Пре састављања коначне понуде, сваки понуђач има право да на лицу места изврши  увид у премер радова који су предмет јавне набавке.

12.Понуда се сматра исправном

Aко понуђач на начин прописан конкурсном документацијом поднесе:

1) Попуњен, потписан и оверен образац понуде,

2) Понуђач достави доказе о испуњености обавезних и додатних услова члан 75

и члан   76 ЗЈН;

3)   Попуњен, потписан и оверен Образац структуреа цене  (Техничка спецификација);

4)   Попуњен, потписан и оверен модел уговора на начин прописан конкурсном

документацијом;

5)   Изјаву да ће понуђач са којим буде закључен уговор, поштовати обавезе према

својим радницима, који ће бити ангажовани на извођењу радова, а који

проистичу из  важећих прописа о раду, заштите на раду, запошљавању и

условима рада ,

6)   Изјаву о назависној понуди

7)   Попуњену Референтну листу са потврдом купца (инвеститора)

8) Докази за постојање неопходног финансијског капацитета:

Да је понуђач у последње три године пословао без губитка.

9)   Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом

10)  Да понуђач располаже неопходним техничким  капацитетом

11) Да понуђач располаже неопходним пословним  капацитетом

## 12) Средства финансијског обезбеђења

13) Потребно је да понуђач поседује важеће сертификате:

1. ISO 9001:2008,   о управљању квалитетом за делокруг грађевинских радова

2. OHSAS 18001  о управљању квалитетом заштите здравља

и безбедности на раду за делокруг грађевинских радова

3. ISO 14001:2005  о управљању ѕаштитом животне средине.

- Одустајање од избора понуђача

Наручилац задржава право да одустане од вршења избора понуђача уколико установи да ниједна понуда не одговара условима Позива и Конкурсне документације или одустане од избора понуђача из неког другог оправданог разлога.

Ово  упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно       
      доставља кандидатима уз осталу документацију.

- Понуда са подизвођачем:

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорне обавезе, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради  утврђивања испуњености услова.

Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) закона, што доказује на исти начин као понуђач

- Заједничка понуда:

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде  (Образац бр. 5) у конкурсној документацији навести све учеснике у заједничкој понуди.

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати обрасце из конкурсне документације.

Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија понуда, наручилац  ће  пре закључења уговора да тражи од групе понуђача да поднесу правни акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Правним актом из претходног става прецизира се одговорност сваког понуђача из групе

понуђача за извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Уколико понуду подноси група понуђача – споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке; а који обавезно садржи:

- члану групе који ће бити носилац посла,односно који ће поднети понудуи који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће издати рачун

- рачун на који ће бити иозвршено плаћање,

- обавезама сваког понуђача из групе групе понуђача за извршење уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни основне услове из члана 75 ЗЈН . (услови од тачке  1 до  4  ) и да достави доказе о испуњености услова, а додатне услове група поњуџача испуњава  кумулативно (заједнички).

16.  Рок важења понуде: не може бити краћи од 30 (тридесет ) дана од дана отварања понуда.

## 17. Средства финансијског обезбеђења

## А)  Понуђач (било да наступа самостално или у групи као овлашћени члан групе) дужан је доставити бланко соло меницу као финанцијско средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од  10% вредности понуде безз  ПДВ-еа, потписану, оверену са меничним овлаштењем, копију депо картона оверене од стране матичне банке као и оверен образац  овлаштених  потписника.

## Б) Изабрани понуђач  (било да наступа самостално или у групи као овлашћени члан групе  или са подизвођачем) дужан је доставити бланко соло меницу као финанцијско обезбеђење за отклањање недостатака , у моменту закључења уговора, потписану, оверену са меничним овлаштењем, копију депо картона оверене од стране матичне банке као и оверен образац  овлаштених  потписника, у висини 30% уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 дана дужим од истека рока  уговора.

В). Уколико понуђач у својој понуди захтева авансно плаћање дужан је да приликом потписивања Уговора достави менично овлаштење и меницу безусловну, неопозиву  за повраћај аванса у случају неизвршења предметне набавке у висини примљеног аванса.

Напомена: уколико понуђач незахтева авансно плаћање у том слућају недоставља менично овлаштење и меницу за гаранцију за аванс.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка Србијe.

18. Негативне референце:

Наручилац може да одбије понуду:

-ако је понуђач поступа супротно забрани из члана 23 и 25  ЗЈН.

-ако понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке за период од предходне три године

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

19. Измене и допуне конкурсне документације:

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију дужан је да, без одлагања, те измене или допуне, достави заинтересованим лицима која су примила конкурсну документацију.

20. Додатна објашњења од понуђача:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену у садржини понуде, укључујући промену цене, а посебно не може да захтева, дозволи или понуди такву промену која би неисправну понуду учинила исправном.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

21. Обустављање поступка јавне набавке:

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у случајевима прописним чланом 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник'' РС, бр. 124/12).

22. Заштита података понуђача:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена понуђача и подносиоца пријава, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума за оцењивање и рангирање понуде.

23. Одређивање поверљивости:

Наручилац захтева заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање у предметној јавној набавци.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

24.  Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком. додели

уговор

.

Образац  бр 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Јавна набавка 404-14/15

| Р.бр | Назив радова | Јединица мере | Количина | Цена по Јединици Мере без ПДВ-а | Укупна Цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (4 х 5) |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Радови на термотехничким инсталацијама на  објекту  амбуланте

- МЗ Кумодраж 2

инсталација једноцевног радијаторског грејања

Набавка и монтажа панелних радијатора ,цевног развода ,вентила, ел.котла

24 кw, циркуларне пумпе, експанзионог суда ,фитинга и ситног материјала.

У цену урачунат комплетан рад и материјал са прикључењем инсталација

на ел. мрежу и вршење топле пробе.

1.  Испорука и уградња електричног котла 18 кw

ком     1             ×                                          =

2.  Испорука и уградња циркулационе пумпе ’’ Грундфос’’

ком     1             ×                                          =

3.  Испорука и уградња Експанзионе посуде запремине В=25

ком     1             ×                                          =

4.  Испорука и уградња ормана за два круга једноцевног

грејања, комплет са разделником и сабирником,кугла вентилима

и озраком.

ком     1             ×                                          =

5. Испорука и уградња вентила сигурности

ком     1             ×                                          =

6.  Испорука и уградња Термоманометра

ком     1             ×                                          =

7. Испорука и уградња лоптастог вентила Р 5/4

ком    2             ×                                          =

8. Испорука и уградња тврдих бакарних цеви

28×1мм                     м 1    10            ×                                          =

22×1мм                    м 1    15            ×                                          =

18×1мм                    м 1    25           ×                                          =

9.  Бакарни фитинзи –

50 % од поз 8                                             =

10. Остали потребан материал

паушално                                                     =

11. Испорука и уградња уронских радијаторских

Термостатских вентила са могућношћу регулације

и затварања са 50 % протока производ ‘’ХЕРЗ’’ Р 1/2

ком    9             ×                                          =

12. Испорука и уградња лоптасте славиненазивног отвора

НО20

ком    2             ×                                          =

13. Испорука и уградња панелних радијатора са чепом,

носачима И одзраком  ТИП 22( Југотерм,Старпан и сл.)

600 × 2000           ком   4              ×                                         =

600×  1400           ком   2              ×                                         =

600×    400           ком   3              ×                                         =

14.Хладна водена проба, топла проба,  пуштање инсталације

у пробни рад И урегулисавање исте.

паушално                                                      =

инсталације аутоматске дојаве пожара и паник расвете.

Набавка материјала и уградња инсталације аутоматске дојаве пожара и паник

расвете.У цену урачунат комплетан рад и материјал.

- Испорука материјала и израда инсталације за ручне дојаве пожаракаблом типа NHXHN-

J 3 x 2,5  mm2 који се полаже у зиду испод малтера комплет са израдом свих потребних веза

И инсталационим материјалом

Просечна дужина  19 м                комплет      2 х .............................  = ...........................

- Испорука материјала и израда инсталације ел. Трубе за звучну сигнализацију

Пожара каблом типа NHXHХ-J FE 180/E90 3 x 2,5 mm2 који се полаже у зиду испод малтера

комплет са израдом свих потребних веза  И инсталационим материјалом

Просечна дужина  18 м                комплет      2 х .............................  = ...........................

- Испорука материјала и монтажа опреме ручне дојаве пожара и то:

Ручни јављач пожара                          комада  2 х ........................      = ..........................

Двогласна ел. сирена                         комада   2 х .......................       = ...........................

- Испорука материјала и израда инсталације даљинског искључења ормана

Каблом типа     NHXHХ-J FE 180/E90 2 x 2,5 mm2  који се полаже у зиду испод малтера

Комплет      м      20 х ............................. = ............................

- Испорука материјала и израда инсталације искључења орманау случају

Хитности каблом     NHXHХ-J FE 180/E90 2 x 1,5 mm2     који се полаже у зиду испод малтера

Комплет са постављањем тастера испред врата

Просечна дужина 12 м       ком 1 х ................................. = ................................

- Испорука материјала и израда инсталације осветлења против паничног осветљења

Каблом типа       NHXHХ-J  3; 4 х 1,5мм2 који се полаже делимично по ОG одстојним

Обујмицама, делимично по   PNK регалимаи делимично у зиду испод малтера,

Комплет са израдом потребних веза

Просечна дужина је 11 м      комплет  3 х ............................ = .................................

- Испорука материјала и израда инсталације осветлења против паничног осветљења

Каблом типа       NHXHХ-J  3; 4 х 1,5мм2 који се полаже у зиду испод малтера

Комплет са израдом свих потребних веза.

Просечна дужина 11 м      комплет  2 х ..................... = ............................

инсталације телефона - интернет

Набавка и постављање телефонске инсталације проводником типа Цат6 који се

може употребити и као интернет кабал у цеви Ф 13,5 мм.Обрачун пом1

м1      45        ×     ..................           =      ....................

Набавка и монтажа телефонске микро прикључнице.Обрачун по ком.

ком    5          ×   ..................            =       ....................

Испорука, монтажа и повезивање главног разводног ормана

ГРО.Орман је пластифициран, за уградњу у зид, са вратима опре-

мљеним бравом са кључем степена заштите ИП55, са уграђеним

главним прекидачем , лимитатором, за уградњу  бројила и  МТК у

свему према техничким условима ЕДБ-а Београд

ком  1           ×   .......................=    ...........................

Испорука , монтажа и повезивање разводне табле монтира се уз ГРО

за напајање електричном енергијом.Орман је од пластифицираног лима,

за уградњу у зид са вратима опремљеним бравом са кључем степена

заштите ИП55 са уграђеном опремом према  једнополној шеми .Комплет

ишемирано, испитано и монтирано на месту уградње.

ком   1           ×    ..........................=    ........................

Набавка испорука и монтажа одговарајућег поцинкованог носача кабла

са поклопцем ,конзолама и прибором за причвршћењем на зид у кога се

смештају каблови за везу КПО – ГРО.

м      8      ×       .......................... =    ..........................

Набавка материјала,довоз и зазиђивање парапетног дела отвора (постојећи

прозори на спољном зиду ) сипорекс блоком у продужном малтеру са  дово-

дјењем отвора на тачну димензију и зазиђивање отвора на спољним зидовима

испод стрехе.

паушално                                          =  ......................

Набавка,испорука и полагање поцинковане траке Фе/Зн 25 × 4 мм за везу

КПО темељни уземљивач као и за везу ГРО темељни уземљивач.Трака

се полаже делимично у регалу а делимично на носачима.

м     15       ×   ............................=  .........................

Израда ’’П’’ носача од ’’Л’’ профила 30×30×3 мм за причвршћење ПНК

носача.У цену урачуната израда продора кроз бетонску плочу за пролаз ка-

блова и носача каблова и мерење отпора изолованости каблова, непрекидности

заштитног проводника и отпора уземљења и издавање извештаја.

ком   6      × .....................           =   ......................

___________________________________________________________________________________

Укупно .................................., дин.    без ПДВ-а

ПДВ-е 20%  .........................      дин

Укупно    ..............................    дин са ПДВ-еом

МП                         Потпис овлаштеног лица

Образац бр 2

За јавну набавку бр. 404  - 14 /15     ,,Радови на термотехничким инсталацијама на објекту   Амбуланте  Кумодраж 2“

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012 ) и члана 6. Правилника о обавзним елементима конурсне докуметације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.29/2013 године), понуђач

_____________________________________________________________________

(навести назив понуђача),

са седиштем у__________________________________________________________________,

које заступа________________________________

(навести лице које заступа понуђача),

даје:

Образац трошкова припреме понуде:

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

(Навести конкретан трошак који је понуђач имао приликом припремања понуде, као и

износ за сваку ставку који је утрошио).

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач.

Место:.......................................

Датум: ......................................

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

Образац  бр 3

ПОНУДA УГОВАРАЧА

Понуда број: _________________од _____________________ 2015 год. за јавну набавку мале вредности која се односи на Радови на термотехничким инсталацијама на објекту  Амбуланте  Кумодраж 2“,    ЈН број 404 - 14 /15.

Општи подаци о понуђачу

Назив: ________________________________________________

Адреса понуђача:	______________________________________

Матични број понуђача:__________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):_____________

Шифра делатности:______________________________________

Име особе за контакт:____________________________________

Електронска адреса понуђача (е-mail):______________________

Телефон:______________________________________________

Телефакс:_____________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:______________________

2. Понуду дајем :

Заокружити и податке уписати  са:    А);    Б);     В).

А) самостално

Б) са подизвођачем:

________________________________________________________________________

(Навести назив и седиште свих подизвођача)

В). Као заједничку понуду

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(Навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

2.. Критеријум за оцењивање понуда:  најниже понуђена цена

Понуђена Цена :

Је .............................,  динара  без ПДВ-а

(словима:____________________________________________________________).

Је...........................     динара  са ПДВ-еом

(словима:____________________________________________________________).

3.  Рок и начин плаћања: Аванс   ____  % (максимум 20% аванс) , а остатак  (минимум 20  максимум 45) ________    дана по завршетку радова и испостављеном рачуну

4. Тражени аванс: ______ % (максимум 20%) од понуђење вредности јавне нававке.

5. Рок завршетка радова:  _______ (максимум  20)   дана након потписивања уговора

6. Рок важења понуде: ________ (минимум 30 )дана од дана отварања понуда.

7. Почетaк извршења радова : _______  ( максимум  5 )  дана  од дана потписивања 
                                                     уговора и увођења у посао

8 . Гарантни рок за извршене радове : _________( минимум 2) године

ДАТУМ                                                                                               ПОНУЂАЧ

_________________                         М.П.                               ___________________

(потпис овлашћеног лиц

Напомена:

Образац понuде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који  ће попунити, потписати и печатом оверити образац

Образац бр 4

##### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

У поступку јавне набавке бр.404- 14 /15

Општи подаци о подизвођачу:

Назив: ________________________________________________

Адреса подизвођача:	______________________________________

Матични број подизвођача:__________________________________

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):_____________

Шифра делатности:______________________________________

Име особе за контакт:____________________________________

Електронска адреса понуђача (е-mail):______________________

Телефон:______________________________________________

Телефакс:_____________________________________________

Број рачуна подизвођача и назив банке:______________________

Послови који ће бити поверени подизвођачу____________________________

НАПОМЕНА: Подаци се уносе само у случају настуања понуђача са подизвођачем/-има.

У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати и попунити за сваког од подизвођача.

Место __________________

Датум:	_________________

Овлашћени представник понуђача:

_______________________

Образац бр 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У поступку јавне набавке бр. 404 – 14 /15

Изјављујемо да наведени привредни

субјект__________________________________________________________________

_____________________, наступају као група понуђача у јавној набавци бр  404 – 14 /15 и да се обавезују да ће заједнички извршити уговор у предметној јавној набавци

Општи подаци о члану групе:

Назив члана групе понуђача : ________________________________________________
Адреса подизвођача:	______________________________________
Матични број подизвођача:__________________________________
Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):_____________
Шифра делатности:______________________________________
Име особе за контакт:____________________________________
Електронска адреса понуђача (е-mail):______________________
Телефон:_____________________________________________
Телефакс:_____________________________________________
Број рачуна подизвођача и назив банке:______________________

Место:_______________________

Датум:_____________________

# ПОНУЂАЧ  _______________________

МП

# ПОНУЂАЧ  _______________________

МП

# ПОНУЂАЧ  _______________________

МП

Напомена: У случају да има више  чланова групе  понуђача, образац  фотокопират за свакок члана групе.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 . ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ КВАЛИФИКАЦИЈА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ:  ЗА  ПРАВНА  ЛИЦА  И  ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  Извод  из  регистра  надлежног  органа  –Агенције  за  привредне регистре у неовереној фотокопији;

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:

ЗА СТРАНОГ ПОНУЂАЧА:   Извод из регистра

(неможе бити старије од два месеца пре отварања понуде )

2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Доказује се   Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе

(неможе бити старије од два месеца пре отварања понуде )

3.Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

Доказује се   потврдом надлежног органа којом доказује да му у року од две године пре објављивања јавног позива за предметну јавну набавку није  изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности  потврда Привредног и Прекршајног судa или Агенције за привредне регистре

(Овај доказ мора бити издат након слања позива, односно после датума објављивања позива на Порталу. )

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Доказује се  потврдом издатом од стране надлежног пореског органа

да је понуђач измирио доспеле обавезе по основу пореза, доприноса и

дугих јавних дажбина за текућу годину,:

А)   Републичка

Б)   Локална

(неможе бити старије од два месеца пре отварања понуде )

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)

Доказује се

-  дипломирани инжењер  архитектуре са лиценцом 400 и/или 401 и/или

- дипломирани грађевински инжењер са  лиценцом 410 и/или 411

6. РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

Лице уписано у Регистар понуђача, који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде достави доказе о испуњености обавезних услова (чл. 75 ЗЈН став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН), с тим да у Обрасцу понуде наводи број Решења и датум уписа у јавни Регистар понуђача.

Доказ о испуњености услова из чл.75. став 2. ЗЈН, доставља на начин описан под тачком 6

7. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75 ст.2 Закона)

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

8. Докази за постојање неопходног финансијског капацитета:

Да је понуђач у последње три године пословао без губитка.

Доказ:  извод из регистра финансијских извештаја и података  о бонитету правних лица и предузетника  БОН, издат од Агенције за привредне регистре као доказ да није пословао са губицима у претходне три године  и (то 2011, 2012 и 2013)

9.   Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом

9.1)  најмање једно радно  ангажовано  лице мора да буду са високом стручном спремом    - дипломирани  инжењер машинства   са лиценцом 430

основ радног ангажовања може бити радни однос(на одређено и неодређено време),

Доказ: уговор о раду,  уговор о привременим и повременим пословима и уговор о делу.

9.2)   - да пре упућивања позива понуђач  има у радном односу минимум 10  запослена   радника који  раде на пословима који су у непосредној вези са предметном јавном набавком

Доказује се се достављањем образаца M3А ,  уговор о раду, уговор о делу, уговор о повременим и привременим пословима, подаци о регистрацији финанцијских извештаја АПР

9.3 Минимум једно запослено лице мора имати положен испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или уговор са овлашћеним правним лицем за обављање послова  безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите.

Доказ ( фотокопија решења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или фотокопија уговора са  овлашћеним правним лицем за обављање послова  безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите

- Да понуђач располаже неопходним пословним  капацитетом

Да је понуђач у претходне три године (2012. 2013. и 2014. година):

закључио најмање 5 уговора који имају за предмет извођење   грађевинско – занатских  радова, са 5 различитих референтних наручилаца, при чему уговорена вредност не  може бити мања од 20.000.000,00 динара

Доказ: Списак Корисника  извршених грађевинско – занатских  радова,  реализоване у последнје три  године,

11.  Референтна листа

Од понуђача се тражи да достави потврду за референтнце.

-да је у последње три године ( 2012, 2013, 2014)  извршио

Извођење грађевинских -  занатских  радова  радова  у вредности од најмање    20.000.000,00 динара која су предмет набавке  .

Доказује се потврдом  о  извођењу   грађевинско – занатских  радова,

## 12 .   Средства финансијског обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

- меницу са овлашћењем за озбиљност понуде

- меницу за отклањање недостатака  по закључењу уговора.

## 1)  Понуђач (било да наступа самостално или у групи као овлашћени члан групе) дужан је доставити бланко соло меницу као финанцијско средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од   10% вредности понуде без ПДВ-а,  потписану, оверену са меничним овлаштењем, копију депо картона оверене од стране матичне банке као и оверен образац  овлаштених  потписника.

## 2)  Изабрани понуђач  (било да наступа самостално или у групи као овлашћени члан групе  или са подизвођачем) дужан је доставити бланко соло меницу као финанцијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року, у моменту закључења уговора потписану, оверену са меничним овлаштењем, копију депо картона оверене од стране матичне банке као и оверен образац  овлаштених  потписника, у висини 30% уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 дана дужим од истека рока гаранције.

3). Уколико понуђач у својој понуди захтева авансно плаћање дужан је да приликом потписивања Уговора достави менично овлаштење и меницу безусловну, неопозиву  за повраћај аванса у случају неизвршења предметне набавке у висини примљеног аванса.

Напомена: уколико понуђач незахтева авансно плаћање у том слућају недоставља менично овлаштење и меницу за гаранцију за аванс.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка Србије

13.  Потребно је да понуђач поседује важеће сертификате:

1. ISO 9001:2008,   о управљању квалитетом за делокруг грађевинских радова

2. OHSAS 18001  о управљању квалитетом заштите здравља

и безбедности на раду за делокруг грађевинских радова

3. ISO 14001:2005  о управљању заштитом животне средине.

Докази о испуњености услова из тач.1-13   могу се достављати у неовереним копијама.

У случају постојања недоумице о томе да ли понуђач испуњава неки од услова утврђених конкурсном документацијом, може од понуђача тражити да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова. Понуђач одговара за тачност података. Понуда уз коју нису достављени тражени докази биће одбијена као неисправна.

Образац бр 6

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.404 – 14 /15

- За озбиљност понуде понуђач је у обавези да достави меницу са меничним писмом – овлашћењем и картоном депонованих потписа као средство финансијског обезбеђења у висини од  10% вредности понуде без ПДВ-а

ЈАВНА НАБАВКА БР. 14 /15

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо, доставити Наручиоцу бланко „соло“ меницу евидентирану код пословне банке са клаузулом „без протеста“ за ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ на износ од 10% вредности од понуде без ПДВ-а, са роком важења дужим од 30 дана од дана отварања понуде као и менично писмо – овлашћење и картон депонованих потписа у ____________ Датум:________ МП Потпис одговорног лица

ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ  ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _________________________________ из ______________________ ,

Адреса ____________________________ ,   Матични број ______________  ,ПИБ_____________ , Текући рачун ___________________________ , Банка_______________________

доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА  КОРИСНИКА  БЛАНКО

СОЛО  МЕНИЦЕ

КОРИСНИК:   Градска Општина Вождовац,  текући рачун : 840 – 148640 - 20

за обезбеђење реализације обавеза у поступку Јавне набавке број 404- 14/15 за поврат Аванса а на основу наше понуде  бр. ________   од  __________ /2015.год. достављамо 1 (једну) бланко сопствену меницу, серијски број:  ______________________________

О  В  Л   А  Ш  Ћ  У  Ј  Е  М  О

ГО ВОЖДОВАЦ   да меницом, датом на име финанцијско обезбеђење заповрат АВАНСА  по   нашој понуди бр. ________  од  _______________ / 2015 .год, на износ од

____________, динара словима __________________________________________и   00/100 а по Вашем предрачуну – рачуну безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ван судским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава .

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по основу наше понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Овлашћење важи 30 дана од дана отватања понуда.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

_______________________

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.404 – 14 /15

- За гаранцију поврата АВАНСА понуђач је у обавези да достави меницу са меничним писмом – овлашћењем и картоном депонованих потписа као средство финансијског обезбеђења у висини примљеног Аванса са  ПДВ-еом

ЈАВНА НАБАВКА БР. 14 /15

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо, доставити Наручиоцу бланко „соло“ меницу евидентирану код пословне банке са клаузулом „без протеста“ за гаранцију за поврат АВАНСА у висини примљеног аванса са ПДВ-а, са роком важења дужим од 30 дана од дана пријема аванса као и менично писмо – овлашћење и картон депонованих потписа у ____________ Датум:________ МП Потпис одговорног лица

ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ  ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _________________________________ из ______________________ ,

Адреса ____________________________ ,   Матични број ______________  ,ПИБ_____________ , Текући рачун ___________________________ , Банка_______________________

доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА  КОРИСНИКА  БЛАНКО

СОЛО  МЕНИЦЕ

КОРИСНИК:   Градска Општина Вождовац,  текући рачун : 840 – 148640 - 20

за обезбеђење реализације обавеза у поступку Јавне набавке број 404- 14/15 за поврат Аванса а на основу наше понуде  бр. ________   од  __________ /2015.год. достављамо 1 (једну) бланко сопствену меницу, серијски број:  ______________________________

О  В  Л   А  Ш  Ћ  У  Ј  Е  М  О

ГО ВОЖДОВАЦ   да меницом, датом на име финанцијско обезбеђење заповрат АВАНСА  по   нашој понуди бр. ________  од  _______________ / 2015 .год, на износ од

____________, динара словима __________________________________________и   00/100 а по Вашем предрачуну – рачуну безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ван судским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава .

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по основу наше понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Образац бр 7

ДОВОЉНИ КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ

Јавна набавка мале вредност број 404- 14/ 15

| Ред. Бр. | Име и презиме радника | Занимање |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

МП

Потпис Овлаштеног лица

Образац бр 8

ПОТВРДА

Доказ о референци (за период  од 2012 до 2014  године)

| НАРУЧИЛАЦ ИНВЕСТИТОР: |  |
| --- | --- |
| Адреса / Седиште |  |
| Контакт особа и телефон |  |

Потврђује се да је извођач _________________________________________________

(назив и седиште извођача)

У складу са закњученим Уговором број__________________, од ________________

и Анекса Уговора број: ________________, од __________________( уписати бројеве и датуме закњучења) за наше потребе извршио квалитетно и у року следеће:

За     2012 до 2014 Годину

| 1. | Врсте изведених (радова) детаљан опис Примерен предмету јавне набавке и опису партије |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Датум – период извођења: услуга, добара, радова, |  |
| 3. | Вредност изведених (радова,) који су горе описани у динарима без ПДВ-а | Дин. ___________________ |

Потврда се издаје за потребе спровођења поступка јавне набавке бр 404- 14/15

Наручиоца   ГО Вождовац,, из  Београда ул. Устаничка 53.

Тачност наведених података својим  потписом и печатом  потврђује:

У случају да понуђач има више потврда образац копирати

У Београду

Дана .........................                                                       Потпис одговорног лица

Наручиоца / Инвеститора

МП

Образац бр  10

НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ

| (вредност извршених радова које су предмет јавне набавке у 2012, 2013 и 2014. години – (члан 75 i 76 ) Закона о јавним набавкама | Вредност извршених радова које су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 9 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем списка референтних наручилаца - купаца |
| --- | --- |

| Ред. бр. | Списак референтних наручилаца - купаца | Вредност извршених радова |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| У к у п н о: |  |

Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или фотокопије.

Напомена. У случају већег броја референтних наручиоца ову табелу копирати

МП                                     Потпис овлаштене особе

Образац бр  11

Назив понуђача __________________________________

Улица и број      __________________________________

Место                ___________________________________

ПИБ                   ___________________________________

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/2013), у јавној набавци извођење радова на термотехничким инсталацијама на објекту амбуланте у МЗ  Кумодраж 2 Број  404-14 /15, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум:______________________ Име и презиме овлашћеног лица ____________________________ Потпис овлашћеног лица МП ____________________________

Образац бр 12

ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2.  ЗЈН

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку –

Извођење  радова на термотехничким инсталацијама на објекту амбуланте у МЗ  Кумодраж 2,   јавна набавка   Број  404-  14 /15 поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

У _____________________                                                 Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                           М.П.                      _________________________

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и ов

Образац бр 13

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 404-14/ 15

Изабрани Понуђач је у обавези да достави меницу са меничним писмом – овлашћењем и картоном депонованих потписа као средство финансијског обезбеђења у висини од 10% за отклањање недостатака у гарантном року, у моменту закључења уговора потписану, оверену са меничним овлаштењем, копију депо картона оверене од стране матичне банке као и оверен образац  овлаштених  потписника, у висини 10% уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 дана дужим од истека рока гаранције

ЈАВНА НАБАВКА БР. 404 - 14/15

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо, доставити Наручиоцу бланко „соло“ меницу евидентирану код пословне банке са клаузулом „без протеста“ за Отклањање недостатака, на износ од 10% , са роком важења дужим од 30 дана дужим од истека рока гаранције као и менично писмо – овлашћење и картон депонованих потписа у ____________ Датум:________ МП Потпис одговорног лица

Образац бр 14

ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ  ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _________________________________ из ______________________ ,

Адреса ____________________________ ,   Матични број ______________  ,ПИБ_____________ , Текући рачун ___________________________ , Банка_______________________

доставља:   МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  ЗА  КОРИСНИКА  БЛАНКО

СОЛО  МЕНИЦЕ

Градска Општина Вождовац,  текући рачун : 840 – 148640 - 20

за обезбеђење реализације обавеза у поступку Уговора, а на основу наше понуде  бр. ________   од  __________ /2015.год. достављамо 1 (једну) бланко сопствену меницу, серијски број:  ______________________________

О  В  Л   А  Ш  Ћ  У  Ј  Е  М  О

ГО Вождовац  да меницом, датом на име  обезбеђења отклањања  недостатака у уговореном  року  на   основе  наше понуде бр. ________  од  _________ / 2015 .год, на износ од ______________динара и словима : _____________________________________________динара а по Вашем предрачуну – рачуну безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава .

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по основу наше понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. Овлашћење важи до 30 дана после истека уговора

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

____________________________

М.П.

Образац бр 15

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен  ____________________ између:

1.Градска Општина Вождовац  ул Устаничка 53, Београд ,ПИБ 102829648,

МБ 07003722.   коју заступа  Председник

Александар Савић  (у даљем тексту: Наручилац)

2. ______________________________________________, Улица ___________________број ______, ПИБ:_____________,Матични број: ___________,
                                                ( у даљем тексту:Извођач) когазаступа директор ___________________________________

Подизвођачи:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Група понуђача -Заједнички понуђачи: (Супонуђачи)

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1, 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 124/2012 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 20.02.2015. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности

Радови  на термотехничким инсталацијама на објекту амбуланте у МЗ  Кумодраж 2  Јавна набавка број 404-14/15

- да је Извршилац дана_________.2015. године, доставио понуду број: ______________ која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца и саставни је део уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора број: _________________ од ______________.2015 године,   изабрао Извршиоца за предметну набавку.

Члан 1.

Предмет уговора је: Извођење радова на адаптацији  Амбуланте у МЗ Кумодраж 2

Према Понуди Извођача бр. ____________ од _________. 2014. године, и чини саставни део конкурсне документације ЈН   бр.   404- 14/15, код  Наручиоца.

Члан 2.

Наручилац уступа, а Извођач преузима обавезу да изведе у потпуности све радове из предмета овог уговора својом радном снагом,опремом и материјалом, савесно и стручно у складу са важећим прописима, стандардима и правилима струке за ову врсту посла, у свему према Понуди која је описана у члану 1 овог уговора и чини његов саставни део.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће за извршене радове описане у члану 1. Овог уговора платити Извођачу износ од ______________ _______динара без ПДВ-а,  односно износ од ____________________ динара, са ПДВ-ом.  Назначени износ Наручилац ће уплатити на рачун бр. _______________ _____   код_______________________ банке.

Понуђачи  нема право да мењају цену  у току извршења уговора.

Наручилац је сагласан да уговорени износ Извођачу буде уплаћен авансно у висини од _______% од цене одређене у ставу 1. овог члана, по потписивању уговора, а остатак до пуног уговореног износа,по звршетку посла, у уговореном року од  _____ дана.

Члан 4.

Извођач је дужан да радове отпочне (максимум 5) дана  по потписивању уговора и увођењу у посао.

Извођач се обавезује да радове из Понуде описане у члану 1. овог уговора, изврши у року од _______ радних дана од дана потписивања овог уговора и увођења у посао.

Гарантни рок за изведене радове __________ (године), и опрему ____________,(године)

Наручилац не прихвата  непредвиђене и накнадне радове на предметном објекту.

Члан 5.

Наручилац не прихвата кашњење у извршењу договорених радова.

Уговорне стране су сагласне да се за сваки дан кашњења у извршењу радова, предвиђа за Извођача, уговорна казна у износу од 1‰ од укупне уговорене цене радова, с тим што износ тако одређене казне не може прећи 5 % од укупне цене радова.

Члан 6.

Обавезује се Извођач да простор на коме се обављају радови обележи одговарајућом сигнализацијом потребном за ову врсту радова.

Обавезује се Извођач да извршни потребно осигурање постојећих инсталација на терену и да у случају оштећења истих, о свом трошку изврши квалитетно и правовремено довођење у првобитно стање.

Члан 7.

Наручилац може раскинути Уговор уколико Извођач из било ког разлога не може да извршава своју уговорену обавезу или Извођач своју уговорну обавезу не испуњава у утврђеном року.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Споразумним раскидом обеју страна.

Ако се уговор раскине кривицом Извођача, Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади штету која му је проузрокована раскидом уговора.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није регулисано овим уговором примењивати Закон о планирању и изграњи, Посебне узансе о грађењу и Закон о облигационим односима.

Члан 9.

Наручилац и Извођач су се споразумели да све спорове решавају споразумно, а ако то није могуће,спор ће се решавати пред Привреднимсудом у Београду.

Члан 10.

Уговор је сачињен у 6 примерака, од којих су 3 примерка за Наручиоца, а 3 за Извођача.

Извођач                                                                                   Наручилац   ГО Вождовац

Директор                                                                                             Председник

Александар Савић