**ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 04-77/15:**

09.09.2015.

1. **Питање:** По предмеру су сви каблови напојни и инсталациони предвиђени као PP00 што није у потпуности у складу са прописима за ову врсту објекта. Према опису део каблова се полаже у плафону и по регалима. Да ли се нуде каблови наведени у предмеру или је потребно понудити каблове без халогених елемената (тип N2XH)?

**Одговор:** Каблови су као у предмеру тип PP00 и сви су у зиду испод малтера.

1. **Питање:** У предмеру и предрачуну на страни 47 конкурсне документације наведено је под 03:

Бетонирање армирано бетонских зидова степеништа и лифта д=15 см,

бетоном МБ 30 у оплати.

Обрачун по м3.

78.00 м2 x =

Да ли се овде обрачун врши по m³ или по m² ?

**Одговор:** Обрачун се врши по m².

1. **Питање:** Молимо Вас да нам доставите основе, основе крова фасаде, како би прецизније могли да урадимо калкулацију за кровне панеле и за фасадне зидове.

**Одговор:** У прилогу ћемо доставити тражене основе.