РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

11000 Београд – Устаничка бр 53

Tел/Фах: 011/244-1065,  е-mail: tender1@vozdovac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

„Радови на изградњи Дома здравља Јајинци“

Бр. 404-77/15

Београд,

август 2015.

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

____________________________________________________________________

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБРАСЦИ:

- ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА - ИСПРАВА – ОБРАЗАЦ А

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА – ОБРАЗАЦ 1

- ТЕХНИЧКИ ОПИС И ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ– ОБРАЗАЦ 2

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 3

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 4

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА – ОБРАЗАЦ 5

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА – ОБРАЗАЦ 6

- РЕФЕРЕНТА ЛИСТА – ОБРАЗАЦ  7

- ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ – ОБРАЗАЦ 8

- ИЗЈАВА O ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОБРАЗАЦ  9

- МОДЕЛ УГОВОРА

Укупан број страна конкурсне документације: 106

| Наручилац: | ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ |
| --- | --- |
| Адреса: | Устаничка 53, Београд |
| Интернет страница/маил: | www.vozdovac.org.rs, tender1@vozdovac.rs |
| ПИБ наручиоца | 102829648 |
| Матични број наручиоца: | 07003722 |
| Шифра делатности: | 8411 |
| Врста наручиоца: | Градска и општинска управа |
| Особа за контакт: | Весна Јанковић |
| Телефон: | 011/244-1065 |
| Радно време: | Понедељак-Петак 08-16 ч |
| Врста поступка: | Отворени поступак јавне набавке |
| Предмет јавне набавке | Радови |
| Назив јавне набавке | Радови на изградњи Дома здравља Јајинци |
| Редни број јавне набавке | 404-77/15 |
| Опис набавке | Радови на изградњи зграда у функцији здравствених услуга |
| Ознака из Општег речника набавки | 45215100 |
| Назнака | Набавка се спроводи ради закључења уговора |
| Рок извршења | 120 дана од дана увођења у посао |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

11000 Београд – Устаничка бр 53

Tел/Фах: 011/244-1065,  е-mail: tender1@vozdovac.rs

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку јавне набавке

„РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДОМА ЗДРАВЉА ЈАЈИНЦИ“

Градска општина Вождовац, као Наручилац, спроводи отворени поступак јавне набавке радова који се односи на: „Радове на изградњи Дома здравља Јајинци“, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-77/15 од  24.08.2015. године, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015). ОРН 45215100.

Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Не прихватају се понуде са варијантама.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику.

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини неисправном. Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације.

Документација се може преузети:

- на адреси Наручиоца: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, I спрат, канцеларија бр 56;

- на интернет страници наручиоца: www.vozdovac.org.rs

- на Порталу јавних набавки.

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не отварати – понуда за отворени поступак јавне набавке  који се односи на: „Радови на изградњи Дома здравља Јајинци“, број 404-77/15, на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, а предају се на писарници Градске општине Вождовац, Устаничка 53, Београд. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне.

Рок за подношење понуда је  25.09.2015. године до 10.00 часова.

Отварање понуда је јавно и обавиће се 25.09.2015. године у 12.00 часова, у просторијама Градске општине Вождовац, Улица Устаничка бр 53, у сали Већа, II спрат у присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавне набавке непосредно пре почетка поступка отварања понуда.

Наручилац у отвореном поступку јавне набавке истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника РС и на својој интернет страници, а одлука о додели уговора ће се донети ако је Наручилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда ће бити донета у оквирном року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда и Наручилац ће је објавити  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог закона у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 68/2015).

Захтев за заштиту права се подноси  Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији  за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 68/2015).

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 404-77/15, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 68/2015). Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Особа за контакт:

Весна Јанковић

011/244-1065

Радно време:

Понедељак-петак

08-16 ч

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

за отворени поступак јавне набавке:

„Радови на изградњи Дома здравља Јајинци“

Редни број јавне набавке: 404-77/15

Понуда се подноси у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“  број 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

- ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се подноси морају бити на српском језику.

- ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за достављање понуде, Упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним условима Наручиоца.

Понуду за јавну набавку може поднети понуђач који испуњава обавезне и додатне услове у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије" број 68/2015).

А:	Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона су:

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове према члану 75. став 1. ЗЈН, и то:

- Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2. Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као чланови  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђивани  за  кривична  дела  против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.  Услов:  да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке;

2) Начин доказивања испуњености услова  у смислу чл. 75. и 77.ЗЈН:

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре нису у обавези да достављају доказе из члана 77. став 1. тачке 1. до 4, већ су у обавези да доставе само  доказ,  у  смислу  текста  изјаве  којом  се  доказује  испуњеност   услова,  прецизним навођењем једног или више доказа који су јавно доступни на интернет страницама.

Остали понуђачи достављају:

Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77. ЗЈН) да испуњава услове прописане чланом  75.  ЗЈН  и на  начин  из  члана  21.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл, гласник РС", бр. 29/2013) и то:

2.1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2.2. Потврде надлежних органа, и то:

У случају да је понуђач правно лице доставља:

-за правно лице: Уверење првостепеног  суда на чијем подручју је седиште  домаћег  правног лица, односно седиште  представништва или огранка страног правног  лица да није осуђивано  за неко од кривичних  дела  против  привреде,  против  животне  средине,  примања  или

давања  мита, кривично  дело  преваре.  За  набројана  кривична  дела  надлежни  судови,  чије  је  уверење потребно доставити су:

- Основни суд, на чијем подручју је седиште правног лица, за кривична дела, давање мита, преваре, кривична дела против привреде (злоупотреба у вези са јавном набавком), кривична

дела против животне средине (шумска крађа), за које је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора мања или једнака 10 година;

- Виши суд, на чијем подручју је седиште правног лица, за кривична дела примање мита, кривична дела против привреде (фалсификовање хартија од вредности), за која је као главна казна предвиђена казна затвора која је већа од 10 година;

- Виши суд у Београду (посебно одељење за организовани криминал) да није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

НАПОМЕНА:  За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре доставља се Уверење Основног суда које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда. Уколико Уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције  за кривична  дела која су у надлежности  редовног  кривичног  одељења Вишег суда, потребно је поред Уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем  подручју  је  седиште  домаћег  правног  лица,  односно  седиште  представништва  или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

- за законског заступника правног лица:

Уверење надлежне полицијске управе МУП-а ( захтев се подноси према месту пребивалишта или месту рођења законског заступника) да законски заступник, према казненој евиденцији те управе, није осуђиван, за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

У случају да правно лице има више законских заступника, за сваког законског заступника наведеног  у Изводу о регистрацији  привредног  субјекта  доставља  се посебно Уверење  из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а.

У случају да је понуђач предузетник или физичко лице

-Уверење или Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (према месту пребивалишта  или  месту  рођења  предузетника  или  физичког  лица)  да  предузетник  или физичко лице, према казненој евиденцији те управе, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања мита, кривично дело преваре.

Уверења или Изводи из казнене евиденције за правно лице и законског заступника као и за предузетника или физичко лице, не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда;

2.3.  Уверења  Пореске  управе  да  је  измирио  доспеле  порезе  и  доприносе  као  и  уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ:

-Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа (Образац 1.)

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа уколико у Обрасцу понуде наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе  Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Б: Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона су:

1) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева да има:

- Скела мин 1000 m²

- Камион кипер мин носивости 8 т – 2 ком

- Багер масе преко 20 т – 1 ком

- Багер масе до 5 т – 1 ком

- Телехендлер висине дизања преко 10 m, носивости преко 1000 кг – 1 ком

- Аутодизалица носивости преко 20 т

- Ваљак – 1 ком

- Доставно возило Б категорије - 2 ком

- Компресор капацитет мин 6 m³/мин – 1 ком

- Доказ: фотокопија важеће саобраћајне дозволе и попис основних средстава или фотокопија уговора о поседовању или закупу.

Ове доказе, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава понуђач, а уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има овај услов испуњава понуђач и подизвођач/и, док у ситуацији подношења заједничке понуде овај услов заједно испуњавају носилац и сви чланови групе понуђача.

2) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева да има минимум 30 запослених радника за извођење радова на градилишту, а од тога:

- Два дипломирана инжењера архитектуре са лиценцом 400, одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације.

- Два дипломирана инжењера грађевине са лиценцом 410, одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње.

- Један дипломирани инжењер машинства са лиценцом 430, одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетика, процесне и гасне технике.

- Један одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система са лиценцом 453.

- Два одговорна извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са лиценцом 450.

- Један дипломирани инжењер за енергетску ефикасност зграда са лиценцом 381.

- Шест молера

- Пет електромонтера или електротехничара

- Четири монтера централног грејања

- Два фригомеханичара

- Два атестирана вариоца

- Доказ: Фотокопија радних књижица или уговора о раду, уговора о делу или уговора о привремено-повременим пословима (односно било ког уговора из ког се види радно ангажовање) као и фотокопије тражених лиценци и атеста.

Овај доказ, односно услов, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава понуђач, а уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има овај услов

испуњава понуђач, док у ситуацији подношења заједничке понуде овај услов заједно испуњавају носилац и сви чланови групе понуђача.

- ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева:

- Да је у периоду у последње три године (2014, 2013, 2012) остварио приход у вредности не мањој од 250.000.000,00 динара за наведени период кумулативно.

- Да понуђач није био у блокади у последњих 12 месеци пре објављивања позива за подношење понуда.

- Докази:  Потврде о пријему редовног финансијског извештаја  за претходне три обрачунске године, издате од стране Агенције за привредне регистре – БОН ЈН.

- Потврда из банке да у задњих 12 месеци није био у блокади.

- Билансе успеха и стања за 2014 годину.

Ове доказе, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава понуђач, а уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има овај услов испуњава понуђач и подизвођач/и, док у ситуацији подношења заједничке понуде овај услов заједно испуњавају носилац и сви чланови групе понуђача.

- ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Од понуђача се захтева:

- Да је у периоду који није дужи од пет година од дана објављивања позива за подношење понуда, извео радове који су у претежној мери слични предмету набавке, у минималном износу од 250.000.000,00 динара.

- Да понуђач поседује следеће сертификате:

- ISO 9001

- ISO 14001

- OHSAS 18001

- ISO 5001

- Да понуђач поседује - Елаборат о Безбедности и здрављу на раду

- Докази:  -Попуњена референтна листа и фотокопије уговора

-Фотокопије сертификата, фотокопија елабората

3. 	ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који се преузима од Наручиоца.

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, али не графитном или црвеном оловком. У случају било каквих исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица. Уколико понуђач тако не поступи, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације.

Понуђач може поднети само једну понуду.

4. 	ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 2, наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача и правила поступања Наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, сагласно члану 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Понуђач који је наступа самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

6. 	НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству Наручиоца и да је поднесе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – понуда за отворени поступак јавне набавке који се односи на: „Радови на изградњи Дома здравља Јајинци“, број 404-77/15 на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, Београд, а предају се на писарници Општине Вождовац. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Рок за достављање понуда је 25.09.2015 године, до 10.00 часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде које стигну Наручиоцу после рока одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремена понуда неће се разматрати већ ће неотворена уз повратницу бити враћена понуђачу.

7. 	ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се 25.09.2015  године, у 12.00 часова у просторијама Градске општине Вождовац, сала Већа, II спрат, у присуству овлашћених представника понуђача.

Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се Комисији  за јавне набавке непосредно пре почетка поступка отварања понуда. Достављено пуномоћје мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача.

- ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважна ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити поштом на адресу: Градска општина Вождовац, Устаничка бр 53, Београд, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама или објашњењима конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке број 404-77/15, послати факсом на тел. број: 011/244-1065 или електронском поштом на адресу:  tender1@vozdovac.rs

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Радно време Наручиоца: Понедељак-петак, од 08 до 16 часова.

- ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може у било ком моменту, пре крајњег рока за подношења понуда изменити или допунити конкурсну документацију.

Измене или допуне конурсне документације биће достављене свим заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном

поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће истоврмено бити објављене на

Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закон о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда

и објавити обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

- ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима који понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.

У Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене  наведено  је  шта  све  чини  цену,  односно  шта  је  све  потребно  да  понуђач урачуна у цену приликом давања понуде.

Цена понуђача дата у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене не може се мењати до истека рока важења понуде. Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет јавне набавке.

У  случају  разлике  између  јединичне  и  укупне  цене  меродавна  је  јединична цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу  са чл.  92.  Закон  о  јавним  набавкама,  односно  тражиће  образложење  свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.

- ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 2. наведе рок важења понуде. Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око, оквирно и сл) таква понуда ће се сматрати неприхватљивом.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 3, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

- НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Захтеви у погледу начина и услова плаћања, као и евентуалних специфичних захтева дефинисани су Обрасцем понуде – Образац број 2. и понуђеним моделом уговора.

Плаћање ће се вршити након завршених радова у року не краћем од 15 дана и не дужим од 45 дана након завршених радова, по окончаној ситуацији, испостављеном рачуну–који је констатован записником надзора.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс

- РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Рок завршетка радова наводи понуђач и он не може бити дужи од 120  календарских дана од дана увођења у посао.

- ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок радова наводи понуђач и он не може бити краћи од две године.

- МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Радови ће се вршити у МЗ Јајинци, на територији ГО Вождовац.

- ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Критеријум за избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

- СТРУЧНА ОЦЕНА

Понуда мора да садржи све што је захтевано конкурсном документацијом. Понуда ће бити одбијена као неприхватљива уколико се после обављеног отварања понуда, а након прегледа и стручне оцене утврди да не испуњава у потпуности све захтеве из конкурсне документације и ако има битне недостатке у складу са чланом  106. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/2015).

Докази – документација коју понуђач треба да достави могу бити достављени у неовереној фотокопији (осим оних за које је изричито наведено да се достављају у оригиналу), с тим што је понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан да у

року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави оригинале или фотокопије оверене у суду или општини за доказе о испуњености услова.

- ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – НЕГАТТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

22. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА

Наручилац може, после отварања понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, захтевати додатна објашњења од понуђача и вршити контролу код понуђача, односно његовог подизвршиоца.

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда ће бити донета у оквирном року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда и наручилац ће је објавити  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

- ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

- ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само приликом пријема понуде и неће бити објављивани приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог закона у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 68/2015).

Захтев за заштиту права се подноси  Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији  за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 68/2015).

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 404-77/15, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 68/2015). Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs.

- РЕДОСЛЕД САСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Попуњен Образац А – Образац потребних доказа-исправа (са доказима о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације).

- Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа -Образац 1.

- Попуњен Предмер и предрачун радова. Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну Предмера и предрачуна радова и на крају стави потпис и печат.

- Попуњен Образац 2. – Образац понуде. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Упутство за попуњавање обрасца понуде:

    - Правна и физичка лица, која су у систему ПДВ, попуњавају све позиције и колоне Обрасца понуде;

    - Физичка лица, која плаћају паушално утврђен порез на годишњем нивоу, попуњавају само позиције Обрасца понуде којима није предвиђено исказивање ПДВ (из чега се јасно види да је цена без ПДВ њихова коначна цена).

- Попуњен Образац 3. – Образац трошкова припреме понуде;

- Попуњен Образац 4. – Изјава о независној понуди;

- Попуњен Образац 5. – Изјава о поседовању техничког капацитета

- Попуњен Образац 6. - Изјава о поседовању кадровског капацитета

- Попуњен Образац 7. – Референтна листа;

- Попуњен Образац 8. – Потврда о обиласку локације (ради сагледавања комплесности терена);

- Попуњен Образац 9. – Изјава о достављању финансијског обезбеђења

- Попуњен Модел уговора. Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и на крају стави потпис и печат.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015).

ОБРАЗАЦ   А

ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА – ИСПРАВА

за отворени поступак јавне набавке

„Радови на изградњи Дома здравља Јајинци“

Редни број јавне набавке: 404-77/15

Понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен овај образац са доказима о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015) и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

| Ред.број | Назив документа | Поднето |
| --- | --- | --- |
| 1. | Попуњен Образац 1 – Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа; | да | не |
| 2. | Попуњен Предмер и предрачун радова | да | не |
| 3. | Попуњен Образац 2. –Образац понуде | да | не |
| 4. | Попуњен Образац 3. – Образац трошкова припреме понуде | да | не |
| 5. | Попуњен Образац 4. – Изјава понуђача о независној понуди | да | не |
| 6. | Попуњен Образац 5. – Изјава понуђача о поседовању техничког капацитета | да | не |
| 7. | Попуњен Образац 6. – Изјава понуђача о поседовању кадровског капацитета | да | не |
| 8. | Попуњен Образац 7. – Референтна листа | да | не |
| 9. | Попуњен Образац 8. – Потврда о обиласку локације | да | не |
| 10. | Попуњен Образац 9. – Изјава о достављању финансијског обезбеђења | да | не |
| 11. | Попуњен модел уговора напомена: Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и на крају стави потпис и печат. | да | не |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 1.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из _______________,

Улица ________________________ број _____  потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке који се односи на: „Радови на изградњи Дома здравља Јајинци“, редни број јавне набавке 404-77/15.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Функционална организација

Здавствена станица ,,Јајинци“ се састоји од шест медицинских служби и пратећих техничких просторија, организационо и функционално распоређених по етажама.

Објекат је спратности П+1, разуђеног габарита,  димензија 20,30х 20,70м.

Габарит објекта је лоциран на парцели  у оквиру граница грађевинских линија одређених Планом детаљне регулације.

Облик и величина габарита су  произашли из пројектованог садржаја и функционалне организације захтеваног садржаја из пројектног задатка  просторија по службама.

Опис терена

Терен је у попречном паду 5-6% са максималном висинском разликом од  1,2 - 1,7 м.

Усвојена апсолутна  кота приземља   је 181.30,  а спрата 184.60

Главни улаз у објекат је са постојећег пространог платоа до кога је обезбеђен колски и пешачки приступ из Булевара Ослобођења.

Бочно - југозападна страна грађевинске парцеле ослања се на ул. др. Мила Бошковича, у којој је омогућено и додатно паркирање аутомобила.

Са поменутих саобраћајница и платоа  је могућа и интервенција ватрогасног возила.

Конструкција објекта:

Пројектована  је изградња објекта од класичне АБ конструкције са АБ стубовима 30х30см, гредама  30х40 и пуним међуспратним   АБ крстато армираним плочама д=12 см.

Унутрашња степеништа су од АБ косих плоча д= 12см.

Објекат је фундиран на АБ темељним тракама дим. 80х70 см.

Кровна конструкција је од линијских дашчаних решеткастих носача са покривачем од кровних сендвич панела са термо изолацијом и минималним падом кровних равни (40-7%).

Димензионисање конструкције је извршено са предпоставком изградње још једне етаже у перспективи.

Унутрашња обрада

Обрада унутрашњих површина је у складу са прописима за ову врсту објеката.

Подови у свим просторијама и холовима су од специјалне ПВЦ подне облоге намењене за домове здравља.

Класа   горивости      BFLS-1, према стандарду  (SRPS EN 13501-1)

Преградни зидови су зидани од ИТОНГ блокова д = 10,0 см и 20,0 см, са израдом сеизмичких серклажа на висини 2,10 м и дужини 3,0 м.

Унутрашњи зидови и плафони  су малтерисани и глетовани.

Унутрашња врата  и натсветла на преградним зидовима  су  дрвена и застакљена равним стаклом.

Преграде у ходницима су од ПВЦ столарија, застакљене каљеним равним стаклом и  урађена по опису из шема столарије.

У санитаријама подови и зидови су од керамике на целој спратној висини, као и код делова зида    ( х = 1,5 м) код предвиђених умиваоника у ординацијама.

Степениште је обрађено керамиком, газишта и чела.

Предвиђена је заштитна ограда од браварије на степеништу и подестима, по опису из шема.

Фасадна  браварија је од ПВЦ профила, застакљена термопљн стаклом 4+16+4 мм,  урађена по опису из шема столарије.

У термичкој обради фасаде и других делова конструкције   примењени су прописи о енергетској ефикасности  објекта.

У пројекту је приложен  и термички прорачун за карактеристичне делове конструкције.

У погледу посебних мера код пројектовања предвиђено је  и следеће:

Одвојени улаз за здраву децу са рампом за колица.

Приступна рампа за кретање као  и санитарни чвор за хендикепирана лица.

Аутоматска дојава пожара, унутрашња хидрантска мрежа, паник расвета, климатизација простора, рачунарска мрежа и др.

Функционална организација и преглед површина

На нивоу приземља предвиђени су  следеће садржаји и медицинске службе:

Приземље:

1. Ветробран ...................................................................... .............   	3.61 м2

2. Ходник ............................................................................................  26.81 м2

3. Степениште ...................................................................... ............. 	6.14 м2

4. Лифт ............................................................................................... 	 3.05 м2

Комуникације укупно: 	........................................................................   39.61 м2

5. Соба за умрлог ...............................................................................   6.73 м2

6. Медицински отпад..........................................................................	5.08 м2

Општа медицина

7.   Чекаоница  ...................................................................... .............   82.41 м2

8.   Пријем, интервенције, терапија......................................................12.13 м2

9.   Превијање...................................................................... ............. 	 8.78 м2

10. Ултразвук ........................................................................................  6.35 м2

11. Тоалет особља...................................................................... .......... 2.52 м2

12. Тоалет за хендикепирана лица.....................................................   3.96 м2

13.  Сестре...................................................................... ............. .......	 6.26 м2

14.  Ординација .................................................................................... 12.36 м2

15.  Ходник  ...................................................................... ....................   8.35 м2

16.  Тоалет мушки.................................................................................. 2.63 м2

17.  Тоалет женски..................................................................................2.54 м2

18.  Ординација .....................................................................................11.24 м2

19.  Сестре...................................................................... ............. .......	 9.85 м2

20.  Ординација ....................................................................................11.24 м2

Нето општа медицина:						        180.62 м2

Педијатрија:

Здрава деца:

21.  Ветробран...................................................................... .............     4.73 м2

22.  Чекаоница ..................................................................................... 16.15 м2

23.  Припрема ...................................................................... ............. 	11.18 м2

24.  Ординација......................................................................................12.29 м2

25. Тоалет деца...................................................................... ................ 2.65 м2

26. Шалтер - картотека.........................................................................   3.69 м2

Нето педијатрија - здрава деца:				           50.69 м2

Болесна  деца:

27.  Ветробран...................................................................... .............     4.73 м2

28.  Чекаоница ..................................................................................... 27.56 м2

29.  Ординација ...................................................................... ............. 	 9.66 м2

30.  Припрема ......................................................................................   9.25 м2

31.  Изолација....................................................................................... 10.59 м2

25. Тоалет деца...................................................................... ................ 2.63 м2

26. Тоалет - особља...............................................................................  2.54 м2

Нето педијатрија – болесна  деца:				           66.96 м2

Укупна нето  површина приземља:      349.69 м2  (- 3%)         =          339.20 м2

Укупна БРГП приземља:              383.25 м2 (+ фасад. облога) =          392.84 м2

На нивоу спрата предвиђени су  следеће садржаји и медицинске службе:

Спрат:

1. Ходник ............................................................................................  30.35 м2

2. Степениште ...................................................................... ............. 14.2514 м2

3. Лифт ............................................................................................... 	 3.05 м2

28. Остава.............................................................................................     1.99 м2

Комуникације укупно: 	........................................................................   49.85 м2

Партонажа:

4. Саветовалиште...............................................................................   16.39 м2

5. Ординација......................................................................... ...............19.59 м2

Нето патронажа : 	........................................................................   35.98 м2

Гинекологија:

6.   Чекаоница  трудница ......................................................................27.30 м2

7.   Картотека.......................................................................................... 6.05 м2

8.   Ординација...................................................................... .............  17.10 м2

9.   Чекаоница  ......................................................................................28.94 м2

10.  Цитолошка лаборат....................................................................... 10.38 м2

11.  Прање инструмената....................................................................... 9.59 м2

12.  Ходник..................................................................... ............. .......	  7.28 м2

13.  Тоалет мушки..................................................................................  2.63 м2

14.  Тоалет женски.................................................................................. 2.54 м2

15.  Гердероба заједничка.....................................................................  8.70 м2

Нето гиникологија:						         120.51 м2

Стоматологија:

16. Ординација......................................................................... ...............31.28 м2

Нето стоматолодија :.......................................................................  31.28 м2

Лабораторија:

17.  Чекаоница труднице и деца.......................... ............................... 27.59 м2

18.  Деца  ...................................................................... ....................... 	10.50 м2

19.  Труднице......................................................................................... 12.15 м2

20.  Тоалет деца...................................................................... ............... 2.65 м2

21.  Тоалет особље...................................................................... ..........2.54 м2

22.  Картотека.......................................................................................... 4.67 м2

23.  Чекаоница  одрасли ...................................................................... 21.36 м2

24.  Тоалет мушки..................................................................................  2.54 м2

25.  Тоалет женски.................................................................................. 2.57 м2

26.  Урин..................................................................................................11.00 м2

27.  Узимање узорака.........................................................................    15.36 м2

Нето лабораторија:				                                112.91 м2

Укупна нето  површина спрата:             350.53 м2  (- 3%)         =          340.00 м2

Укупна БРГП спрата:                      371.00 м2(+ фасад. облога) =          381.00 м2

Укупна нето  површина објекта :            			          =          679.20 м2

Укупна БРГП објекта:                      	      				=         773.84 м2

____________________________________________________________________

Водовод и канализација

Канализација

Овим пројектом је обухваћено прикључивање канализационих унутрашњих инсталација, извода из објекта, који се преко новопројектованих шахти  и спољне канализационе мреже прикључују на постојећу  септичке јаму која је довољног капацитета.

Канализацони разводи  су предвиђени од тврдих  (атестираних) ПВЦ цеви постављених  у одговарајуем паду 2%.  Цеви поставити по упутству произвођача и детаљима датим у пројекту.

Канализациона  мрежа у објекту и испод пода приземља је од цеви и фазонских комада ПВЦ Ф 50, 70, 100, 150мм, са падом 2%. На месту прикључка у шахтама  предвиђена је ревизија ради контролисања и евентуалног чишћења мреже.

Канализацоне вертикале Ф100 и Ф70 се на крову објекта завршавају  одговарајућом  вентилационим главама од поцинкованог  лима.

Све канализационе вертикале се предвиђене са изласков на кров и из разлога евентуалне доградње 2. спрата.

Атмосферска вода:

Атмосферска вода са крова се одводи пројектованим  олуцима и није повезана на фекалну ланализацију

Целокупна инсталација канализације ја урађена у свему према важећим прописима и нормативима за ту врсту радова.

Водовод

Овим пројектом је обухваћено прикључивање објекта  на постојећи водомерни шахт , који је снимљен на лицу места и има потребан капацитет.

Водоводни прикључак на уличну  мрежу извршен  је  преко водомерног склоништа и  водомер ф50мм - 30м3/х за хидрантску мрежу као и  водомер ф30мм - 10м3/х за санитарну мрежу.

Пројектовани прикључак је Ф 65мм за хидрантску мрежу  и Ф 40мм за санитарну мрежу.  Прикључак објекта  је предвиђен одговарајућим  водомером (са одговарајћим пропусним вентилима испред и иза водомера, по опису из услова и предмера радова.)

Развод воде у објекту и изван њега  је од ПП цеви и фитинга (Немачке производње са атестом). У пројекту су дати унутрашњи пречници инсталације водовода у објекту, за све врсте цеви.

Развод радити према шемама мреже. Уз свако точеће место предвиђен је одговарајући пропусни или ЕК вентил. Развод водити у зидовима. Видна места маскирати. У објекту све цеви термички заштитити.

Хидрантска мрежа

Развод хидрантске мре`е је одвојен санитарне, пројектован је  од ~ели~них поцинкованих цеви Ф 65 и Ф50 мм и фитинга.

Предви|ени број и поло`ај угра|ених хидраната одговара потребама и прописима у односу на најудаqенију та~ку унутар по`арног сектора.(15+5м).

Диспозиција хидранада - хидрантских ормари}а, приказана је у основама објекта. Хидрантски  ормари}и су уредно опремqени ватрогасним цревом Ф52 мм ду`ине 15,0 м, млазницом са усником и спојени на мрежу

Спољна хидрантска мрежа није пројектована обзиром да је објекат лоциран у Булевару Ослобођења у Јајинцима који у уличном  профилу садржи хидранску мрежу и надземне ПП хидранте.

Санитарна галантерија

Све санитарне делове и галантерију бира Инвеститор преко андзорног органа.  Предвиђени су стандардни елементи, на местима где је то пројектовано у архитектури објекта.

Код одређивања положаја,  прикључних висина, и капацитета  инсталација видети упутство набављеног санитарног елемента.

Грејање и вентилација

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

На предметном објекту новог ДЗ Јајинци,пројектом су предвиђене инсталације  грејања,вентилације и прикључног подземног топловода до лименог ормарића који ће бити лоциран на спољњем зиду котларнице старог Дома здравља. Котларница и прикључење на новопројектовани систем који се завршава на зиду постојећег дома нису предмет овог пројекта.За објекте овакве намене пројектом је предвиђена принудна вентилација унутрашњег простора(чекаонице,ходници..) преко рекуператорско-вентилационог система у комбинацији са каналском климом и каналским разводом. Свака етажа објекта (приземље и спрат) има своју споствену инсталацију, лоцирану изнад спуштеног плафона у делу санитарних чворова и ходника. Спољна јединица сплит система се налази на фасадном зиду објекта.  Просторије које имају спољне прозоре проветраваће се природно,а хлађење у летњем периоду преко мулти сплит система(једна спољња више унутрашњих).

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

Прорачун укупне потребне енергије за грејанје је рађен према SRPS EN ISO 13790 а за коефицијенте пролаза топлоте према SRPS U.J5.510.Пројектна спољна температура за подручје града Београда изниси -12,1°С.Унутрашње температуре за мокре чворове износи 18°С,за остале просторије  од 20°С до 22°С  у зависности од намене просторија.Просторија за смештај медицинског отпада и смештај умрлог се не греју.Грејна површина износи 678 ,о м2, потребна топлота за грејање 46 611 w, (Hmax=20.691 pa).

Систем је пројектован као двоцевни од црних  челичних хидроиспитаних цеви и алуминијумских грејних тела. Енергент за грејање је топла вода, режима  80/60 °С, која из постојеће котларнице старог дома снабдева,преко подземног предизолованог топловода,,новопројектовану инсталацију.Повезивање грејне инсталације на топловод у објекту новог дома предвиђено је у приземљу у просторији бр.6-медицински отпад, при дну.Под просторије је нижи за 1,05м од пода приземља.Челични цевовод иде вертикално навише ,грана се,улази у простор степенишног подеста и испод плафона приземља хоризонтално се пружа  лево и десно.Повезивање грејних тела на спрату и приземљу детањно је дефинисано у графичкој документацији.

Грејна тела су алуминијумска висине H 350,H 600 и један на улазу у приземњу H 800.Озрачивање мреже је предвиђено преко аутматских озрачних славиница на радијаторским батеријама спрата.У приземњу,тз.потопљени систем,на сваком грејним телу су предвиђене испосне славине.Радијаторски вентили су са дуплом регулацијом.Грејна тела се каче на зид осим код стаклених површина где ће радијатори бити ослоњени на подне носаче.

ПОДЗЕМНИ ПРЕДИЗОЛОВАНИ ЦЕВОВОД

У постору новог Дома здравља предвиђен је радијаторски двоцевни систем грејања од црних цеви који се пружа од просторије у приземљу објекта,соба бр.6-медицински отпад.Топлотни конзум ће се обезбеђивати из котларнице постојећег Дома здравља  удаљеногог цца 20м од новопројектованог.За повезивање новопројектоване инсталације са котларницом предвиђен је подземни предизоловани флексибилни цевовод.Између објеката цевовод ће бити изведен из једног комада.На спољњем зиду котларнице биће монтиран прикључни лимени ормарић, одакле се пружа подземни предизоловани топловод.Улаз у новопројектовани објекат биће изведен тако што ће предизоловани цевовод проћи између темеља објекта и степенишног простора,ући кроз зид у просторију медицинског отпада и повезаће се на унутрашнји систем радијаторског грејања.Прикључење предизолованог цевовода на систем у котларници преко зидног прикључног лименог ормарића није предмет овог пројекта.

Флексибилни предизоловани систем мора бити произведен и испитан према SRPS EN 15632-3: 2012.Испоручени материјал мора имати следеће карактеристике:     -Медијумска цев ( дуо систем-две цеви у једном омотачу) по SRPS EN 15632-3:2012 је од умреженог полиетилена (РЕ-Xа) по Еенгеловом поступку,према DIN 16892 са дифузионом баријером у црвеној боји за  радне температоре до 95°С,краткотрајно 105°С.

-Изолациони материјал од вишеслојне умрежене полиетиленске пене

-Омотач коругована цев од полиетилена високе густине (HDPE)класе SN4- EN ISO 9969

-Фитинг за спајање мора бити израђен од  месинга према DIN EN 12164-12168

-Техника спајања,прелаз на челик,изводи се покретним навлакама и полуспојницама  на навој.

Предизоловани топловод ( дуо ) је димензија 2x50x4,6( 40,8 mm) укупног пречника са изолацијом 200 mm.

За заштиту крајева цеви од продора влаге користи се завршна гумена капа и њене димензије одговарају спољашњим пречницима медијумске и завршне цеви.Заштита за продор  цеви кроз зид састоји се од два дела.Први део је  двослојна коригована цев од РЕ-хилзна.Други део је термоскупљајући рукавац.Треба да обезбеди заштиту продора влаге,померање или извлачење цеви из зида.

Сама флексибилност система даје могућност да при укрштању и паралелном вођењу са осталим инсталацијама топловодна цев, у односу на друге подземне инсталације, може се прилагоди дозвољеним растојањима.При укрштању и паралелно положеним водовима морају се испоштовати растојања и то;  за енергетски кабл до 1KV од 0,3m, а за водоводне инсталације 0,2m.Ако је потребно се прилагодити подземним инсталацијама,топловодне цеви се морају спустити како се  у подземном далу неби стварали ваздушни чепови.

Димензије рова и положај цеви у рову је дат у графичкој и проспектној документацији.Минимално растојање од горње ивице цеви од коте терена износи 60cm. Дужина предизолованог цевовода између објеката износи цца 20m и пошто је коефицијент топлотног ширења мали (1,510ˉ4Kˉ1),положај топловода,приказан у графичкој документацији,опотпуности ће примити дилатацију.

После испитивања цевовода потребно је геодетски снимити топловод и о томе сачинити извештај и проследити надлежном органу.

ВЕНТИЛАЦИЈА

За потребе вентилације Дома здравља, пројектом је предвиђена инсталација вентилације са рекуператорско-вентилаторским уређајем. Предвиђена инсталација треба да задовољи потребе за конформном микроклимом простора. Људи боравећи у затвореном простору троше кисеоник, а емитују угљен-диоксид што временом чини услове за боравак непријатним, простор постаје «загушљив». У циљу побољшања услова за боравак у простору, неопходно је убацити свеж ваздух богат кисеоником, а одстранити собни ваздух богат угљен-диоксидом.  Уважавајући пројектни задатак, микроклиматске услове  и тежећи максималним перформансама предвиђене опреме, изабрано је техничко решење које је ближе описано у тексту који следи.

На основу архитектонског пројекта и распореда просторија у оквиру њега, а уважавајући техничке и санитарне препоруке, инсталацијом вентилације се покривају све блокиране просторије објекта (просторије без или са малим површинама прозора), а то су у суштини ходници, чекаонице и блокирани санитарни чворови. Све остале просторије које имају отворе на спољашњем фасадном зиду, предвиђено је (и струком дозвољено) да се проветравају природним путем.

Инсталација вентилације ходника и чекаоница се састоји од рекуператорско-вентилаторске јединице, сплит-система са унутрашњом каналском јединицом, канала за транспорт ваздуха и дистрибутивних елемената. Рекуператорско-вентилаторска јединица представља уређај који се састоји од плочастог рекуператора топлоте високог степена корисности (η≈75%) и два центрифугална вентилатора за свеж и отпадни ваздух. Сплит-систем са унутрашњом каналском јединицом служи да свеж ваздух термички доради и доведе на пројектом дефинисане параметре на убацивању. Ваздух се потискује ваздушним каналима од поцинкованог лима до дистрибутивних елемената, преко којих се ваздух убацује/избацује из инсталације и објекта. Канали за убацни ваздух се изолују негоривом изолацијом. Свака етажа објекта (приземље и спрат) има своју споствену инсталацију, лоцирану изнад спуштеног плафона у делу санитарних чворова и ходника. Спољна јединица сплит система се налази на фасадном зиду објекта. Уређајима се управља помоћу централног контролера лоцираног на зиду ходника.

Рекуператори  се постављају један испод другог због ограничења димензија простора.Један, укупног пројектног капацитета od 1500 m2/h, неби стао у предвиђен простор.Прорачун је дефинисан према проспектној документацији Mitsubishi.Одабир типа и димензије су дате у проспектној документацији датој у прилогу пројекта.Унутрашња каналска јединица је смештена у продужетку ходника и једним делом( ревизија и одржавање)улази у подплафонски простор ординације у приземљу ина спрату у просторију прања инструмената.Укључивањем/искључивањем рада унутрашње јединице преко контролера укључује/искљзчује се и рад рекуператора.

Према h-x дијаграмима на излазу из плафонске климе,убацни ваздух у дистрибутивни канал у зимско/летњем режиму износи 24/20°С.

Вентилација блокираног тоалета и тоалета за хендикепиране у приземљу и један на спрату   врши сепутем каналског вентилатора и ваздушних вентила. Ваздух се из тих простора избацује непосредно на фасадни зид, а настали вакуум омогућава преструјавање ваздуха из чекаонице помоћу преструјних решетки у вратима.

Димензионисање инсталације вентилације је одређено на основу максимално предвиђеног једновременог броја људи који бораве у поменутим просторијама. Том броју људи се додаје тзв. оброк свежек ваздуха по човеку, а који је усвојен да износи 30 м³/ч; што у збиру чини укупну количину ваздуха коју треба принудним путем изменити у простору. Ваздух који се убацује у простор је 100% свеж ваздух, термички обрађен тако да се приликом убацивања у простор не ствара осећај непријатности у зони боравка људи (што је случај када се нпр.  зими убацује исувише хладан ваздух, а лети топао ваздух).

Канали убацног ваздуха се изолују паронепропусном изолацијом са антимикробном заштитом.

МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ

Мулти сплит системи су предвиђени за просторије у којима стално бораве људи и имају потребе за хлађењем у летњем периоду.У приземљу објекта предвиђена су три система;два са две унутрашње јединице и један са четири јединице.На спрату објекта предвиђена су два система:један са три  и један са четири унутрашње јединице.Све јунутрашње јединице су зидног модела.Расхладни капацитет по просторијама задовољава услове према прорачунима топлотних добитака. У соби умлог,према потреби,могуће је одржавати температуру од 14°С.Свака унутрашња јединица има свој бежични контролер.Спољње јединице распоређене су иза и са стране објекта и не нарушавају изглед фасаде.Фреонски бакарни развод ø9,52/6,35, изолован паронепропусном изолацијом,разводи се од спољње јединице до унутрашњих испод плафона.Конденз из унутрашњих јединица разводи се до мокрих чворова или где је то могуће,у олучну цев.

ПРОТИВПОЖАРНЕ МЕРЕ

На свим вентилационим системима предвиђени су термостатски прекидачи рада вентилатора.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

- ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ

Напајање предметног објекта  оствариће се  преко МРО (мерно разводног ормана) са очитавањем потрошње преко одговарајуће мерне групе, што ће прецизно дефинисати Технички услови надлежне Електродистрибуције.

Имајући у виду горе наведено , као и захтеве пројектног задатка овим  идејним пројектом  предвиђена је следећа електроенергетска инсталација:

•	Инсталација осветљења

•	Инсталација прикључних места – утичница

•	Разводне табле за напајање потрошача

•	Инсталација прикључних места за потрошаче термотехничких инсталација

•	Инсталација прикључних места за потрошаче телекомуникационих и сигналних  инсталација

•	Одговарајући систем заштите од електричног удара

•	Громобранска инсталација

- ОПТЕРЕЋЕЊЕ ,МЕРЕЊЕ И ПРИКЉУЧАК

Укупно инсталисано оптерећење свих потрошача у предметном објекту биће око  Пи = 97.42 кW, а једновремено оптерећење  Пј = 82.81кW.

За прикључак објекта на електроенергетску мрежу предвиђена је кабловска прикључна кутија (КПК) на фасади објекта.Напајање објекта оствариће се из мерно   разводног ормана МРО који ће бити на приземљу објекта. У скалду са ТУ које je издала надлежна ЕДБ напајање објекта оствариће се из пост. ТС 10/0.4кВА  рег бр. В1702 Јајинцина углу улица Н.Паренте и Булевара ЈНА и то каблом ХР 00 АС-Ј 3х150+70мм2

Прикључни кабл није део ове пројектне докумнетације.

Мерење потрошње електричне енергије врши ће се преко  комплетне трофазне полудиректне мерне групе за обрачун потрошње активне и реактивне електричне енергије са МТК уређајем за пребацивање тарифе,  а према условима и  решењу надлежне  ЕДБ.

Напојни кабл од МРО до ГРО(главног разводног ормана) је типа ПП00 4x95мм2 .

Напојни кабл од ГРО  до РО-Пр  и РО-С (  разводни орман приземља и спрата ) је  типа ПП00-y 5x25мм2 .

За напајање РО-ВиК (  термотехнички потрошачи  ) усвојен је кабл типа ПП00 5x16мм2 . За РО-Л (орман за напајање аутоматике лифта  ) усвојен је кабл типа  ПП00 5x10мм2 .

У орману МРО потребно је извршити спајање заштитне и нулте сабирнице и направити везу од зашитне сабирнице до главне сабирнице за изједначење потенцијала у објекту (СИП) која је повезана на темељни уземљивач објекта, и која се налази на истом нивоу са орманом МРО. Наведене везе је потребно извести да би се обезбедио ТН-Ц-С систем напања у смислу уземљења разводних система, према СРПС Н.Б2.730:1984.

- РАЗВОДНИ ОРМАН И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ

(МРО)- Мерно разводни ормар "за у зид" направљен је од  пластифицираног лима. По висини је конципиран у три дела. Доле су шине, главни прекидач и катодни одводници, у средини бројило/мерна група, а горе клеме . Врата у средини су са застакљеним отворима за очитавање потрошње.

Сем наведене опреме у овај ормар се уграђује  и МТК, тарифни уклопни сат као и контактори и остала специфична опрема.

Нулта шина и заштитна шина се не спајају галвански.

Сви изводи се прописно означавају.

У предметном простору   предвиђена је уградња  одговарајућих разводних ормана  РО-x  које ће напајати крајње потрошаче.

Разводни ормани су израдјени у  одговарајућем степену заштите и снабдевени су вратима са цилиндар бравом и кључем.

Сваки део разводног ормана снабдевен је главним прекидачем или растављачем тако да је могућно искључење само тог дела инсталације.

Сви командно сигнални уредјаји су смештени на вратима ормана.

Сви струјни кругови се штите аутоматским инсталационим прекидачима.

До свих разводних ормана објекта доведен је сигнал са ПП централе. У случају пожара у орманима се искључује  напајање термотехничких инсталација

- КАБЛОВИ И КАБЛОВСКЕ ТРАСЕ

Све инсталације у објекту  се изводе кабловима и проводницима одговарајућег типа и пресека : ПП00-y  за напајање крајњих потрошача са разводних ормана, према општим условима и цртежима у пројекту.

Инсталациони проводници се на местима са повећаним утицајима околине полажу кроз инсталационе цеви.

На местима пролаза проводника кроз инсталационе цеви, предвиђају се инсталационе разводне кутије, чија величина зависи од потребног капацитета.

Каблови се полажу у зиду испод малтера.

- ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРИКЉУЧАКА

У зависности од намене  простора и ентеријера, предвиђен је одговарајући број монофазних  прикључница.

Монофазне прикључнице за у зид постављају се стандардно на висини од 0,3-0,5м од  пода сем за бојлере и термотехничке потрошаче , када се постављају на висини њихове монтаже . Инсталација за прикључке у простору изводи се каблом ПП00-y одговарајућег пресека  који се постављају у зиду испод малтера. Обезбеђен је прикључак РАЦК (орамана телекомуникационе опреме) и ППЦ  (против пожарне централ) каблом ПП00-y 3x2,5мм2  .Сви каблови се полажу се у  зиду испод  малтера или у ПВЦ цевима у  плафону.

- ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА

Инсталацију осветљења чине инсталација општег осветљења објекта и инсталација противпаничног осветљења у главним комуникацијама унутар објекта.

Инсталација општег осветљења изведена је напојним кабловима типа ПП00-y 3x1.5 мм2  положеним у зиду испод малтера и у ПВЦ цевима у плафону  до места одговарајуће светиљке. Струјни кругови осветљења штите се аутоматским прекидачима назначене струје 10 А..

Инсталацију противпаничног осветљења чине светиљке са флуо извором снаге 8 W у приправном споју, опремљене НиМх батереријом или еквивалентном, која обезбеђује аутономију рада у трајању од 3 часа.

- СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА

Заштита каблова и електро опреме, као и заштита од превисоког напона додира на металним    кућиштима и масама у оквиру објекта изведена је ТН-Ц- С системом заштите, применом  аутоматских инсталационих прекидача одговарајућих називних вредности и карактеристика деловања.

Као основна заштитна мера од превисоког напона додира примењено је "нуловање" док као допунска мера примењено је  изједначавање потенцијала (главно и допунско).

- "Нуловање" -  изводи се посебним заштитним проводником (нултим проводником) на који се спајају проводни делови електричних направа. Услов за правилно изведено "нуловање" је да напон додира (у случају земљоспоја или кратког споја) буде мањи од 50(В). "Нуловање" то јест спајање нулте и заштитне шине врши се у прикључном ормару  .

- "Изједначавање потенцијала" је мера изједначавања потенцијала галванским спајањем свих металних маса на шину изједначавања потенцијала (ШИП) која се поцинкованом траком  ФеЗн 25x4мм  спаја на темељни уземљивач.

Све металне масе (цевоводи водовода, канализације,  и др.) спајају  се на шину изједначења потенцијала (ШИП) каблом  ПП00-y 1x16мм2.

У мокрим чворовима/тоалетима постављамо кутије изједначавања потенцијала (КИП) на које спајамо металне масе провидником П-Ф-y 1x4мм2.

Од  разводног ормара  до  кутије изједначавања потенцијала полажемо кабал П-y 1x4мм2..

Од РАЦК ормана   полажемо једножилни кабал ПП00-y 1x16мм2	до (ШИП)

8. УЗЕМЉЕЊЕ

Као основни уземљивач за објекат предвиђен је темељни уземљивач од челичне поцинковане траке ФеЗн 25x4мм. Трака темељног уземљивача треба да је положена у доњи слој " мршавог бетона " армирано - бетонске плоче темеља објекта и повезана одвојцима са варењем за челичну арматуру. Са мреже коју ће чинити систем трака у том слоју испод хидро изолације објекта полазиће одвојци ка свим местима која се морају галвански повезати на уземљивач, као што су : главна шина за изједначење потенцијала (" ШИП " ), одвојци за громобранске спустове, метална конструкција на крову, одвојци за уземљење олучних вертикала.

9. ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА

Заштита објекта од атмосферског пражњења остварена је применом громобранске инсталације која је изведена по принципу такозваног "Фарадејевог кавеза" поштујући  предвиђене  техничке услове за громобране.

Систем уземљења је предвиђен као темељни уземљивач од траке ФеЗн 25x4мм.

На крову су постављени водови траком ФеЗн као прихватни систем , а спусне водове чини такође ФеЗн траке. Сваки спусни вод повезан је на уземљивач.

ФеЗн траке се воде  по крову на одговарајућим носачима а спустови су видни или  сакривени, односно положени испод фасадног покривача. Мерни спојеви   постављени су на висини од 1.75м од коте пода.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ

1. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА

У објекту је потребно предвидети ИТО (изводни телефонски орман) одговарајућег капацитета преко којег се објекат повезује на телефонску мрежу. Унутрашња инсталација се изводи изолованим проводником ЈH(St)H кx2x0.6мм  увученим у пластична црева одговарајућег пресека која се полажу у зид  испод малтера. Инсталација се завршава на прикључном месту РЈ11 прикључницом монтираном  на  висини 0,5м од  пода. Све телефонске прикључнице прате распоред прикључака структурно кабловског система ради веће функционалности и флексибилности оба система. Место концентрације телекомуникационих водова налази се у РАЦК  орману Развод инсталације изведен је кабловима већег капацитета преко вертикале кроз коју пролазе сви телекмуникациони водови, при чему се одграњавање према прикључцима изводи са разводних кутија у складу са бројем  одговарајућих прикључних места .

РАЦК  орман уземљује се на  шину за уземљење предвиђеној у електроенергетском делу пројекта.

2. РАЧУНАРСКА МРЕЖА

Структурно кабловским системом обухваћене су  рачунарска и евентуална структурна телефонска мрежа. Због брзог технолошког развоја и сталног пораста брзине и квалитета пружања корисничких сервиса, изабрана је варијанта која може подржати и будуће сервисе без значајнијег ажурирања система. Једини интефејс ка кориснику је утичница са РЈ 45 конекторима на коју се може прикључити било рачунар, било телефон (или оба) и која даље кабловским системом води до одговарајућих разделника и активних уређаја (телефонске централе или ЛАН сwитцх-ева). Структура мреже је таква да се после инсталирања, без икакве интервенције на самим кабловима цела мрежа може преконфигурисати на потпуно другачији начин, у зависности од потреба корисника. То се постиже на самим разделницима, који су посебно конструисани за лако и једноставно преспајање и конфигурисање мреже по жељи.

Осим велике флексибилности коју пружа, структурно каблирање захваљујући својој систематичности, омогућава једноставно и ефикасно администрирање мрежом, лако проширивање инсталације и што је можда и најважније, потпуно је независно од типа активних уређаја који се користе како за телефонску, тако и за рачунарску мрежу.

Решење локалне рачунарске мреже у објекту предвиђа се реализацијом Етхернет АНСИ/ИЕЕЕ802.3 топологије 10ГБАСЕ-Т постављањем 8-жилних СТП каблова цат. 6а .

Групе радних станица (по потреби и сервера) повезују се на концентрационе уређаје (сwитцх-еве), тако да формирају топологију звезде.Топологија звезде, која је на овај начин обезбеђена, у случају отказа једног СТП кабла доводи до онемогућавања функционисања само радне станице која је прикључена на тај кабл и не доводи у питање функционалност целе мреже.

Прикључење нових радних станица може да се обави и у време коришћења мреже и своди се на прикључење приводног кабла у прикључницу. У случају потребе, могуће је једноставним преаранжирањем каблова у орману са концентраторима извршити потпуно преконфигурисање мреже.

Дато пројектно решење омогућава етапну реализацију мреже, коришћењем комуникационе опреме мањег капацитета пропорционалног броју уређаја које намећу потребе предузећа у датом тренутку, уз евентуално касније проширење капацитета предузећа.

Пројекат предвиђа реализацију стандардног типа мреже, чиме Инвеститор није упућен искључиво на коришћење опреме једног произвођача јер пројектовану опрему производи велики број произвођача ЛАН опреме.

Смештање комуникационе активне опреме је предвиђено у 19-инчном орману одговарајућег капацитета, како би се омогућила концентрација свих уређаја потребних за реализацију мреже максималног пројектованог капацитета, опционих сервера и довољно простора за аранжирање каблова.  У орман  се уграђују и ранжирна конекторска поља за довод инсталационих каблова до конектора концентратора - патцх и воице панели. Предвиђени су модуларни патцх панели са оклопљеним прикључцима категорије 6а капацитета 24xРЈ45 прикључака и воице панели капацитета 50xРЈ45 прикључака, како би се по евентуалној изради пројекта активне мреже и њеној инсталацији могла остварири веза између конекторског поља и концентратора у орману кратким ранжираним кабловима (патцх цордс).

Кабловски развод до свих утичница у објекту предвиђен је од главног ормана без посебних спратних концентрација с обзиром да су дужине разводних каблова од излазне конекције до утичнице краће од 90м.

Рацк орман опремљен је и напојним блок са по 5 утичница од 220В.

Рацк орман уземљује се на шину за уземљење  предвиђену електроенергетским делом пројекта.

Све просторије опремљене су одговарајућим бројем прикључака у виду двоструких РЈ45 утичница монтираних на зиду 50цм од пода. Каблови се полажу у ПВЦ цевима у зиду испод малтера.

Код полагања СТП каблова треба водити рачуна да се енергетски и комуникациони каблови не воде на непрописном растојању, што представља потенцијалну опасност за индукцију сметњи у комуникационим кабловима. Строго водити рачуна да СТП каблови приликом инсталације не настављају, већ се у без прекида воде од ормана концентрације до прикључног места.

Имајући у виду концепт који подразумева да комплетна мрежа пружи максимални ниво расположивости који је у потпуности испраћен кроз дефинисану топологију пасивног дела мреже, и активна мрежна инфраструктура мора да буде изабрана тако да допринесе укупној расположивости мреже.

3. ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНА

За успостављање говорне везе између посетиоца на улазним вратима и пријемног дела предвиђена је инсталација интерфона у чијем саставу су:

-	Говорни апарат - састављен од микротелефонске комбинације - слушалице и постоља слушалице предвиђеним у холовима код оба улаза у објекат. Говорна веза се успоставља подизањем слушалице, а прекида се спуштањем слушалице на постоље. Монтира се на висини 1.5м од пода. Улазна врата /капија објекта  откључава се притиском на црвено дугме, које се налази на постољу апарата.

-	Јединица за напајање и појачавање - састављена је из заједничких делова комплетног уређаја. То су делови за напајање и управљање. Уграђена је у метално кућиште и забрављена, монтажа на зиду. Напајање командним напоном 220(В),50(Хз) изведено је из одговарајућег прикључка  РО.

-	Позивна табла - монтира се на спољном зиду ограде  поред  улазних врата. Модуларног је типа и састоји се од модула, светлећих дугмади и микрофона. Притиском на  дугме (тастер) систем се укључује и посетилац успоставља сигналну и говорну везу са одговарајућим лицем.

Инсталација за интерфонски прикључак изводи се проводницима ЈХ(Ст)Х 3 x 2x0,6мм увученим пластична црева одговарајућег пресека која се полажу у зид  испод малтера и подземно  у каналици до улазне капије.

4. ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТВ СИГНАЛА

Пројектом је предвиђена инсталација за дистрибуцију ТВ сигнала емитованих кроз кабловски дистрибутивни систем КДС (кабловска телевизија). Развод система за дистрибуцију ТВ сигнала је типа звезда, реализован само са разделницима одговарајућег капацитета и коаксиалним кабловима типа РГ-6. Дистрибуциони појачавач предвиђен је у рецк орману. Предвиђено је мрежно напајање 220В/50Хз. Развод инсталације изводи се преко вертикале телекомуникационих водова до тачака одграњавања. Места гранања инсталационих водова биће пасивни разделници одговарајућег капацитета смештени у разводне кутије на сваком нивоу објекта.

ТВ утичнице предвиђене у предметном простору стандардног су типа ИЕЦ, импедансе 75 Ω и монтирају се у дозне на 50 цм од пода.

Детаљне карактеристике дистрибуционог појачавача, пасивних разделника и утичница дати су предмером и предрачуном.

Инсталациони каблови полажу се кроз пластичне цеви у зиду испод малтера.

Прикључење на КДС систем који ће се остварити  преко овлашћеног дистрибутера  није предмет овог пројекта .

Овим пројектом реализована је само такозвана унутрашња (пасивна ) инсталација за реализацију ТВ прикључка : положени су коаксиални каблови и одговарајући разделници , а све остало (активне компоненте и начин самог повезивања на КДС ) биће део посебног пројекта који ће се реализовати од стране дистрибутера КДС услуга на датој локацији, а у свему поштујући  стандарде који третирају кабловску телевизију (СРПС Н.Н6.172).

Нивои сигнала на утичницама треба да буду у складу са стандардом СРПС Н.Н6.172. у опсегу од 60-80 дБµВ. Овај стандард дефинише каратеристике  система који раде у фреквенцијскок опсегу од 30МХз до 1 ГХз.

5. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА

Системом видео надзора покривена је непосредна околина објекта као и сви улази у објекат, и сви ходници, степенишни простор .

Приступ објекту надзире се мрежним бокс камерама са одговарајућим оптичким зумом како би се постигла једноставнија инсталација и економичан и ефикасан систем без мртвих углова и могућношћу јасног прегледа детаља на снимцима. Камере се монтирају по угловим фасаде објекта према позицијама датим графичком документацијом.

Ходници и степениште објекта надзиру се мрежним доме камерама.

Кабловска инсталација за систем видео надзора предвиђена је четворопаричним СТП кабловима и њене карактеристике  већ су обрађене у оквиру система структурног каблирања у објекту, а концентрација кабловског развода предвиђена је на патцх панелима у дистрибутивном орману система видео надзора Уземљење ормана опреме видео надзора изводи се ПП00-y 1x6мм2 каблом повезивањем на шину изједначења потенцијала, обрађено електроенергетским делом пројекта.

Полагање каблова предвиђено је кроз пластичне цеви  у зиду испод малтера.

Модерна технологија пружа могућност напајања камера по истим кабловима којима се остварује комуникација камера и централне опреме , СТП кабловима ( уређаји са ПоЕ опцијом ) . Овај вид напајања већ је покривен обрађеном кабловском инсталацијом за повезивање камера на централну опрему .

За случај класичног напајања камера , предвиђено је напајање струјним кабловима свих камера објекта са одговарајућих разводних ормана електроенергетике .

СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

Систем пожарне сигнализације се састоји од централног уређаја, аутоматских јављача, индикатора деловања, алармних сирена и инсталационих каблова. Систем је адресабилног типа. Адресибилни детекторски систем се заснива на серијском јављању сваког комуникационог модула преко двожичне линије.

Предвиђена је централа противпожарна, адресибилна, 1 адресибилна петља са могућношћу проширења до 2 петље, могућност прикључења до 240 уређаја по петљи са Аргус протоколом, ЛЕД индикација за 16 зона, са могућношћу прикључења рипитера, са могућношћу прикључења серијских И/О модула, ЛЦД са 8x40 карактера, 2 излаза за конвенционалне сирене, три програмабилна релејна излаза, пет програмабилних улаза, метално кућиште, могућност смештања батерија 12В/7Ах, сертификат о усаглашености са ЕН-54 нормативом.

Монтажа централе предвиђена је на зиду у приземљу објекта  на висини 1.6м од пода.

Алармне сирене су конвенционалне. Монтажа сирена предвиђена је на висину од 20цм испод таванице.

Детаљне карактеристике дојавних елемената дате су у одељку Предмер и предрачун.

Инсталациони каблови типа ЈН(St)Н 1x2x0.8 мм су предвиђени од разводног ормана до аутоматских детектора и ручних јављача пожара. За повезивање алармних сирена предвиђен је кабл ЈН (St)Н FЕ 180/Е90 1x2x0.8. Каблови се делом воде по халоген-фрее кабловским регалима и FЕ 180/Е90 обујмицама ,а делом кроз халоген фрее црева у зиду испод малтера. Централа се напаја преко мрежног напона 220В/50ХЗ, каблом NHXHX 3x1.5мм2 за напајање дојавне централе посебним струјним кругом из разводних ормара приказаних у диспозицији опреме и једнополној шеми система. Као резервно напајање централе предвиђене су аку батерије одговарајућег капацитета предвиђеног прорачуном.

Извршне функције система

Поред стандардне функције система а то је активирање светлосно звучних сигнализатора: сирена, дојавна централа активира или зауставља и друге процесе битне за функционалност система, функционалност објекта и процесе који би утицали на безбедност особља и опреме у објекту.

Дојавна централа може да активира додатне релеје који затим искључују технолошке процесе и активирају заједничке извршне функције у целом објекту или у делу објекта.

Извршне функције система су:

-укључивање евакуационих сирена преко напонских и без напонских излазних контаката дојавне централе -исклучење вентилације и климатизације деловањем на електро разводни ормар технолошких потрошача  (сви РО у  простору) и мора бити реализовано преко НЦ контакта

-ГСМ телефонкси дојавни апарат

-Све извршне функције су приказане у графичкој документацији.

Приликом монтаже јављача пожара водити рачуна да место јављача буде усклађено са положајем осталих елемената који се постављају на плафон (светиљке, елементи машинских инсталација) и грађевинским елементима (греде, зидови и слично).

Сигурносна уземљења система за аутоматску дојаву пожара

Сва метална опрема система аутоматске дојаве пожара мора бити спојена на састав заштитног уземљења односно изједначења потенцијала преко сабирница и проводника пресека 6мм2.

Алармни план

Систем аутоматске сигнализације пожара захтева разрађен план узбуњивања у којем морају бити утврђени поступци за време и ван радног времена, тј. за случај присуства запослених лица и за случај када у штићеном простору нема никога.

План узбуњиавања је у складу са Општим актом корисника, односно Планом заштите од пожара.

У непосредној близини централе за дојаву пожара поставити шематски приказ плана узбуњивања, распоред и локацију дојавне централе као и упутство за руковање дојавном централом као и контролну свеску система за дојаву пожара.

Поред поступака у случају аларма, у вези са радом дојавне централе, генералним планом узбуњивања целог објекта обухваћени су и поступци у вези са:

-  упозоравањем осталих присутних особа и њиховом евакуацијом

-  укључивањем дежурних лица у гашење пожара

-  узбуњивањем најближе професионалне ватрогасне бригаде

-  узбуњивањем лица које има посебне дужности у вези са заштитом од пожара.

Ручни апарати за почетно гашење пожара

Мобилна опрема представља основну стандардизовану ватрогасну опрему и она се може сматрати превентивном заштитом од пожара.

На основу процене пожарне угрожености изабрани су ручни апарати за гашење пожара типа С9  и ЦО2-5.

Апати типа С су пуњени прахом (на бази натријумкарбоната) са погонским гасом азотом.

Апари типа ЦО2 су пуњени угљендиоксидом, који је у исто време и погонски гас.

Апарати за гашење се распоређују и постављају у близини места могућег избијања пожара, увек на уочљивом и приступачном месту. Сви ручни апарати се постављају на зид, у висини од 1 до 1,5 м од пода до врха апарата.

Одржавање апарата који се налазе на коришћењу сврстава се и врши у три категорије радова: преглед исправности, сервисно одржавање и  контролно испитивање.

Преглед исправности апарата за гашење који се налазе на коришћењу, обавља се периодично према упутству произвођача. Сервисно одржавање садржи радње поновног пуњења, након употребе, односно измене истрошених или оштећених делова утврђених прегледом исправности. Контролно испитивање садржи проверу механичких особима апарата у сврху сигурности деловања.

Временски рок између два контролна испитивања не сме бити дужи од 5 година за све врсте апарата. Апарати за гашење пожара угљендиоксидом испитују се према Правилнику о техничким нормативима за покретне затворене судове, за компримоване, течне и под притиском растворене гасове( "Сл. лист СФРЈ" број 25/81), а апарати типа С9 према упутству произвођача.  Извршени прегледи исправности и сервисно одржавање уписује се у контролни лист. Позитиван резултат контролног испитивања потребно је записом означити на апарату налепницом.

У објекту су постављени апарати типа С9,  и типа ЦО2-5.

Распоред апарата и хидраната дат је у графичкој документациј овог Пројекта.

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ РАДОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ПРЕДМЕРОМ

Све одредбе ових техничких услова сматрају се саставним делом описа сваке позиције овог предмера. Предвиђене радове извести у целости према опису појединих ставки овог предмера, описа за поједине групе радова, техничком опису  и другом.

Јединичном ценом сваке позиције трошкова обухватити све потребне елементе за њено формирање, тако да оне у погодбеном предрачуну буду коначне и то:

Материјал

Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног, везног материјала и слично заједно са трошковима набавке, ценом спољњег и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено, са свим потребним пратећим трошковима, утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребном манипулацијом, давањем потребних узорака на испитивање итд.

Рад

Вредност радова обухвата сав главни и помоћни рад свих потребних операција   било које позиције предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав рад око заштите изведених кострукција од штетних  утицаја за време грађења.

Помоћне конструкције

Све врсте скела без обзира на висину и облик улазе у јединичну цену посла за које су потребне, да не би ометале нормалан ток радова, а у цени се такође рачунају демонтажа скела на градилишту. Јединична цена обухвата обавезне  ограде, заштитне надстрешнице, прилазе, сл. Одговарајућа позиција радова ценом обухвата прилазе и платформе за бетонирање конструкција, патосе мешалица, амортизацију скеле и помоћних конструкција за претпостављено време итд.

Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је  потребна и не наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребнна подупирања и укрућења, демонтажа, чишћење и слагање. Уједно у цену неке позиције бетонирања улази и квашење оплате пре бетонирана, односно неговање бетона квашењем и заштитом од атмосферилија. По завршетку   бетонирања, после потребног времена сва оплата се има скинути, очистити, сортирати и припремити за поновну употребу и однети са градилишта после завршетка радова.

Остали трошкови и дажбине

На јединичну цену радне снаге извођач радова зарачунава свој фактор који се  формира на бази постојећих прописа и инструмената као и сопственим особеним  начином привређивања извођача радова (разни порези, камате, такса,  осигурање, зарада, фондови, основна срества, плате итд). Поред тога фактором извођач обухвата следеће радове који му се неће посебно плаћати било као предрачунске ставке или накнадни рад и то:

- све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника и заштиту на објекту и околине као (ограде, мостове, надстрешнице, разне помоћне и санитарне објекте и др.),

- заштите постојећег зеленила на градилишту, трошкове рада механизације или најамнине позајмљене ако није из сопственог погона,

- сва обележавања,

- чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом смећа, шута и отпадака уз напомену да се завршно чишћење обрачунава као посебна позиција,

- сва потребна испитивања материјала и прибављање одговарајућих атеста,  нарочито за бетон, цемент, креч, опеку, песак, шљунак, испитивање инсталације димњака, вентилације и исправности истих,

- уређење грађевинског земљишта и простора око објекта које је коришћено за градилиште, без остатака материјала, отпадака, трагова прекопавања и трагова помоћних зграда,

-  обезбеђење услова за ускладиштење материјал и алата коопераната, занатлија и инсталатера,

- евентуална заштита објеката (конзервирање) у екстремним условима. Уколико  се изградња објекта наставља у току летњег и зимског периода извођач је дужан да објекат заштитити од пропадања и смрзавања, а све остећене делове од мраза и сл. да пре наставка радова поправи и доведе у ред о свом трошку.

Мере и обрачун

Уколико у појединој ставци није дат начин обрачуна радова придржавати се у свему према важећим прописима грађевинарства или техничким условима за извођење завршних радова у грађевинарству.

Остало

Ако се за време извођења земљаних радова наиђе на било какве познате или  непознате инсталације морају се заштитити од оштећења и одмах известити надзорни  орган и надлежне институције, ради доношења одлуке о њиховом уклањању или измештању.

Сав употребљени материјал мора бити квалитетан и треба да у потпуности одговара условима и одредбама SRPS-a.

Сви радови морају бити изведени по важећим техничким, прописима, солидно, савесно и квалитетно.

Сав остали рад и обавезе, који нису поменути регулишу се у духу Закона о изградњи инвестиционих објеката и осталих прописа који регулишу ту материју, важећих  стандарда и просечних норми у грађевинарству.

Напомена:

Уколико инвеститору и извођачу радова ови услови не одговарају у својим  појединим одредбама због тржишних и других разлога, онда ће се измене и допуне регулисати приликом склапања уговора о грађењу, а на основу   постојећих прописа.

Посебна напомена: Овим предмером радова није обухваћена обрада терена, платоа, прилаза и сл. Количине су рачунате за надзиђивање објекта.

1. 	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Општи опис

Сви бетонски и армирано – бетонски радови са оплатом морају се извести у свему  према техничким прописима за бетон (Сл. лист СРЈ бр 11/87) и према техничким условима за извршење радова од бетона и армираног бетона и према статичком  прорачуну и детаљима арматуре.

Материјал треба да подлеже захтевима SRPS-a B.C8.020, B.C8.023, B.C8.024, SRPS -a U.M1.014, B.M8.020, U.M8.050, U.M8.052, itd.

Агрегат: За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне  мешавине или одређене гранулације, према захтевима марке и бетона, довољно цемента, одређеног квалитета, а воде само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и уграђивање изводи се машинским путем. Агрегат не сме садржати земљане ни органске састојке, нити друге примесе штетне за бетон и арматуру. Ако муљевити састојци пређу прописану границу од 2% тежине извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може да се употреби само за неармиране конструкције МБ-10 и МБ -15, за све остале конструкције мора се употребити агрегат у фракцијама.

Цемент: Употребити портланд цемент који одговара важећим прописима  -  свеж од признатих домаћих фабрика, без грудвица по потреби испитан у Институту за испитивање материјала (SRPS B.C1.010 i B.C1.011). На градилишту га држати сложеног на дашчаној подлози (изнад земље бар 20-30cm). Приликом извођења једне бетонске конструкције не смеју се употребити две различите врсте цемента.

Вода: Не сме бити загађена гасовима, угљеним хидратима и мастима. Због потребног квалитета бетона и пројектоване чврстоће строго водити рачуна о водоцементном фактору.

Оплата: Оплата и подупирачи морају бити од здраве чамове грађе, солидно постављени, укрућени и оплата довољно подупрта, да се неби извила или попустила у неком правцу. Сва подупирања извести чврсто и на тврдој подлози. Унутрашња  површина оплате мора бити без оштећења како би се добиле довољно равне бетонске површине и оштрих ивица. Израђену оплату са подупирањем пре  бетонирања мора статички контролисати извођач и обавезно примити надзорни  орган. Пре почетка бетонирања оплату очистити од иверја, прашине и трешчица,  евентуалне шупљине заштитити и водом оплату наквасити.

Арматура:  Постављена према статичком рачуну и детаљима арматуре  мора бити очишћена од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом повезана.

При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата. Бетонску масу употребити одмах после њеног справљања, водећи рачуна да приликом транспорта и сипања не дође до сегрегације бетона. Набијање вршити машинским путем - електричном первибратором и при томе водити рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре. Веће комаде шљунка или туцаника треба одбацити од оплате унутар бетонске масе, да не остану шупљине након скидања оплате. Између оплате и арматуре ставити подметаче од отпадака гвожђа, да  арматура садржи предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана) ветра и мраза (кровном лепенком или даскама). Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада створене пукотине не могу се поправити.

Скидању оплате посветити нарочиту стручност и пажњу да се не оштети  конструкција. Скидање се врши у роковима који су одређени прописима и то уз дозволу надзорног органа, обзиром да све то зависи од временских  услова, распона и врсте конструкције. Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура незаштићена бетоном извођач мора обавестити надзорног органа и уз његову дозволу, а о свом трошку затворити цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања вршити по техничким прописима. Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити, поквасити и опрати чистом водом. Делови оштећени мразом морају се одстранити. Код зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављње вршити степенасто према упутствима надзорног органа.

При извођењу важних делова бетонске конструкције морају се узимати пробне коцке и слати Заводу за испитивање материјала да би се преконтролисала тражена марка бетона. Узорци се узимају у присуству надзорног органа из саме конструкције након сто је прошао хоризонтални и вертикални транспорт.

Евиденцију и испитивање вршити по прописима.

Натур бетоне и монтажне елементе изводити према прописина, опису, детаљима и захтеву пројектанта. Без обзира на условљени квалитет оплате или специфицности израде јединична цена готовог бетона обухвата одговарајућу оплату. Ови бетони раде се обавезо са најмање 300 kg цемента на m3 бетона.

2. 	АРМИРАЧКИ РАДОВИ

Општи опис

Арматура мора бити очишћена од слојева грубе рђе и масноћа, правилно савијена, постављена и међусобно жицом повезана према статичком прорачуну и детаљима арматуре.

За армирано-бетонске конструкције употребиће се арматура од глатког челика,  ребрастог челика или готова мрежа, а све према одредбама ''Правилника о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон'' (''Службени лист СФРЈ'', бр. 11/1987 године). Главна арматура везује се за сваку узенгију или подеоно гвожђе паљеном жицом d=1,4 mm и на подметачима. Настављање појединих комада арматуре мора бити прописно и несме се вршити на местима максималних момената. Постављена и повезана арматура мора  бити обавезно  прегледана и примљена непосредно пред бетонирање од стране надзорног органа што ће бити убележено у градјевински дневник.

Приликом прегледа обавезно усагласити и контролисати величину профила гвожђа, број  комада и размак профила, према статичком прорачуну и детаљима арматуре као и дебљину заштитног слоја и статичку висину конструктивних елемената (одстојање доње и горње зоне арматуре). Приликом уграђивања бетона водити рачуна да се не поремети положај арматуре. Обрачун вршити према теоријским тежинама и стварним дужинама. Ценом  обухватити сав рад и материјал, спољни и унутрашњи транспорт, радне скеле и слично.

Напомена: Количине арматуре су апроксимативне, дате према количинама бетонских радова. Стварне количине ће бити дате статичким детаљима.

3. 	ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Сав материјал потребан за извођење радова донети благовремено на градилиште.  Припремљени  материјал за зидање мора бити квалитетан, а израда стручна.

Опека: Опека мора бити машинска, добро печена, прописаног формата са  дозвољеним одступањима димензија, без креча и шалитре, прописно порозна. Позицијама ће се одредити враста опеке-пуна, шупља, гитер, гитер фасадна, пуна фасадна, блокови од глине, гитер блокови. Комплет употребљена опека мора одговарати захтевима југословенског стандарда SRPS B.D1. 011, SRPS B.D1.014, B.D1.015.

Песак: Песак мора бити чист, оштар, без органских примеса и муља, по ПТП - 7 (Сл. лист СФРЈ бр. 32/47).

Креч: Креч мора бити печен, правилно и добро угашен и одлежан 30 дана за зидање, а 8 недеља за малтерисање, вода чиста и бистра без икаквих примеса муља и органских састојака.

Цемент: Треба да одговара  прописима датим у општем опису за бетонске радове SRPS  B.C1.011  i SRPS B.C1.012.

Малтер справљен по предвиђеној размери, добро мешати, очистити од грудви, а за малтерисање и сејати кроз сито.

ЗИДАЊЕ

Зидати чисто у хоризонталним редовима са правилним везама и са озиданим површинама и ивицама равним и вертикалним под виском. Спојнице морају  бити  добро заливене малтером, а малтер у спојницама на сме бити дебљи од 1 cm. Споља фуге оставити празне 1,5 – 2 cm за везу малтера приликом  малтерисања зидова. Код зидања на врућини и при зидању у цементном малтеру опеку и блокове квасити водом. Нарочиту пажњу треба обратити на зидање завршетака ивица и зидова између просторија. При зидању оставити отворе према зидарским мерама и водити рачуна о узиђивању појединих грађевинских елемената. У цену зидања улази израда отвора и жлебова за инсталације водовода, канализације и електроинсталација. Зазиђивање - затварање ових жљебова и отвора било опеком било рабицом или на други начин, не плаћа се посебно. Ценом за зидање обухваћена је и набавка и узиђивање разних пакница потребних за учвршћење столарских отвора и за лимарска опшивања и  посебно се неће плаћати. За преградне зидове од 1/2 опеке испустити везу из масивних зидова у сваком четвртом реду за 1/2 опеке. За преградне зидове на кант, оставити у масивним зидовима жљебове од 1/2 опеке у сваком другом  реду преградног зида. За преградне зидове од 1/2 опеке или тање извести  серклаже прописаних чврстоћа и арматуре по условима стабилности и захтева за  одговарајуће трусно подручје. Елемент за укрућење зидова од опеке (серклажи, стубови) морају бити везани за конструкцију и бетон према прописма. У сеизмичким подручјима применити одредбу ПТП за грађење у сеизмичким подручјима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 39/64) која се односи на везу преградних зидова од 7 и 12 cm са конструктивним зидовима. Спој извести армирањем сваке друге спојнице у дужини од 50 cm. У овим подручјима преградне зидове изводити у продужном малтеру. Јединична цена зида обухвата сав потребан материјал и рад изведених укрућења.

МАЛТЕРИСАЊЕ

Малтерисање вршити тек кад се зидови осуше и зграда слегне. Зидови пре малтерисања морају бити чисти, а фуге удубљене да се малтер може добро примити. Пре малтерисања зидове наквасити нарочито код цементног малтера. Уколико на зидовима избије шалитра, то четком треба очистити и опрати раствором соне киселине у води у размери 1 : 10, а о трошку извођача. Малтерисање вршити у два слоја грубо и фино. Фини слој малтера наноси се кад се први груби слој добро осуши. Зидови од бетона малтеришу се продужним или цементним малтером с тим што се површина предходно очисти од малтера и прашине, опере водом и испрска цементним млеком. Малтерисање фасаде не сме се изводити пре завршеног и осушеног унутрашњег малтерисања. Омалтерисане површине морају бити равне без таласа, а саставци прецизни, оштри и прави.

Израда потребних скела и прилаза скелама, заштитних ограда за скеле као и њихова демонтажа по извршеном послу улази у јединичну цену зидања или малтерисања.

ОБРАЧУН

Отвори за врата и прозоре одбијају се са надвратницима и напрозорницама, а прозорски зуб и шлицеви, жљебови улазе у кубатуру по целој дебљини зида.

За малтерисање обрачун вршити на начин како је то предвиђено у грађевинским нормама, уколико то није односним позицијама другачије назначено. У цену урачунати сав потребан материјал и рад за извођење појединух позиција, израду радне и фасадне скеле уграђивање свих пакница, працни и анкера за столарију и браварију, изводење свих отвора и шлицева за инсталације, крпљење, рабицирање и малтерисање свих отвора после проласка инсталација, малтерисање споја керамичких плочица са малтером дела зида изнад, редовно прикупљање и изношење шута ван градилишта у току извођења радова.

4.   	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Општи опис

Све позиције изолатерских радова морају бити извршене стручно, квалитетно и у свему према опису и погодбеној документацији.

Изолатерски радови могу се изводити само са стручном радном снагом специјализованом за ту врсту послова, са одговарајућим алатом и са материјалом који у свему одговара техничким прописима, нормативима и стандардима. Ови радови се могу урадити и према детаљима извођача уколико их инвеститор, главни пројектант и наручилац прихвате као боље решење.

Извођење изолатерских радова мора бити тако да поједини делови и слојеви изолације  у потпуности одговарају својој намени, квалитету и дуготрајности.

Накнадним радовима сматраће се они радови за које наручилац буде издао писмени налог. Изолациона заштита не сме се полагати на бетонске подлоге ако процес везивања није завршен. Припрема подлоге мора бити извршена у потпуности, нарочито да чишћење буде детаљно, све честице прашине уклоњене, евентуалне мрље од масти, уља  киселина одстрањене хемијским путем и испране водом. У  време почетка извођења изолатерских радова  подлога  мора бити сува.

Уградња битуменских трака, извођење преклопа, начин наношења и дебљина врућих намаза као и број слојева обавезно извести према пројекту и  опису,  а све  детаље  који  се односе на пароотпариваче, дилатационе траке, завршетке холкела и њихова димензија  обавезно се раде према  детаљима  и упутствима без икаквих одступања.

Све битуменске траке морају имати декларисану количину битумена и тежину улошка по m2 површине.

Армирано-бетонска конструкција преко које ће се изводити изолациони радови, мора бити сува и добро очишћена и прво се мора премазати хладном битуменском емулзијом.

Такође извођач је дужан да достави све узорке на испитивање, као и атесте о квалитету и пробама Завода за испитивање грађевинског материјала овлашћеног на територији РС.

Холкери се обрађују заједно са изолацијом, морају бити добро залепљени за подлогу, сем на местима предвиђеним за отпаривање. Основни премази са материјалима на бази органских растварача изводе се на температури преко +5°C, а на бази емулзија на температури преко +10°C. Пре израде заштитног слоја хидроизолација се не сме оптерећивати нити се смеју изводити остали грађевинско-занатски радови.

Термоизолациони материјали морају да имају декларисани коефицијент топлотне проводљивости, одговарајућу чврстоћу на притисак, постојаност на високе температуре и атмосферске утицаје, одговарајућу количину влаге (сувоћу), водоодбојност, непроменљивост запремине и облика, декларисану запреминску масу, да се лако обрађују и уграђују, као и декларисану финалну заштиту. Минерална вуна се израђује у виду тврдих и полутврдих и меких плоча, различите запреминске тежине. На објекту су примењене за зидове и изолације на плафону плоче тежине 100 kg/m3.

Екструдирани стиропор (стиродур) мора да буде самогасив, не сме упијати воду. Рачунати коефицијенти топлотне проводљивости  су за стиродур.

Јединична цена обухвата вредност транспорта, материјала, алата, горива, чишћење свих подлога, рад и радна снага, заштита градилишта, чишћење и предаја завршних радова.

Такође јединична цена обухвата све трошкове специјализованих Института за  испитивање материја око прибављања доказа квалитета употебљених материјала.

5.  	СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Општи опис

Сву столарију радити од суве квалитетне грађе без прслина и црвоточина, испадајућих чворова и пукотина, потпуно правих и оштрих ивица, чисте и глатко изрендисане површине.

Столарија се мора кројити тек после прегледа радионичких нацрта и детаља и споразумевања са пројектантом, детаљним прегледом описа и шема, затим пријема радионичких цртежа које је израдио извођач.

Грађевинска столарија мора да задовољи следеће услове:

- да буде добар термички изолатор у складу са SRPS стандардима,

- да има добру звучну изолацију,

- да омогућава добро осветљење и проветравање,

- да спречи превелике измене ваздуха нарочито у ветровитом периоду,

- да буде обезбеђена по условима противпожарне заштите,

- да обезбеђује функционално повезивање просторија,

- да даје добар естетски изглед фасаде и просторија,

- да је лако и сигурно руковање при отварању и затварању крила,

- да је лако и једноставно одржавање столарије.

Сва столарија је ојачана профилима од топло цинкованих челичних лимова одговарајућих димензија, снабдевена неопходним гуменим дихтунзима, четкицама, одбојницима, засунима за фиксирање и окапницама од ливеног алуминијума.

Унутрашња  столарија

Ради се од четинарске грађе, тврдих лишћара или егзота. Конструкција, склоп, начин отварања и уграђивања, оков, обрада и др. Дати су шемама и описом сваке  поједине позиције. Квалитет унутрашње столарије мора да одговара захтевима SRPS-a D.E1.011, D.E1.020, DE1.025, D.E1.027, D.E1.028, D.E1.040, D.E8.001.

Квалитет шпер плоча мора да одговата захтевима SRPS-a D.C5.021, D.C5.042.

Квалитет влакнастих плоча мора да буде према SRPS-у D.C5.022, D.C5.024, D.c5.025.

Оков

Мора да омогући лако отварање и квалитетно затварање из просторије да онемогући отварање споља (да издржава притисак од 100 kPa/m2), да буде заштићен од корозије и да одговара естететским захтевима.

Материјал за заштиту

Китови морају да буду брзовезујући (да очврсну 5-8 мин. после наношења), не смеју да мењају запремину по сушењу, да омогући брушење брусним папиром после 1/2 часа сушења. Срества за китовање морају да се лако наносе, да се изравнавају, да добро попуњавају поре, да се у слоју 40-50 микрона брусе и то папиром Но 150-180. Столарија која се финализира безбојним поступком на сме се китовати.

Средства за импрегнацију морају да добро продиру у поре дрвета и да се брзо суше, да дрво од њих не бубри, да поседују моћ регулисања влаге, да су фунгицидни, дебљина 25-30 микрона, да се брусе папиром Но 100. Боје и лакови за бојење и финализацију треба да се добро и лако наносе и брзо суше, да су еластични, прозирни (за безбојне лакове), да су отпорни на атмосферске утицаје, да су у одговарајућој дебљини (34-45 или 35-40 микрона) и да се могу брусити папиром Но. 180-220. Завршни слој мора да има сјај по Ланге-у, тврдоћу по ЊАРД-у, еластичност по Ерцхен-у, добру отпорност на светлост, воду и прање. Опис обраде према молерско-фарбарим радовима.

Спојни и монтажни материјали морају бити одговарајућег квалитета. Ако се столарија уграђује стандардно мокрим поступком путем шрафљења за пакне, предходно се мора извадити чеп из дрвета, оквир причврстити одговарајућим завртњем и поново чеп туткалом залепити на првобитно место. Пакне, штокови и све везе са зидом морају бити убетониране по целој ширини и висини зида. Пројектовану столарију урадити у свему према детаљима, описима и упуствима. Све мере из шеме столарије са плановима, извођач мора преконтролисати на лицу места - на градилишту.

Јединичном ценом обухватити сав рад и материјал, и то следеће:

- грађу према траженом квалитету, оков, материјал за заштиту, спојни и монтажни материјал,

- узимање тачних мера,

- довод електричне енергије до радног места,

- алат за монтажу,

- давање узорака,

- заштита од оштећења до примопредаје,

- заштита од оштећења других радова,

- мере ХТЗ,

- доношење свог материјала, одношење и чишћење.

6. 	 БРАВАРСКИ РАДОВИ

Општи опис

Пре приступања израде браварије, извођач ових радова мора се са пројектантом споразумети о свакој позицији и сваком техничком детаљу са пројектантом, како би се тачно утврдиле димензије, констукција, израда и обрада, оков као и начин монтаже.

Све браварске радове урадити стручно и солидно по детаљима, нацртима или по детаљима произвођача, за која је потребно приложити потребне атесте. Израђени делови мериће се у радионици у присуству надзорног органа.

Сви спољњи елементи морају да задовоље услове SRPS-a D.E8.193.

Конструктивна својства готовог производа морају испуњавати следеће услове:

- Отпорност на све могуће трајне деформације од савијања, увијања и  витоперења при нормалном руковању.

- Да издрже притисак симулираног ветра при институтском испитивању од 0.80 kg/m без икаквих трајнијих деформација.

- Спојеви конструктивних елемената морају бити повезани без употребе завртња, а завртњи се могу употребити као регулирајући делови и морају бити заштићени од корозије.

- Употребљени оков и механизам за отварање и затварање морају да буду првокласни (према усвојеном прототипу) и да омогућавају перфектно функционисање прозора у положају затварање, отварање око хоризонталне и вертикалне осовине.

- Својства готове и уграђене браварије у погледу пропустљивости и заптивних  срестава морају да испуњавају следеће услове:

- примењени профили, конструкција и прецизност израде морају да обезбедјују    оптималну непропустљивост,

- заптивни материјал - траке морају да буду и на крилу и на раму - двоструко дихтовање.

- Анкеровање прозора и врата врши се у бочне фасадне елементе, довољним   бројем анкера одговарајуће јачине и са антикорозивном заштитом.

- Произвођач браварије се обавезује да презентира пројектанту радионичке детаље браварије на сагласност, прототип и атесте издате од стране једног од овлашћених Института за испитивање материјала.

- Код остваривања веза алуминијума са осталим материјалима водити рачуна о медјусобној компатибилности да не додје до феномена електрогалванске струје (производјач мора да приложи документацију о електронском потенцијалу примењених материјала као и доказ њихове компатибилности).

Сву црну браварију донети на градилиште минизирану и по завршеној монтажи још  једном минизирати и обојити па лакирати, а што се обухвата јединичном ценом.

Монтажа појединих делова на градилишту мора се извршити стручно и савесно, готови монтирани комади морају бити тачно у положају како је то предвиђено пројектом, односно у вертикалном или хоризонталном положају. Везе појединих елемената вршити варењем, хефтовањем, закивањем закивака или заваривањем, већ према детаљу, упуству или детаљу произвођача.

Сви заварени делови варе се по целој дужини саставка и морају бити без неравнина  и грбина, глатки и спремни за фарбање, а шавови морају бити стругани машинским путем. Делови не смеју бити искривљени или изубљени. Спој браварије и зида -  конструкције заштитити тио китом, фугу обострано затворити лајсном од савијеног лима 30/30 mm.

7.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ

Дрвена грађа мора да има особине предвиђене ПТП (решење МГ ФНРЈ бр. 11850/49). Све тесарске радове извршити према пројектима, детаљима и упуству надзорног органа са правилним везама.

Дрвена грађа употребљена као стална у конструкцијама мора бити здава и сува и да одговара постојећим техничким прописима. Дрвени делови кровне и таванске конструкције треба да буду удаљени од спољних површина димњака мин. 15cm. Квалитет грађе може се испитати пробним оптерећењем.

Трошкове испитивања сноси извођач радова ако је резултат испитивања негативан.   Извођач сноси законску одговорност за стабилност скеле и подупирача.

Кровну конструкцију радити од здраве и суве грађе дименнзија по пројекту. Везе радити према прорачуну веза. Оплату кровне конструкције за покривање лимом, етернитом и слично за опшивање делова лимом радити од здраве и суве даске d=24mm на међусобном растојању од 1cm. Преко опшивке поставити слој битуменске хартије.

Обрачун се врши по ГН, што ће се прецизирати сваком позицијом посебно.

8.  	ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Општи опис

За све лимарске радове употребити квалитетан материјал, а извођење вршити на равној подлози и према детаљима. Делове лимарије код којих је то могуће израдити у радионици и готове донети на градилиште и монтирати. Појединацни делови морају се повезивати тако да се лиму  омогући дилатирање. Сва лемљења код поцинкованог лима морају се вршити чистим  калајем. Сви гвоздени делови који долазе у додир са површином поцинкованог лима морају бити поцинковани. Спојеве управне на правац пада воде израдити у виду дуплог положеног фалца.  Уз зидове лим положити најмање 10 cm, а ивицу увући под малтер или увући у спојницу и притегнути кукама. Код олука спојити покривач и олук у покретни спој. Сва потребна мерења вршити пре кројења, у току рада и по завршеном послу. На деловима опшивке где је то предвидјено архитектонским детаљима поставити оплату од блажујке испод лима и положити слој кровне хартије, што треба обухватити ценом лима. У цену је урачунат сав материјал, рад, алат и транспорт материјала и готових делова као и уклањање нечистоће настале током рада. Мере контролисати на лицу места. Ценом обухватити финалну обраду поцинкованог лима.

9.	 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Општи опис

Облагање керамичким плочицама могу да врше само специјализована предузећа и погони, а према условима SRPS U.F2.011. Сав уграђени материјал у погледу квалитета и димензија мора да одговара захтевима SRPS-a.

Плочице за облагање подова

морају да одговарају стандардима SRPS B.D1.310, SRPS B.D1.320, SRPS B.D1.335, SRPS B.D1.322, SRPS B.D1.305, SRPS b.D1.306, SRPS B.D8.460, SRPS B.D8.052.

Плочице за облагање зидова

морају да задовоље захтеве стандарда SRPS B.D1.300, SRPS B.D1.301, SRPS B.D8.460, SRPS B.D8.052.

Цемент

мора да одговара захтевима  SRPS B.C1.010 - B.C1.015.

Песак и вода

Квалитета као за зидарске и бетонске радове.

Лепила

морају да буду атестирана према врсти рада.

Керамичарски радови се изводе после постављања и испитивања инсталација, после   монтаже оквира столарије или браварије, и после малтерисања. Сваком поједином позицијом предвиђење квалитет и врста плочица и начин облагања. Пре облагања површина керамиком извођач је дужан да провери квалитет подлоге, која мора  да буде равна, сува, чврста и чиста. Уколико извођач има примедбе на подлогу дужање да о томе извести надзорног органа пре почетка радова. Радови могу почети тек када се недостаци подлоге отклоне.

Облагање зидова

у цементном малтеру врши се уз претходно прскање подлоге цементним млеком од просејаног песка размере 1:1 равномерног наноса. Облагање  треба извести потпуно равно, без таласа, ивице под углом од 90 или другим ако је предвиђено пројектом. Начин облагања (спојница на спојницу, на преклоп или са наглашеним фугама уз употребу ПВЦ крста-улошка) це бити прецизиран сваком поједином позицијом. Спојнице су ширине минимално 2-10 mm зависно од нацина облагања. На местима продора инсталација плочице морају да буду целе, брижљиво укројене. На наквашену плочицу поставити густ цементни малтер на средину, када се постави цео ред празнине залити ретким цементним малтером.

Облагање подова

у цементном малтеру минималне дебљине 2cm врши се равно или у паду према решетки по пројекту. Ако се тражи специјално облагање у водонепропусном малтеру или са фуговањем кисело-отпорним китом то ће бити прецизирано сваком  позицијом. На чисту подлогу разастрти суви цементни малтер 1:2 у површини која се може дохватити са једног места, поставити плочице и равнати даском и чекићем.   Спојнице залити цементним млеком.

Јединичном ценом треба обухватити:сав рад и материјал (плочице, малтер, лепак), узимање мера и обрачун радова, коришћење алата и машина, давање узорака, заштиту радова, примену ХТЗ мера, чишћење остатака малтера, лаке скеле за рад на висини изнад 2m сав спољњи и унутрашњи транспорт, осветлење, грејање и одржавање просторија, чишћење просторија и градилишта од шута, евентуалне поправке у гарантном року.

10. 	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

Општи опис

Подополагачки радови се изводе у свему према техничким условима и SRPS U.F2.017. Пре облагања подова извођач је дужан да испита квалитет подлоге и упозори на евентуалне неправилности. Подлога мора да буде сува, чврста, равна, чиста, без пукотина. Материјал употребљен за подополагачке радове мора да буде квалитетан, према захтевима SRPS-a, или атестиран. Изводјач је дужан да све облоге уграђује на места која одговарају њиховој намени.

Извођење подополагачких радова врши се у просторијама где су извршени радови на зидовима и плафонима, подлога сува и чврста. Температура у просторији мора да буде мин.+10°C.

Јединичном ценом обухватити:

-   сав потребан рад као и материјал (лепак, траке),

-   заштиту осталих радова од оштећења,

-   чишћење нечистоће проистекле извођењем подополагачких радова,

-   сав унутрашњи и спољњи транспорт.

11.  	СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ

Општи опис

Радове на монтажи спуштених плафона могу да врше само специјализована предузећа или погони, према одредбама ''Техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству'' и SRPS-у.

Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за уграђивање спуштених плафона и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке. Посебно се мора обратити пажња на усклађеност пројекта спуштених плафона са пројектима инсталација, са пројектом расвете, постављање анемостата и јављача пожара, као и на евентуално пројектоване каскаде.

Сви примењени материјали морају да одговарају одредбама SRPS-a или да буду атестирани од стране овлашћене организације за намену за коју се користе. Извођач је дужан да на захтев инвеститора приложи тражене атесте. Уколико је за неку позицију рада предвиђен материјал који по својим својствима и намени не одговара, извођач је дужан да на то упозори надзорног органа. Ако извођач угради материјал слабијег квалитета од уговореног, дужање да о свом трошку одстрани неквалитетне радове и изведе радове квалитетно. Спуштени плафони морају да имају добар естетски изглед, да су лаки по тежини, да се лако одржавају, да су монтажно - демонтажни, да имају довољно дуг век трајања, да имају захтевану топлотну изолацију и противпожарну отпорност.

У случају пожара плафони не смеју да развијају гасове штетне по здравље људи.

Материјал који се уграђује мора бити нов. Сви везивни елементи и монтажни материјал морају да буду заштићени од корозије.

Сви спуштени плафони треба да имају коефицијент апсорпције звука k= 0.6/f=500Hz

Носећа конструкција

Носачи су профили од челика или алуминијума, зависно од типа плафона. Вешаљке са челичним спојницама за регулисање висине примењене су за плафоне од металних ламела и дрвене плафоне, за растер и касетиране плафоне. Вешаљке од  поцинковане траке 20/1.5 mm са завртњима за регулисање висине 5/15 mm примењене су за спуштене плафоне типа Армстронг, плафоне од оплемењене иверице и трапезне плафоне.

Плафони од гипсаних плоча

Гипс плоче морају да одговарају захтевима SRPS B.C1.035. Код плафона са денивелацијама употребити алуминијумске лајсне за извлачење ивица.

Извођач је дужан да поднесе пројектанту на одобрење узорке плафона и тон карту.

Јединичном ценом треба обухватити:

- сав рад и материјал на изради спуштених плафона,

- узимање свих мера и обрачун радова,

- коришћење машина, алата и опреме,

- погонски материјал,

- сав спољни и унутрашњи транспорт и пренос везан за спуштене плафоне,

- израду, монтажу и пренос лаких покретних скела,

- чишћење и припрему подлоге,

- чишћење градилишта од радова спуштених плафона,

- примену свих ХТЗ мера,

- мере заштите других радова од извођења спуштених плафона,

- евентуалне поправке у гарантном року.

- чишћење,

12.  	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Општи опис

Молерско-фарбареске радове може да обавља само специјализовано предузеће  или погони, према техничким условима у складу са SRPS U.F2.013, SRPS U.F2.014. Сав употребљени материјал мора да одговара захтевима SRPS-a, а за материјале који нису обухваћени потребно је прибавити атесте. Извођач је дужан да примени материјал који одговара месту и условима уградње, боје и пигменти морају да  буду отпорни на светлост. Уколико извођач употреби материјал за који се атестом покаже да није квалитетан, дужање да уклони лоше изведен рад и о свом трошку изведе радове одговарајућим, квалитетним материјалом.

За молерске радове

Материјал мора да одговара још и SRPS H.K2.015, SRPS B.C1.030. Пре приступања бојењу извођач је дужан да прегледа подлогу и упозори надзорног органа на евентуалне недостатке. Старе премазе неподесне за подлогу треба скинути прањем, стругањем или сл. Молерски радови се врше ручно или машински, премазивањем или прскањем и врши се више пута. Добијени тон мора да буде чист, уједначен, да добро покрива подлогу, да буде без трагова четке или ваљка. Сви завршеци обојених површина морају да буду правилни, боја не сме да се љушти, љуска или отире. Уколико пројектант то тражи, извођач је дужан да изведе узорак минималне површине 0,30 m .

При раду са дисперзивним бојама се забрањује рад на температури нижој од +8 C, као и бојење површина које су директно изложене јаким сунчевим зрацима током летњих месеци.

За фарбарске радове

Материјал мора да одговара још и SRPS-у H.C5.020, SRPS H.C1.023, SRPS  H.C1.034. Пре приступања бојењу извођач је дужан да прегледа квалитет  подлоге и начин затварања крила и окана и укаже на неправилности. Подлога мора да буде чиста и сува (за дрво да има мањи од дозвољеног процента влазности). Извођач је дужан да бојење изведе материјалима предвиђеним за ту врсту рада са одговарајуцим основним премазима, китовима, брушењем и сл. чворове у  дрвету треба премазати раствором шелака. Бојење крила врата и прозора врши се у хоризонталном полозају.

Јединичном ценом треба обухватити: сав потребан рад и материјал, узимање мера и обрачун радова, коришћење мањих апарата и алата, сав спољњи и унутрашњи транспорт, спровођење ХТЗ мера, осветљавање и чишћење просторија за раднике, лаке покретне скеле за рад на висини већој од 2 m заштита пода и чишћење свих отпадака и нечистоћа, заштиту изведених радова до примопредаје, поправљање мањих неравнина на подлози, израда узорака величине најмање од 0.30 m, фино чишћење подлоге, глетовање (китовање), једно скидање и намештање крила врата и прозора.

13.  	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

Фасадерске радове могу да врше само специјализована предузећа или погони, према одредбама ''Техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству'' и SRPS U.F2.010.

Пре почетка радова извођач је дужан да провери подлогу и упозори надзорног  органа на евентуалне недостатке.

Сви примењени материјали морају да одговарају одредбама SRPS-a или да буду атестирани од стране овлашћене организације за намену за коју се користе. Извођач је дужан да на захтев инвеститора приложи тражене атесте. Уколико је за неку позицију рада предвиђен материјал који по својим својствима и намени не одговара, извођач је дужан да на то упозори надзорног органа. Ако извођач угради материјал слабијег квалитета од уговореног, дужан је да о свом трошку одстрани неквалитетне радове и изведе радове квалитетно.

Малтер мора да одговара одредбама SRPS-a U.M2.012.

Цемент мора да одговара одредбама SRPS-a B.C1.015.

Креч мора да одговара одредбама SRPS-a B.C1.020.

Песак и шљунак мора да буде једар и чист, гранулометријски састав према потреби намене, шљунак најкрупнији пречника 8 mm.

Камени агрегат мора да буде једар и чврст, постојане боје, отпоран према атмосферилијама, гранулометријски састав и боју агрегата одређује пројектант.

Адитиви морају да буду по одредбама одговарајућег SRPS-а или атестирани.

Боје – пигменти морају да буду отпорне према атмосферилијама, фино млевене.

Вода мора да буде чиста, према прописима за бетон.

Средства за импрегнирање морају да буду одговарајућег квалитета, оригиналне производње.

Фасадне боје и растварачи од синтетских смола морају да буду отпорни на атмосферилије и утицај хемијских агенаса из ваздуха, постојане на светло. Тон мора да буде уједначен без сјаја.

Кит маса мора да буде постојане запремине и да добро пријања за подлогу. Сви радови се изводе преко цврсте, чисте и суве подлоге. Фасадне боје се премазују преко суве и стабилне подлоге.

Фасадерски радови се не смеју изводити док трају падавине, када је температура ваздуха нижа од -3˚C, -5˚C (зависно од врсте рада), или када је површинска температура подлоге већа од 35˚C. Извођач је дужан да на захтев пројектанта  изведе узорак велицине 0,5m.

Јединичном ценом треба обухватити:

- сав рад и материјал на изради фасадерских радова,

- узимање свих мера и обрачун радова,

- коришћење машина, алата и опреме,

- погонски материјал,

- израду евентуално потребних шаблона,

- сав спољни и унутрашњи транспорт и пренос везан за фасадерске радове,

- израду, монтажу и пренос лаких покретних скела,

- чишћење и припрему подлоге, исправљање мањих неравнина у подлози,

- примену свих ХТЗ мера,

- чишћење свих површина и градилишта од отпадака који су проистекли извођењем фасаде

- мере заштите других радова од извођења фасадерских радова,

- евентуалне поправке у гарантном року.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  ЗДРАВСТВЕНА  СТАНИЦА, ЈАЈИНЦИ, БЕОГРАД

=============================================================

*** ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Демонтажа и уклањање (рушење) постојећег приземног

објекта, канцеларије месне заједнице,  класификација грађе

и материјала, утовар шута и транспорт на градску депонију.

Обрацун по м2.

110. 00                     м2          x              	=

02

Измештање подземних инсталација на основу

Копије плана водова, и снимљеног стања на локацији:

- подземних инсталација телефона

70.0 		       м1	х 		=

- надземних инсталација телефона

30.0                           м1	х		=

- надземних ел. водова,

20.0                           м1	х		=

- канализационе  мреже

40.0                            м1         х         	=

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ УКУПНО:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ

Извођач радова је поред описа појединацних ставки радова

ценама обухватио и следеце заједницке услове:

- Земљани радови су  изведени у свему према пројекту

и геомеханицком елаборату,цене садрже све радне операције,

утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које пропису-

ју "Нормативи и стандарди рада градјевинарству-Високоград-

ња ГН 200",као и остале трошкове и зараду предузеца.

- Цене садрже трошкове црпљења атмосферске воде за време

извођења радова,укључујући израду привремених сабирних

земљаних канала и шахтова за инсталисање муљних пумпи.

- Цене садрже депоновање здраве земље из ископа на гра-

дилисту којом це се вршити затрпавање око темеља и под-

рума.

- Цене садрзе геодетско снимање терена пре и после извр-

сења земљаних радова на основу кога це се изврсити конац-

ни обрацун стварно изведених колицина радова.

ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Обрачун количина стварно извршених радова извршиће се према

одредбама које прописују "Нормативи и стандарди радова у

градјевинарству-Високоградња ГН 200", при чему це сви иско-

пи и одвоз бити обрацунати по м3 самониклог тла,а сви наси-

пи и одвоз по м3 збијеног материјала.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Рашчишћавање терена од грања, сибља и скидање хумуса,

геодетско обелезавање објекта и израда стабилних убетонираних

репера за осигурање осовина и висинских кота објекта.

Обрацун по м2.

750. 00                     м2          x              =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02

Скидање хумусног слоја земље и депоновање на градилишту

ради поновне употребе.

Обрацун по м3.

189.0                      м3          x            =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03

Ископ земље 3. категорије за темељне  тем. траке

80 % машински и 20 % ручно, косине ископа извести

вертикално, дно ископа  поравнати.

Обрачун по м3.

256.00                      м3          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04

Насипање чисте земље из ископа око темељних зидова

и стубова у слојевима дебљине д=20 цм и збијање

механичким средствима до потребне збијености.

Обрачун по м3.

104.00                      м3          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05

Насипање чисте земље из ископа испод подова у

слојевима дебљине д=20 цм и збијање механичким

средствима до потребне збијености.

Обрачун по м3.

323.00                      м3          x            =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06

Набавка и насипање  шљунка испод темеља и подова

у слојевима дебљине д=10 цм и збијање механичким

средствима.

Обрачун по м3.

41.00                       м3          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06

Набавка и насипање природне мешавине шљунка испод тротоара

и стаза у слоју дебљине д=10 цм и збијање механичким средствима.

Обрачун по м3.

161.50                        м3          x              =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07

Утовар и одвоз виска ископане земље на депонију коју је

одредио надлезни градски орган,истоварену земљу на депонији

грубо испланирати булдозером.

Обрацун по м3.

119.00                      м3          x            =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО:

=============================================================

*** БЕТОНСКИ РАДОВИ ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТОНСКЕ РАДОВЕ

Извођач радова је поред описа појединацних ставки радова

ценама обухватио и следеце заједницке услове:

- Бетонски радови су изведени у свему по пројекту,

статицком прорацуну и вазецим правилницима,цене садрзе све

радне операције,утроске материјала,помоцни алат и скеле ко-

је прописују "Нормативи и стандарди рада у градјевинарству

-Високоградња ГН 400",као и остале троскове и зараду пре-

дузеца.

- Бетон це бити справљен,транспортован,уградјен негован и

испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује

вазеци "Правилник о техницким нормативима за бетон и арми-

рани бетон" (ПБАБ 87-"Слузбени лист СФРЈ" бр.11/87).

Бетон це бити справљен од агрегата и цемента атестираних

по вазецим југословенским стандардима и цисте воде.

- Цена садрзи израду,монтазу,демонтазу и цисцење оплате

за бетонирање бетонских конструкција са потребним подупи-

рацима и помоцним радним скелама.

Оплате морају бити урадјене према пројектованим димензија-

ма,постављене по пројектованим осама и на пројектованим

котама са сигурним везама и подупирацима који обезбедјују

сигурност оплате и подупираца против деформисања и русе-

ња.

- Полозај оплата зидова и стубова у објекту и њихову вер-

тикалност геодетски контролисати.

- Цена садрзи обавезу изводјаца бетонских радова да сара-

дјује са изводјацима инсталација (полагање темељних узе-

мљиваца,продор инсталација кроз темељне и подрумске зидо-

ве и медјуспратне таванице и слицно).

- Цена садрзи обавезу изводјаца да негује бетон поливањем

цистом водом најмање седам дана након бетонирања,а у слу-

цају екстремно високих спољњих температура негу продузити

до цетрнаест дана.

ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Обрацун колицина стварно изведених радова изврсице се према

одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у гра-

дјевинарству-Високоградња ГН 400".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Бетонирање армирано бетонских темељних   трака димензија

80/70 цм бетоном МБ 30 у земљаном рову.

Обрачун по м3.

119.30                       м3          x           =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02

Бетонирање армирано бетонских темељних и обимних зидова сокле

д=25  цм бетоном МБ 30 у оплати.

Обрачун по м3.

28.00                      м3          x          =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03

Бетонирање армирано бетонских  зидова степеништа и лифта д=15 см,

бетоном МБ 30 у оплати.

Обрачун по м3.

78.00                      м2          x          =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04

Бетонирање армирано бетонских правоугаоних стубова димензи-

ја 30/30 , 30/20 цм бетоном МБ 30 у оплати.

Обрачун по м3.

20.80                        м3          x           =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05

Бетонирање армирано бетонских хоризонталних греда правоу-

гаоног пресека 30/40 см  бетоном МБ 30 у оплати.

Обрачун по м3.

27.00                       м3          x         =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06

Бетонирање армирано бетонских хоризонталних серклажа

калканских зидова правоугаоног пресека 20/20 см

и подпрозорских јастука 20/20+28с м,  бетоном МБ 30 у оплати.

Обрачун по м3.

6.00                       м3          x          =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07

Израда и бетонирање  међуспратне конструкције пуне плоче д=12цм

са израдом аб ребара за укрућење, бетоном МБ 30 у оплати

и подупирачима.

Обрачун по м2.

634.00                       м2          x            =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08

Бетонирање армирано бетонских косих степенисних плоча и

плоча подеста дебљине д=12 цм бетоном МБ 30 у оплати са

истовременим бетонирањем степеника димензија 15/29 цм у

оплати.

Обрачун по м2.

11.00                       м2          x            =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09

Бетонирање армирано бетонских подних плоча  приземља

дебљине д=10 цм бетоном МБ 20 и армиране мрежастом

арматуром Q131

Обрачун по м3.

18.80                        м3          x         =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

Бетонирање спољних  масивних степеница, подеста  и приступних

рампи за хендикепирана лица армираним бетоном МБ 30

са степеницима димензија 15.0/30 цм у оплати.

Обрачун по м2.

51.50                        м2          x         =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

Бетонирање тротоара и стаза око објекта дебљине д=10 цм армира-

ним бетоном МБ 20,тротоар изделити фугама на сваких 200 цм,

фуге залити битуменским мастиксом,заврсну поврсину избраз-

дати ваљком.

Обрачун по м2.

161.50                       м2          x            =

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:

=============================================================

*** АРМИРАЧКИ  РАДОВИ   ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АРМИРАЧКЕ РАДОВЕ

Извођач радова је поред описа појединацних ставки радова

ценама обухватио и следеће заједницке услове:

- Армирачки радови су урађени у свему према статичком

прорачуну,арматурним нацртима,цене садрже све радне опера-

ције и утрошке материјала и помоћни алат и скеле које про-

писују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству"-Висо-

коградња ГН 400",као и остале трошкове и зараду предузеца.

- Арматуру урадити од свих квалитета челика предвиђених у

статичком прорачуну, а усвему према вазећим правилницима и

техницким нормативима за бетон и армирани бетон (БАБ-78) и

важећим стандардима за бетонско гвожђе.

- Арматуру очистити од рђе и прљавштине,исправити,исећи,

савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и ста-

тичком прорачуну.

За квалитет уграђене арматуре одговараће извођач радова.

- Јединачна цена садржи и постављање подметача од чели-

ка, пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних

слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији.

Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за

главну арматуру тако да не може доћи  до промене положаја

арматуре за време бетонирања конструкције.

ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачу-

нава се по кгр без обзира на слозеност и пречнике шипки

арматуре.

Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре

и дужинама из арматурних нацрта.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Набавка,чишћење,сечење,машинско савијање и монтажа арма-

туре свих пресека  по пројекту РА 450/500, ГА 240/360, МАР

500/560  у свему према статичким детаљима.

Обрачун по кгр (према детаљима армирања).

а) РА 450/500, ГА 240/360   17,794.00   кгр   x             =

б) МАР 500/560,   		     8,420.00   кгр   х 	   =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМИРАЧКИ РАДОВИ  УКУПНО:

=============================================================

*** ЗИДАРСКИ РАДОВИ ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова

ценама обухватио и следеће заједничке услове:

- Зидарски радови су  изведени у свему по пројекту и

вазецим стандардима и правилницима,цене садрже све радне

опера ције,утрошке материјала,помоћни алат и скеле које

прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-

Високоградња,ГН 301",као и остале трошкове и зараду преду-

зеца.

- Зидарски радови ће бити изведени према одредбама које

прписује "Правилник о техничким нормативима за зидане зи-

дове" ("Службени лист" бр.87 од 29.11.1991 године).

- Опекарски производи за зидање ће бити атестирани по ва-

жећим стандардима и испуњаваће услове за уградњу у објек-

те (димензије,хигроскопност,чврстоћа на притисак,влажно бу-

брење,избијање шалитре и остало).Сви зидови ће се зидати

опеком атестираном на марку МО 2.0 МПа.

Пре зидања опекарски производи ће бити наквашени водом.

- Зидови ће се зидати у продузном малтеру размере 1:2:6,а

унутрашње зидове малтерисати малтером размере 1:3:9.

- Цена зидања садржи и израду хоризонталних армирано бе-

тонских серклажа у преградним зидовима дебљине д=10

цм,са или без отвора,ширине исте као дебљина зида и висине

20 цм.Серклаже армирати подужно са 4 Фи-8,узенгије Фи-6/25

цм.Бетон у серклажима МБ 15 у обичној оплати,серклазе пове-

зати са бетонским зидовима или стубовима помоћу четири

анкера Фи 8 испустена из зидова.

- Цена садржи израду завршних серклажа на слободним врхо-

вима зидова дебљине д=12 цм истог пресека и арматуре као

серклажи изнад врата.

- Цена малтерисања опекарских прозивода садржи и малтери-

сање бетонских површина у саставу зида или таванице.

- Крец за зидање ће бити угашен најмање две недеље,а за

малтерисање најмање пет недеља пре употребе.Хидратисани

креч угасити најмање 24 часа пре употребе.У кречу неће бити

грудвица и неугашених комада.

- Песак ће бити речни,чист,просејан,без муља и органских

примеса.

- Малтер ће се справљати само за једнодневну потрошњу,

стврднути малтер се неће користити.

ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према

одредбама које прописују "Нормативи и стандарди радова у

грађевинарству - Високоградња ГН 301".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Зидање унутрашњих зидова дебљине д=10 цм YТОНГ блоковима

са употребом yтонг танкослојног  лепка. Израда АБ верт. и хориз-

онталних серклажа.10/20 см.

Обрачун по м2.

532.50                      м2          x            =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02

Зидање зидова и парапета дебљине д=20 цм YТОНГ блоковима

са употребом yтонг танкослојног  лепка.

Обрачун по м2.

320.00                      м2          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03

Обзиђивање инсталационих канала дебљине д=7,5 цм YТОНГ плочама

са употребом yтонг танкослојног  лепка.

Обрачун по м2.

31.70                      м2          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04

Израда цементне кошуљице дебљине д=6 цм,

размере 1:3, армиране завареном мрезом типа МВ-1

(жица Фи 2 мм на размаку 50/50 мм),

Обрачун по м2.

350.00                       м2             x           =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05

Израда  цементне кошуљице  дебљине д=6 см,

армирана влакнима, завршни слој фино испердашити.

Обрачун по м2.

362.00                       м2          	x            =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06

Израда термоизолације и заштите у поду на тлу

1x стиропор ЕПС А120 дебљине д=12 цм,

1x полиетиленска фолија д=0.2 мм у суво, преклопи 10 цм.

Обрачун по м2.

350.00                          м2          x                =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07

Израда термоизолације и заштите у поду на спрату

1x стиропор ЕПС А120,  дебљине д=2 цм,

1x полиетиленска фолија д=0.2 мм у суво, преклопи 10 цм.

Обрачун по м2.

361.00                      м2          x                =    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

08

Израда термоизолације и застите у поду на крову

1x стиропор ЕПС А120,  дебљине д=10 цм,

1x полиетиленска фолија д=0.2 мм у суво, преклопи 10 цм.

Обрацун по м2.

371.00                      м2          x               =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09

Израда термоизолације фасадних зидова уградњом

1x стиропор ЕПС ФА,  дебљине д=12 цм, са употребом

пл. типлова, мрежице  и грађевинског лепка

Обрачун по м2.

482.00                      м2          x                =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

Малтерисање унутрашњих зидова  од YТОНГ блокова,

продужни малтером, завршни слој фино испердашити уз

додатак ситног песка.

Обрачун по м2.

1,343.00                    м2          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

Малтерисање унутрашњих површина стубова и бетонских зидова

продужни малтером, завршни слој фино испердашити уз

додатак ситног песка.

Обрачун по м2.

218.50                    м2          x            =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

Малтерисање калканских зидова

цементним  малтером, завршни слој фино испердашити уз

додатак ситног песка.

Обрачун по м2.

113.60                    м2          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

Малтерисање бетонске сокле

цементним  малтером, завршни слој фино испердашити уз

додатак ситног песка.

Обрачун по м2.

75.00                    м2          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

Малтерисање плафона надстрешница

цементним  малтером, завршни слој фино испердашити уз

додатак ситног песка.

Обрачун по м2.

39.50                    м2          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

Малтерисање равних унутрашњих  плафона и греда продужним

малтером, завршни слој фино испердашити уз додатак ситног

песка.

Обрачун по м2.

996.00                      м2          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

Малтерисање унутрашњих косих  плафона степенишних

кракова  продужним малтером, завршни слој фино ис-

пердашити уз додатак ситног песка.

Обрачун по м2.

11.00                       м2          x            =

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:

=============================================================

*** ТЕСАРСКО - ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ТЕСАРСКЕ   РАДОВЕ

Извођац радова је поред описа појединацних ставки радова

ценама обухватио и следеће заједничке услове:

- Тесарски   радови ће бити изведени у свему по пројекту,

статицком прорацуну и вазећим стандардима,цене садрже све

радне операције,утрошке материјала и помоћни алат и скеле

које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинар-

ству-Високоградња ГН 601",као и остале трошкове и зараду

предузеца.

- Јединацне цене садрже све претходне радове за извођење

тесарских  радова на кровној конструкцији  предвиђене

пројектом и прописане пометим нормативом.

- За израду кровних конструкција и осталих тесарских  радо-

ва употребиће се потпуно здрава грађа,за израду конструк-

тивних елемената употребиће се елементи прописана ста-

тицким прорацуном.

- Цена садржи израду веза дрвених  носецих елемената крова

према правилима заната уз корисшеће ексера  ,завртњева и

других челичних елемената за ојачање веза,према статицком

прорацуну и детаљима.

- Извођач ће фиксирати анкерима  све дрвне  конструкције

за армирано бетонску конструкцију зграде и трајно их обезбедити

против дејства хоризонталних сила (ветра и земљотреса).

- Цена садржи уградњу гвоздених анкера у армирано бетон-

ску конструкцију и фиксирање кровне грађе за анкере завр-

тњима,анкере заститити са два антикорозиона премаза.

ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према

одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у гра-

ђевинарству-Високоградња ГН 601".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Израда кровне конструкције  од дашчаних (5,0 см) решеткастих носача ,

на размаку 1,80 м и челицних  секундарних профила 80/60 (1,8 м),

цена садржи израду веза челичних  носецих елемената

крова према правилима заната уз коришћење завртњева и дру-

гих челичних елемената за ојачање веза,уградњу челичних

анкера у армирано бетонску конструкцију и фиксирање кровне

грађе за армирано бетонску конструкцију завртњима,анкере

заститити са два антикорозиона премаза,урадити у свему пре-

ма пројекту,статицком прорацуну и детаљима,кров је двоводан

са нагибима 40 или 7%  са израженим  стрехама.

Обрачун по м2 основе,

410.00                      м2          x              =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02

Опшивање стреха и кровног венца, алубонд - алу.  лимом

на металној потконструкцији  ослоњеној на кровну

челичну конструкцију са испуном од минералне вуне д=10 см.

Обрачун по м2 развијене површине.

60.00+20.00             м2          x              =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03

Покривање крова кровним сендвич панелима

са испуном од мин. вуне (100 мм) са свим опшивкама

фазонским детаљима истог произвођача.

Пад крова 40 - 7% слемена покрити

валовитим пластифицираним лимом .

435.00                     м2          x            =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕСАРСКО  - ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:

=============================================================***

ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЈЕДНИЦКИ И ОПСТИ УСЛОВИ ЗА ХИДРОИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова

ценама обухватио и следеће заједничке услове:

- Хидроизолатерски радови ће бити изведени у свему према

пројекту и вазецим стандардима,цене садрже све радне опера-

ције,утрошке материјала и помоћни алат и скеле које пропи-

сују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високо-

градња ГН 561",као и остале трошкове и зараду предузећа.

- Јединацне цене садрже све претходне радове за извођење

хидроизолатерских радова (сортирање материјала,чишћење и

припрему подлога и сл.) предвиђене пројектом и прописане

нормативима.

- За извођење хидроизолатерских радова користити само

првокласне материјале атестиране по вазецим стандардима.

Подлоге за извођење морају бити чврсте и суве,цене садрже

чишћење подлога од прашине,уклањање масноћа и штемовање

избочених неравнина.

- Наведене материјале и састав слојева треба сматрати рефе-

рентним,извођац може понудити материјале и саставе слојева

других произвођача који имају исте или боље техничке кара-

ктериситке.

ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА:

Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се по

условима које прописују "Нормативи и стандарди рада у гра-

ђевинарству-Високоградња ГН 561".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Хоризонтална хидроизолација изнад подне  плоча на тлу у следећим

слојевима : По упутству ,,сика,,

1x Сика ластик 152x2

Обрачун по м2.

383.00		 м2          x           	    =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02

Израда хоризонталне хидроизолације у санитаријама,

1x Сика ластик 152x2

1x Сика сеал тапе x2

Хидроизолацију подици уз зидове за 20 цм

Обрачун по м2 основе.

19.00                      м2          x             	=

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03

Хоризонтална хидроизолација равних плоца на терасама у следецим

слојевима одоздо:

Хидроизолација:

1x Сика сеал тапе

1x Сика ластик 152x2

Хидроизолацију подици уз зидове за 20 цм изнад пода и пове-

зати са вертикалном хидроизолацијом.

Обрачун по м2 основе.

63.00                       м2          x           	=

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:

=============================================================

*** СТОЛАРСКИ РАДОВИ ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЈЕДНИЦКИ И ОПСТИ УСЛОВИ ЗА СТОЛАРСКЕ РАДОВЕ

Извођач радова је поред описа појединацних ставки радова

ценама обухватио и  следеће заједничке услове:

- Столарски радови су урађени у свему по пројекту,

шемама столарије и вазећим стандардима,цене садрже све рад-

дне операције,утрошке материјала и помоћне алате и скеле

које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинар-

ству-Високоградња ГН 550",као и остале трошкове и зараду

предузећа.

- Цена сваке ставке радова садржи узимање мера на објек-

ту,израду,транспорт,монтажу,застакљивање (код ставки код

којих је то предвиђено појединачним описима радова) и фи-

налну обраду свих столарских производа.

- Извођач је обавезан да преконтролише мере зидарских от-

вора на лицу места и број комада сваке позиције.

- Фасадна столарија од ПВЦ профила треба да има стокове

и крила са најмање пет подузних канала и урађена од атес-

тираних профила лиценцираног произвођача.

- Цене садрже дихтовање зазора између столарског произ-

вода и грађевинске конструкције самогасивом експандирају-

цом полиуретанском пеном.

- Цена садржи уградњу гумених одбојника уз свака унутрас-

ња врата.

- Цена фасадне столарије садржи уградњу унутрашње профи-

лисане подпрозорне даске.

- Цена садржи бојење унутрашње столарије полиуретанским

бојама на лицу места,по поступку и уз све предрадње према

описима из "Норма тива и стандарда рада у грађевинарству

ГН-531-301".

Завршна боја у тону по избору пројектанта.

НАЧИН ОБРАЧУНА:

Обрачун стварно изведених радова извршен је  по комаду уг-

рађеног столарског производа за све по опису (израда,угра-

дња,застакљивање и финално бојење).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Унутрашња столарија

(втара и надсветла)

Позиције дате у шемама столарије димензије и опис

У1-У30			цена из шема столарије		 =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02

Унутрашња ПВЦ столарија

(унутрашње преграде)

Позиције дате у шемама столарије димензије и опис

П1-П16			цена из шема столарије		  =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03

Спољна –фасадна  ПВЦ столарија димензије и опис

(прозори и врата)

Позиције дате у шемама столарије

С1-С22			цена из шема столарије		  =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:

=============================================================

*** БРАВАРСКИ РАДОВИ ***

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БРАВАРСКЕ РАДОВЕ

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова

ценама обухватио и следеце заједницке услове:

- Браварски радови ће бити урађени у свему према пројек-

ту,шемама браварије и важећим стандардима,цене садрже све

радне операције,утрошке материјала и помоћни алат и скеле

које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарс-

тву-Високоградња ГН 701",као и остале трошкове и зараду

предузећа.

- Цене садрже узимање мера на објекту,израду,транспорт,

монтажу,антикорозиону заштиту и финално бојење,а код став-

ки где је то појединацним описима радова предвиђено цена

садржи и застакљивање браварије.

- Гвоздену браварију израдити од гвоздених кутијастих про-

фила,стандардних ваљаних профила,црних лимова,пљостег и

округлог гвождја,цеви и других стандардних гвоздених произ-

вода.

- Извођац гарантује конструктивност и стабилност произве-

дених елемента и комплетних браварских производа.

- Цена садржи чишћење и одмашћивање гвоздене браварије,

премазивање стабилизатором рђе,чишћење,заститу са

два антикорозиона премаза и финално бојење са два премаза

уљаном бојом у тону по избору пројектанта.

- Цена садржи чишћење,маханицку обраду и елоксирање алу-

минијумске браварије у тону по избору пројектанта.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Метална  степенишна и подестна ограда  од кутијастих профила, по опису

и скици из сема браварије

Обрацун по м1 из шема браварије.

Ог1-Ог3                         цена из сема браварије		        =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:

=============================================================

*** ЛИМАРСКИ РАДОВИ ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЛИМАРСКЕ РАДОВЕ

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова

ценама обухватио и следеће заједничке услове:

- Лимарски радови ће бити урађени у свему према пројекту,

детаљима и вазећим стандардима,цене садрже све радне опе-

рације и утрошке материјала и помоћни алат и скеле које

прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Ви-

сокоградња ГН 771",као и остале трошкове и зараду преду-

зеца.

- Цене садрже извошење свих лимарских радова на објекту

од гвозденог пластифицираног лима дебљине д=0.7 мм.

- Ценом обухватити и постављање слоја битуменизиране

траке (типа "изолим") преко свих подлога на које се полазе

лим.

- Ценом обухватити уградњу ексера,заковица и других везн-

их и спојних елемената од истог материјала као лим.

- Цене садрже фиксирање лимова за дасцане подлоге станда-

рдним држачима (хафтерима),а на бетонске или зидане подлоге

помоцу држаца од поцинкованог пљоштег гвозђа типлованог у

грађевинску конструкцију поцинкованим типловима.

- Све опшивке ширине до 50 цм нитовати и летовати,а опшив-

ке шире од 50 цм извести са стојецим дуплим фалцевима.

- Све окапнице треба да су високе најмање 4 цм и одмакнуте

од зида најмање 4 цм.

- Ценом обухватити одмасцивање,премазе основним прајмерима

и два пута бојење видних површина лимова специјалном бојом

за поцинковане лимове.

Заврсна боја у тону по избору пројектанта.

ОБРАЧУН ИЗВРЕНИХ РАДОВА

Обраччун количина стварно изведених радова изврчиће се према

одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у гра-

ђевинарству-Високоградња ГН-771".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Опшивање кровних зидова и калкана пластифицираним лимом развијене

ширине 45 цм .

Обрачун по м1.

44.50                       м1          x            =

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

02

Покривање кровних зидова и калкана пластифицираним лимом развијене

ширине 45 цм .

Обрачун по м1.

44.00                       м1          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03

Опшивање олука /самплекс, пластифицираним лимом развијене

ширине 70 цм .

Обрачун по м1.

40.60                       м1          x            =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04

Израда и уградња хоризонталних правоугаоних носећих олука

дим 20/20 цм од поцинкованог лимом са чел. носачима на сваком

носачу.

Обрачун по м1.

41 .00                      м1          x            =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05

Израда и уградња вертикалних  олука  12/12 цм

од поцинкованог лимом са анкеровањем држача

за фасадне зидове.

Обрачун по м1.

47.00                      м1          x              =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06

Израда лимених казанчића  25/25 см од пластифицираног  лимом.

Обрацун по ком.

6.00                       ком.          x            =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07

Опшивање  ивица  надстрешница  –  окапнице, од пластифицираног лима

развијене  ширине 20 цм.

Обрачун по м1.

21.50                       м1          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08

Израда и уградња лимених снегобрана у дужини  1,5 м од

стрехе, у три реда, потрошња 3 ком/м2.

Обрацун по ком.

240.00                       ком          x             =

ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:

=============================================================

*** ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПОДОПОЛАГАЧКЕ РАДОВЕ

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова

ценама обухватио и следеће заједничке услове:

- Подополагацки радови ће бити изведени у свему према про-

јекту и вазецим стандардима,цене садрже све радне операци-

је,утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују

"Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња

ГН 691",као и остале трошкове и зараду предузећа.

- Јединачне цене садрже све претходне радове за извођење

подополагачких радова (сортирање материјала,чишћење и

припрему подлоге, пробна слагања у суво и сл) предвиђене

пројектом и прописане нормативима.

- За извођење подополагацких радова употребити првоклас-

не материјале атестиране према вазецим стандардима.

ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Обрачун стварно изведених колицина радова ће се извршити

према условима које прописују "Нормативи и стандарди рада

у грађевинарству-Високогрдња ГН 691".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Набавка и постављање Мастер ПВЦ подне облоге             Класа   горивости

- хетерогене, намењене за домове здравља д=3,2 мм,       BFLS-1, према

постављене преко равнајућег слоја олма масе 2-3мм         SRPS EN 13501-1

са ПВЦ угаоним лајснама 4-2 см, у два тона постављено

на начин по детаљима из пројекта.

Обрачун по м2  комплет

620.60                      м2          x          =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:

=============================================================

*** КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ ***

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова

ценама обухватио и следеће заједничке услове:

- Керамичарски радови ће бити изведени у свему према про-

јекту и вазецим стандардима,цене садрже све радне операци-

је,утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују

"Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња

ГН 501",као и остале трошкове и зараду предузеца.

- Јединацне цене садрже све претходне радове за извође-

ње керамицарских радова (сортирање материјала,чишћење и

припрему подлоге и сл) предвиђене пројектом и прописане

нормативима.

- Извођач ће уградити првокласне подне и зидне плочице,

боја и слог по избору пројектанта.

- Материјали за извођње керамичарских радова морају бити

атестирани за примену у унутршњим или спољним условима

експлоатације.

- Цена садржи брижљиво резање,брушење и полагање пло-

чица тако да укројене спојнице буду праве и минималне сири-

не,отворе у плочицама за пролаз инсталација бусити и обра-

дити брушењем,у просторијама са сливником подове извести у

паду ка сливнику.

- Цене садрже фуговање плочица масом за фуговање или бе-

лим цементом.

ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА:

Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се по

условима које прописују "Нормативи и стандарди рада у гра-

ђевинарству-Високоградња ГН 501".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Поплоцавање унутрашњих подова и степеништа

једнобојним мат-противклизним керамичким плочицама

димензија 30/30 цм 1. класе,полагање у

цементном малтеру,спојница на спојницу,уз зидове које се не

облазу керамиком урадити равну соклу висине 10 цм од истих

плочица као за под.

Обрачун по м2.

60.0                      м2          x           =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02

Поплочавање спољних  подова једнобојним мат- приотивклизних

керамичким плочицама димензија 30/30 цм 1. класе, полагање у

цементном малтеру,спојница на спојницу,уз зидове које се не

облазу керамиком урадити равну соклу висине 10 цм од истих

плочица као за под.

Обрачун по м2.

30.0                    м2           x          =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03

Облагање унутрашњих зидова глазираним једнобојним керами-

чким плочицама димензија 30/20 цм у цементном малтеру,спој-

ница на спојницу,на избаченим ивицама уградити вертикалну

лајсну од тврде пластике,облажу се зидови до 2м висине.

Обрацун по м2.

150.00                      м2          x           =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:

=============================================================

*** ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ФАСАДЕРСКЕ РАДОВЕ

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова

ценама обухватио и следеће заједничке услове:

- Фасадерски радови ће бити изведени у свему по пројекту и

вазецим стандардима и правилницима,цене садрже све радне

операције,утрошке материјала,помоћни алат и скеле које про-

писују "Норамативи и стандарди рада у грађевинарству-Висо-

коградња,ГН-421",као и остале трошкове и зараду предузећа.

- Подлога за наносење фасаде  мора бити равна,

циста и цврста,сви гвоздени делови (арматура,жица за вези-

вање оплате и сл) морају се отстранити пре наносења ос-

новног слоја. Спојнице у зидовима испунити малтером

а зидове пре почетка рада наквасити водом.

Бетонске поврсине грубо напиковати и опрати водом.

- Обраду фасаде  изврсити у следецим слојевима:

Изолациони материјал стиропор ЕПС ФА д=12,0 цм

лепити за фасаду грађевинским лепком

налошењем ,,погаца,, (мин. 8 места) по табли.

Табле постављати по хоризонталној линији на преклоп.

Изолацију типловати са најмање пет типлова, који се морају

извести кроз везивни материјал. (узето у yидарским радовима)

- Уградња рабиц пвц мрезице са употрбом грађевинског

лепка као подлога  за  заврни фасасди  малтер.

- Заврсни фасадни слој ,,бавалит,,  мора бити атестиран за спољњу

употребу, наношење слоја изврсити преко подлоге и према упутству

које прописује одабрани произвођач фасадног малтера.

ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Обрачун количина стварно изведених радова извршити према

одредбама које прописују "Норамативи и стандарди рада у

грађевинарству-Високоградња,ГН-421".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Израда  завршне фасадне обраде, по датом опису.

(мрежица ,угаоне лајсне, лепак,подлога и бавалит)

Обрачун по м2.

481.00                      м2          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02

Завршне обраде шпалетни око прозора и врата, по датом опису.

(мрежица ,угаоне лајсне, лепак,подлога и бавалит)

Обрачун по м1.

260.00                      м1         x              =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03

Бојење кровних надзидака и спољних плафона преко омалтерисаних површина  фасадексом у два слоја.

Обрачун по м2.

55.00                       м2             x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04

Завршна обрада сокле КУЛИР ПЛАСТОМ преко подлоге од

цементног малтера.

Обрачун по м2.

75.00                       м2              x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05

Монтажа и демонтажа фасадне скеле.

Обрачун по м2.

696.00                       м2              x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:

=============================================================

*** МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОЛЕРСКО ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова

ценама обухватио и следеће заједничке услове:

- Молерско-фарабарски радови че бити изведени у свему по

пројекту и правилима заната,цене садрже све радне операци-

је,утрошке материјала,помоћни алат и радне скеле које про-

писују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Висо-

коградња,ГН 531",као и остале трошкове и зараду предузећа.

- Завршни молерско фарбарски премази ће бити изведени у

тону по избору пројектанта.

Подлога за извођење молерско-фарбарских радова мора бити

равна и чврста.Пре израде завршних премаза подлога ће бити

припремљена наносењем одговарајућих претходних премаза

које прописују грађевинске норме или произвођац молерско-

фарбарских материјала.

- Извођач ће,према захтевима из описа појединачних пози-

ција радова, извршити изравнање подлоге глетовањем,при

чему ће користити материјале за глетовање који одговарају

појединим врстама подлоге (малтерисане или бетонске површи-

не и слично).

Евентуалне гвоздене делове који се нађу у подлози претход-

но заститити малтерисњем или минизирањем и лакирањем.

ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према

одредбама које прописују "Норнмативи и стандарди рада у

грађевинарству-Високоградња ГН 531".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Глетовање и бојење унутрашњих омалтерисаних зидова полу-

дисперзионом бојом до постизања равномерног тона (2-3 премаза)

Обрачун по м2.

1,440.00                    м2          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02

Глетовање и бојење унутрашњих  плафона полу-дисперзионом

бојом до постизања равномерног тона.

Обрачун по м2.

996.00                  м2          x             =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03

Израда монолитног спустеног равног плафона  и облагање канала

од танких водоотпорних гипскартонскох пуних плоца д=9 мм,

на металној подконструкцији по опису произвођача.

(систем "Ригипс" или сл.)

Обрачун по м2.

26,00                      м2          x           =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:

=============================================================

*** ОСТАЛИ  РАДОВИ ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Пројектовање, набавка , испорука и уградња ел. путничког лифта

носивости Q= 630 кг, са две станице.

Обрачун по ком. комплет

1,00		     ком.	        x       =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02

Набавка и уградња подпрозорских клупица од мермерних

плоча д=2,0 см ширине 28,0 цм, уграђене на цем. малтеру.

Обрачун по м1.

65,00		     м1	        		x    	        =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Завршно чишћење просторија пре техничког пријема.

обрачун по м2.

700,00		     м2	        x    	        =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОСТАЛИ  РАДОВИ УКУПНО:

|  | пос Опис радова јм количина цена укупно ИНСТАЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ И РАДОВА |  |  |  |  |
|  | Опште напомене |  |  |  |  |
| 5.1 | Инсталација рачунарске мреже |  |  |  |  |
| 5.2 | Инсталација телефонске мреже |  |  |  |  |
| 5.3 | Инсталација видео надзора |  |  |  |  |
| 5. 4 | Инсталација интефона |  |  |  |  |
| 5. 5 | Инсталација кабловске ТВ |  |  |  |  |
|  | Рекапитулација |  |  |  |  |
| No | ОПИС ПОЗИЦИЈА | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ И КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИН | УКУПНА ЦЕНА У ДИН |
|  | ОПШТЕ НАПОМЕНЕ |  |  |  |  |

| 5.1 | ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слободностојећи Rack орман димензије 800x800mm 42 HU са стакленим предњим вратима i бравицом са стандардним 19" шинама,вентилатором и полицом.У РЕк се уграћује следеђа опрема: |
|  | Разводни 19" СТП панел опремљен са 24xРЈ-45 конекторима,оклопљен, категорије 6а, висине 1 ХУ,сличан типу Легранд | ком. | 4 |  |  |
|  | 19" воице панел, 50xРЈ 45, цат.3 | ком. | 1 |  |  |
|  | Ранжирни прстенови висине 1ХУ | ком. | 6 |  |  |
|  | Ранжирне реглете ВС стандард,10x2, Реицхле & Де-Массари | ком. | 5 |  |  |
|  | 19 " Држач реглета 3У, 16 x 10 пари, Реицхле & Де-Массари | ком. | 1 |  |  |
|  | Мрежни панел са 5xУтичница Л+Н+ПЕ 16А,220В | ком. | 2 |  |  |
|  | Комплет РЕК са повезивањем портова | ком. | 1 |  |  |
| 2 | Aктивна опрема Layer 2 switch, 24 x 10/100/1000BASE-T /1kom. ,PoELayer 2 switch, 24 x 10/100/1000BASE-T /2kom. - испорика, moнтажа, повезивање | ком. | 1 |  |  |
| 3 | Испорука, монтажа и повезивање 8-пинске рачунарске прикључнице са два модула РЈ45 цат 6а, СТП,оклопљен, сличан типу Легранд за монтажу у 2М модулном раму у зиду комплет са раз.кутијом, рамом и маском. | ком. | 40 |  |  |
| 4 | Испорука, монтажа и повезивање 8-пинске рачунарске прикључнице са два модула РЈ45 цат 6а за уградњу у парапетни канал (где због бетонске конструкције није могућа монтажа утичнице у модулни рам). | ком. | 11 |  |  |
| 5 | Израда комплетне инсталације за рачунарску мрежу каблом СТ категорије 6а, капацитета 4x2x0,56 мм,Драка. Кабл се полаже делом по ПНК регалима одговарајућег капацитета у спуштеном плафону, делом у ЛСХФ цревима и у ПВЦ цевима у зиду испод малтера. | m | 2080 |  |  |
| 6 | Инсталационе ребрасте ПВЦ цеви фи 16мм | m | 2080 |  |  |
| 7 | Уређај за беспрекидно напајање 2700 W / 3000 VА, Улаз 230В / Излаз 230V , Интерфаце портови: СмартСлот, УСБ, Еxтендед рунтиме модел , висина у рацку 2 У | ком. | 2 |  |  |
| 8 | Провера исправности наведене инсталације и монтираних утичница |  |  |  |  |
|  | Тестирање сваке линије од патцх панела на категорију 6а, са издавањем мерне листе и атеста за сваку линију. |  |  |  |  |
|  | Испорука документације (упутство за руковање и програмирање,дневник уређаја и атести) |  |  |  |  |
|  | Примопредаја и састављање записника о функционалном испитивању и исправности, издавање атеста. |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ПОД 5.1. |  |  |  |  |

| 5.2 | ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испорука и монтажа изводног телефонског ормана димензија 590x630x125мм. Орма је лимени за уградњу у зид са вратима, бравом и кључем, тип ИТО-ЛИ. Комплет са раставним и прикључним реглетама, уводницама.... | ком. | 1 |  |  |
| 2 | IP телефонски систем са 20 локалних прикључака - испорука, монтажа, повезивање | ком. | 1 |  |  |
| 3 | Испорука материјала и израда инсталације за везу АТЦ на постојећи телефонски орман каблом ЈХ(Ст)Х 10x2x0,6мм. Кабл се полаже у ПВЦ ребрастој цеви у зиду испод малтера. | m | 24 |  |  |
| 4 | Испорука материјала и израда инсталације за везу АТЦ на постојећи телефонски орман каблом ЈХ(Ст)Х 10x2x0,6мм. Кабл се полаже у ПВЦ ребрастој цеви у зиду испод малтера. | m | 1040 |  |  |
| 5 | Испорука, монтажа и повезивање телефонске прикључнице са једним модулом РЈ11 за монтажу у модулном раму у зиду 2М комплет са раз.кутијом, рамом и маском. | ком. | 33 |  |  |
| 6 | Испорука, монтажа и повезивање телефонске прикључнице са једним модулом РЈ11 за уградњу у парапетни канал 2М комплет са раз.кутијом, рамом и маском. | ком. | 11 |  |  |
| 7 | Разводна кутија, АБС, ХФ, 150x110x70мм | ком. | 9 |  |  |
| 8 | Испитивање и пуштање у рад и верификација и контрола изведене инсталације сагласно важећим стандардима. | паушал | 1 |  |  |
|  | Испорука и уградња инсталационих цеви за постављање JH(St)H каблова |
| 9 | Инсталационе цеви |  |  |  |  |
|  | fi 16mm | m | 860 |  |  |
|  | fi 29mm | m | 80 |  |  |
|  | УКУПНО ПОД 5.2. |  |  |  |  |

| 5.3 | ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА |
| --- | --- |
| 1 | IP kamera sl.tipu SAMSUNG SNB-5001 са следећим карактеристикама: • Max. 1.3M (1280 x 1024) resolution • 16 : 9 HD (720p) resolution support • Max. 30fps at HD (720p),1.3M (SXGA) resolution • H.264, MPEG-4 & MJPEG Multiple codec • Multiple streaming simultaneously • Progressive scan • True Day & Night (ICR) • Bi-directional audio support • SD memory slot for internal recording • Intelligent video analytics • PoE (Power over Ethernet), | ком. | 4 |  |  |
| 2 | Мегапикселни објектив, 1.3 megapiksela Varifokal 2.8~8.2mm, auto-iris, CS mount sl.tipu FUJION | ком. | 4 |  |  |
| 3 | Метални носач са GL-618H i GL-619HB kанал за пролаз каблова, доступни у беж и силвер боји | ком. | 4 |  |  |
| 4 | Спољно кућиште, са грејачем, термостатом и вентилатором, бочно отварање ГЛ-619ХБ 375мм, доступни у беж и силвер боји, верзије на 12V или 220V | ком. | 4 |  |  |
| 5 | Мрежна Доме камера, сл. типу САМСУНГ СНД - 1080 са следећим карактеристикама: маx. 30фпс (ВГА резолуција), 2.2~7.7мм (3.5x) варифокално сочиво, Х.264, МЈПЕГ дуал кодек, ПоЕ, СД меморија | ком. | 5 |  |  |
| 6 | Самостојећи GS Rack 24HU са стакленим преднјим вратима i бравицом).У РЕК се уграђује следећа опрема: |
|  | Патцх панел, опремљен са 24xРЈ-45 цат.6а . | ком. | 1 |  |  |
|  | Ранжирни прстенови висине 1ХУ | ком. | 3 |  |  |
|  | Мрежни видео снимач за 16 камера Подржани видео кодеци Х264/МЈПЕГ/МПЕГ4, снимање 100фпс у рез. до 2 мегапиксела, снимање до 400фпс за рез. до 704x576, подржава до 5 интерних САТА ХДД, 2 Гб мрежна порта, ВГА/ХДМИ излаз, 3 УСБ порта за бекап, ДВД резач, ХДД 2ТБ сличан типу САМСУНГ. | ком. | 1 |  |  |
|  | Л3 сwитцх ДЦРС-5750-28Т-ПоЕ 24 x Гигабит (20xУТП+4xЦомбо СФП/УТП) + 4 x 10Г (XФП/СФП+), ИОС Лаyер 3 Роутинг, ИПв6 цертифицатион Пхасе ИИ, ПС АЦ+РПС+ПоЕ сличан типу ДЦН | ком. | 1 |  |  |
|  | Мрежни панел са 5xУтичница Л+Н+ПЕ 16А,220В | ком. | 1 |  |  |
|  | Комплет РЕК са повезивањем портова | ком. | 1 |  |  |
| 7 | Подешавање и сетовање камера, активне опреме и софтвера по принципу кључ у руке | ком. | 1 |  |  |
| 8 | Софтwаре за надзор | ком. | 1 |  |  |
| 9 | Надзорни ПЦ комплет са тастатуром, мишем и монитором. | ком. | 1 |  |  |
| 10 | Израда комплетне инсталације за видео надзор каблом СТП ЛСХФ-ФР, категорије 6а, капацитета 4x2x0,56 мм,Драка. Кабл се полаже делом у ребрастом цреву. | m | 300 |  |  |
| 11 | Кабл ПП00 3x1.5мм² за напајање спољних кућишта за камере . | m | 260 |  |  |
| 12 | Инсталационе ребрасте цеви, |  |  |  |  |
|  | - fi 16mm | m | 150 |  |  |
|  | - fi 29mm | m | 260 |  |  |
| 13 | Испитивање и пуштање у рад и верификација и контрола изведене инсталације сагласно важећим стандардима. | паушал. | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ПОД 5.3. |  |  |  |  |

| 5. 4 | ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испорука и монтажа улазног таблоа (произвођац "ЕЛВОX" или сл.) са 1 позивним тастером, уградном кутијом и са микрозвучником и сензором. Табло монтирати на зид поред улазних врата на капији , на висини 1,5м од пода и повезати на инсталацију интерфона у улазу. | ком. | 3 |  |  |
| 2 | Испорука и монтаж у објекту интерфонског апарата са слусалицом и за говор и тастером за отварање врата (Произво¦ач "Елвоx" или сл.) Интерфон монтирати на 1.5м од пода и повезати на инсталацију. | ком. | 2 |  |  |
| 3 | Испорука инсталационог кабла - ПП/Л 2x0,75мм2 и израда инсталације за ел. браву. Кабл поставити кроз инсталационе ПВЦ цеви одговарајућег пречника. | m | 55 |  |  |
| 4 | Испорука и полагање инсталационог кабла ЈХ(Ст)Х ХФ 3x2x0,6 мм .У цени је урачуната испорука и уградња потребног додатног прибора ( типлови, везице и сл. ). | m. | 55 |  |  |
| 5 | Испорука и уградња централног уређаја интерфонског система (произво¦ач ''Елвоx" или сл.) и уградња. | ком. | 1 |  |  |
| 6 | - ПВЦ фи 16мм | m | 100 |  |  |
| 7 | Остали ситни монтажни материјал | паушал. | 1 |  |  |
| 8 | Испитивање изведене инсталације и пуштање у рад. | паушал. | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ПОД 5.4 |  |  |  |  |

| 5. 5 | ИНСТАЛАЦИЈА КАБЛОВСКЕ ТВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испорука и уградња јувидур ПВЦ цеви ф=50мм са пробијањем фасадног зида и уводом у зграду, за увод будућег кабла провајдера КДС-а. | m | 8 |  |  |
| 2 | Испорука и уградња Кабловског дистрибутивног ормана од стране провајдера КДС-а (СББ) | ком. | 1 |  |  |
| 3 | Дистрибуциони појачавач,двосмерни, сличан типу Телевес Реф. 534402 | ком. | 1 |  |  |
| 4 | Испорука, полагање у ребрасте цеви и повезивање антенског коаксијалног кабла РГ 6 сличног типу произвођача Телевес Т100, реф. 215101 | m | 310 |  |  |
| 5 | Испорука, монтж и повезивање завршне антенске РТВ прикључнице, сличне типу Телевес, реф. 5232. Прикључница се уграђује у ПВЦ разводну кутију ф=60мм (дозну). | ком. | 13 |  |  |
| 6 | Пасивни четворограни разделник КДС сигнала, Телевес, реф. | ком. | 2 |  |  |
| 6.1 | Пасивни трограни разделник КДС сигнала, Телевес, реф. | ком. | 1 |  |  |
| 6.2 | Пасивни трограни разделник КДС сигнала, Телевес, реф. | ком. | 1 |  |  |
| 7 | Разводне кутије за монтажу пасивних разделника, АБС ХФ, 150x110x70мм | ком. | 4 |  |  |
| 8 | Остали ситни монтажни материјал | паушал. | 1 |  |  |
| 9 | - ПВЦ фи 16мм | m | 170 |  |  |
| 10 | Преглед изведене инсталације: испитивање на кратак спој, на прекид, мерење отпора изолације, мерење нивоа сигнала прикљчка КДС и на свим ТВ прикључницама. Пуштање у рад инсталације кабловске телевизије. | kомпл | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ПОД 5.5. |  |  |  |  |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |
| 5.2 | ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |
| 5.3 | ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА |  |  |  |  |
| 5. 4 | ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНА |  |  |  |  |
| 5. 5 | ИНСТАЛАЦИЈА КАБЛОВСКЕ ТВ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО Динара |  |  |  |  |

|  | Водовода и Канализација- ЈАЈИНЦИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| пос | опис позиције | ЈМ | кол | Јед.цена | укупна цена |
| 1 | Ископ земље 3. категорије ширине рова 0,80м, у јединичну цену ископа урачунато је и потребно разупирање рова са одбацивањем земље на даљину 1м од ивице рова. Плаћа се по m3. |  |  |  |  |
|  | канали | м3 | 54 |  |  |
|  | сахтови сепаратор и муљна јама | м3 | 0 |  |  |
|  | сахтови | м3 | 12 |  |  |
| 2 | Насипање песка за постављње канализационих цеви тако да песка испод цеви буде 10цм, а изнад 10цм. Плаћа се по м3. |  |  |  |  |
|  | песак | м3 | 14 |  |  |
|  | шљунак | м3 | 7 |  |  |
| 3 | Затрпавање ровова са набијањем у слојевима дебљине 30-30цм Плаћа се по м3. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 30 |  |  |
| 4 | Утовар превоз и истовар преостале земље на место где одреди надзорни орган.Плаћа се по м3. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 20 |  |  |
| 5 | Израда шахтова од набијеног бетона МБ20, дебљине зида 15цм или од радијалне опекеМО15 |  |  |  |  |
|  | дебљине зида 12цм у цементном малтеру 1:3 унутрашњег пречника 1,00м, с тим да на врху буде отвор пречника 0,60м. Са једне стране у шахту поставити пењалице 18мм на растојању од 0,30м.Плаћа се по м3 . |  |  |  |  |
|  | сепаратор и муљна јама | м3 | 0 |  |  |
|  |  | м3 | 6 |  |  |
| 6 | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима и материјалом за монтажу. Цеви поставити на стој песка од 10цм и изнад цеви 10цм. Плаћа се по мл уграђене цеви. |  |  |  |  |
|  | цеви Ø125 | м' | 20 |  |  |
|  | цеви Ø160 | м' | 67 |  |  |
| 7 | Нбавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви за вертикале и хоризонталне разводе у подрумском делу, купатилим и кухињама. Извршити спајање цеви фазонских комада електроварним спојницама. По завршеној монтажи цеви обавити смолепљивом звучноизолацијском фолијом а спојеве облепити одговарајћом самолепљивом траком. Обрачун по мл заједно са радом и материјалом. |  |  |  |  |
|  | цеви Ø160 | м' | 20 |  |  |
|  | цеви Ø100 | м' | 40 |  |  |
|  | цеви Ø70 | м' | 20 |  |  |
|  | цеви Ø50 | м' | 48 |  |  |
| 8 | Набавка и монтажа вентилационих глава од поцинкованог лима дебљине 0,55мм.Плаћа се по комаду урађене вентилационе главе са опшивком испод покривача. |  |  |  |  |
|  | вентилациона глава Ø150 | ком | 8 |  |  |
| 9 | Набавка и монтажа ливено-гвоздених сливника са емајлираном решетком. Плаћа се по комаду. |  |  |  |  |
|  | вертикални Ø70 | ком | 14 |  |  |
| 10 | Набавка и монтажа бетонског сливника са металном кофом и решетком фи300 и одводом фи100мм.Плаћа се по комаду. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |
| 11 | Набавка и монтажа ПВЦ сифона 50мм за одвод воде за судоперу и за одвод кондензата. Плаћа се по комаду. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 0 |  |  |
| 12 | Анкерисање цеви за плафонску кобнструкцију од пљоштег гвожђа или перфорираним тракама. Плажа се по комаду уграђене обујмице на сваких 1,5м. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 0 |  |  |
| 13 | Набавка и монтажа ливених гвоздених поклопаца пречника Р=60цм заједно са рамом - 15 КН масе 28кг. Плаћа се по комаду. |  |  |  |  |
|  | поклопац од ребрастог лима 3,00x1,20м | ком | 6 |  |  |
| СВЕГА КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ: |  |
| IV ВОДОВОД |
| 1 | Ископ земље 3. категорије ширине рова 0,80м, у јединичну цену ископа урачунато је и потребно разупирање рова са одбацивањем земље на даљину 1м од ивице рова.Плаћа се по метрукубном. |  |  |  |  |
|  | канали | м3 | 48 |  |  |
|  | сахтови | м3 | 0 |  |  |
| 2 | Насипање песка за постављње водоводних цеви тако да песка испод цеви буде 10цм, а изнад 10цм. Плаћа се по м3. |  |  |  |  |
|  | песак | м3 | 10 |  |  |
|  | шљунак | м3 | 5 |  |  |
| 3 | Затрпавање ровова са набијањем у слојевима дебљине 30-30цм Плаћа се по м3. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 28 |  |  |
| 4 | Утовар превоз и истовар преостале земље на место где одреди надзорни орган.Плаћа се по м3. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 28 |  |  |
| 5 | Израда горње плоче водомерног окна од армираног бетона МБ20 дебљине плоче према детаљу. Уцену је урачуната потребна арматура и оплата. Плаћа се по м. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 3 |  |  |
| 6 | Израда зидова водомерног окна од набијеног бетона МБ20 дебљине зидова 25цм или од опеке МО15 дебљине зида 25цм у цементном малтеру 1:3, унутрашњих димензија 1,20 x 1,00 с тим да на врху буде отвор пречника 0,60м, са једне стране поставити пењалице о18 мм на растојању од 0,30м. Дно окна поплочати сувом опеком МО15. Плаћа се по м. |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 3 |  |  |
| 7 | Израда прикључка на уличне инсталације водовода. Плаћа се по прилкучку. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| 8 | Набавка и монтажа челичних поцинкованих цеви са потребним фитинзима. Спајање цеви врши се кудељом и ланеним уљем. Цеви положене у земљу обавезно премазати битуменом. Цеви поставити на слој песка од 10цм и изнад цеви 5цм. Цеви испитати на пробни притисак од 10бара. |  |  |  |  |
|  | Ø65 | м' | 16 |  |  |
| 9 | Набавка и монтажа челичних поцинкованих цеви са потребним фитинзима., за развод хидрантске мреж. Спајање цеви врши се кудељом и ланеним уљем. Цеви постављене испод плафона учврстити обујмицама са еластичним подметачима. Цеви испитати на пробни притисак од 10бара. |  |  |  |  |
|  | Ø 65 | м' | 20 |  |  |
|  | Ø 50 | м' | 6 |  |  |
|  | Набавка и монтажа пп цеви са потребним фитинзима., за развод водоводне мреже . Цеви постављене испод плафона учврстити обујмицама са еластичним подметачима. Кроз негрејани простор цеви термички и ПП изоловати минералном вуном и алуминијумслом облогом. Цеви испитати на пробни притисак од 10бара. |  |  |  |  |
|  | Ø40 | м' | 14 |  |  |
|  | Ø32 | м' | 12 |  |  |
|  | Ø25 | м' | 42 |  |  |
|  | Ø20 | м' | 30 |  |  |
|  | Ø15 | м' | 50 |  |  |
| 10 | Набавка и монтажа месинганих пропусних вентила са пониклованом капом. Плаћа се по комаду. |  |  |  |  |
|  | Ø15 | ком | 40 |  |  |
| 11 | Набавка и монтажа месинганих пропусних вентила са испустом. Плаћа се по комаду. |  |  |  |  |
|  | Ø40 | ком | 1 |  |  |
| 12 | Набавка и монтажа месинганих угаоних ЕК вентила о15.Плаћа се по комаду. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 12 |  |  |
| 13 | Набавка и монтажа комплет водомера са пропусним и испусним вентилом.Плаћа се по комаду. |  |  |  |  |
|  | Ø65 | ком | 1 |  |  |
|  | Ø40 | ком | 1 |  |  |
| 14 | Испитивање хидрантске мреже на пробни притисак као и санитарне и њена дезинфекција. | ком | 1 |  |  |
|  | САНИТАРНА ОПРЕМА И ГАЛАНТЕРИЈА |  |  |  |  |
|  | опис позиције |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа комплет енглеског клозета од домаће керамике типа балтик са пластичниом даском, ПВЦ испирном цеви, резервоаром-испирачем. Плаћа се по комаду. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 12 |  |  |
| пос | Набавка и монтажа комплет умиваоника са хромираном батеријом за топлу и хладну воду,сифоном. Плаћа се по комаду.Димензије: -50/40 са материјалом за монтажу. |  |  |  |  |
| 2 |  | ком | 28 |  |  |
|  | Набавка и монтажа емајлиране судопере од челичног лима са хромираном батеријом за топлу и хладну воду, и скупљачем масти.Плаћа се по комаду са прибором за монтажу.Димензије:-60x80 |  |  |  |  |
| 3 | дводелна: | ком | 0 |  |  |
|  | Набавка и монтажа комплет гвоздене тус каде са телефон тушем и батеријом за топлу и хладну воду са преливним и одводним вентилом.Плаћа се по комаду. |  |  |  |  |
| 4 |  | ком | 0 |  |  |
|  | Набавка и монтажа комплет проточног бојлера са батеријом за топлу и хладну воду. Плаћа се по комаду. |  |  |  |  |
| 5 | запремине в=80л | ком | 0 |  |  |
|  | запремине в=10л | ком | 19 |  |  |
| 6 | Набавка и монтажа хромираних месинганих славина са холендером. Плаћа се по комаду | ком | 28 |  |  |
|  | Набавка и монтажа држача пешкира (за каду и умиваомник) |  |  |  |  |
| 7 |  | ком | 14 |  |  |
|  | Набавка и монтажа кутија за тоалет папир. |  |  |  |  |
| 8 |  | ком | 14 |  |  |
|  | Набавка и монтажа огледала са етажером |  |  |  |  |
|  |  | ком | 28 |  |  |
|  | ПРОТИВ ПОЖАРНА ОПРЕМА |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа типских хидраната који се састоје од ормарића вентика Ф 50, тревира црева и месингане млазнице.Плаћа се по комаду комплет. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | ВОДОВОД |  |  |  |  |
|  | САНИТАРНА ОПРЕМА |  |  |  |  |
|  | ПРОТИВ ПОЖАРНА ОПРЕМА |  |  |  |  |

А. РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

Предмером је предвиђена набавка,

транспорт и испорука опреме и материјала,

њихово уграђивање,испитивање и

пуштање у рад

( дин.)

р.бр                          опис                           ј.мере   кол.                 ј.ц.          у.ц

1. Алуминијски чланак производ

Calidor или сл. тип

Н 600/100                                       чл.        266

Н 350/100                                       чл.          83

2.  Конзола РКП                                           ком.        96

3.  Носач НГР                                              ком.        96

4.  Дистанчник                                             ком.        48

5.  Подни радијаторски носач                    ком.        12

6.  Ал радијаторски чеп 5/4"                       ком.        48

7.  Ал редукција   5/4" -1/2"                         ком.      144

8.  Озрачна аутом.славина1/2"                  ком.        24

9.  ПИП славина      1/2"                              ком.        24

10.Радијаторски вентил  ЕК 1/2"                ком.        48

11.Радијаторски навијак ЕК 1/2"                ком.        48

12.Црне челичне хидроиспитане цеви

SRPS C.B5.240,ценом обухватити

чишћење, минизирање и завршно

фарбање

.       ∅21.3  x  2.65                                        m           283,o

∅26.9  x  2.65                                        m             56,o

∅33,7  x  3,25                                        m             68,o

∅42,4  x  3,25                                        m               6,o

13.Материјал потребан за монтажу цеви;

колена,рачве,редуцирииостали фитинг,

ослонци,шелне,спојни и заптивни

материјал узима се 30% од поз.цеви                    0,3 х

14.Запорно-испусни навојни вентил

DN32                                                     kом.         2

DN25                                                     kом.         2

15.Балансни навојни вентил Ferrero или сл.

DN25                                                     ком..         2

16. Термоманометар                                  ком.          1

17.ПЗ радови,пројекат изведеног стања                   паушално

Укупно А- радијаторско грејање  дин.

Б. ФЛЕКСИБИЛНИ  ПРЕДИЗОЛОВАНИ ТОПЛОВОД

Предмером је предвиђена набавка,

транспорт и испорука опреме и материјала,

њихово уграђивање,испитивање и

пуштање у рад

Б.1 Машински радови

р.бр                          опис                           ј.мере        кол.               ј.ц.          у.ц

1.  Предизолована флексибилна цев

производ KOLOSRR-Temo Twin или сл.

Дуо ø 50 х 4,6 – 200мм                             м             25,о

2.  Покретна навлака-спој прелаз на навој

50 х 4,6- 5/4"    Rehau                             ком.            4

3.  Заштитна гумена капа

Temo Twin   200/50                                 ком.            4

4.  Заштита за пролаз кроз зид,

РЕ цев 400 мм и термоскупљалући

рукавац ø 200 мм                                    ком.            4

5.  Прикључни лимени орман  са бравом

окачен на зид дим. 500х250х600 мм     ком.             1

Укупно Б.1 Машински радови        дин.

Б.2 Пратећи грађевински радови

р.бр                          опис                          ј.мере            кол.                ј.ц.          у.ц

1. Разбијање бетона и одвоз на депонију

( 0,2 х 1,0 х 25,о )                                      м3               5,о

2.  Ископ земље III категорије

( о,8 х  0,8 х 25,о )                                     м3              16,о

3.  Насипање песком и око цеви према

детаљу датом у прилогу

( 0,3 х,0,8 х 25,о )                                       м3                6,о

4. Постављање обележавајуће траке         м                 25,о

5. Затрпавање рова земљом из икопа        м3               10,о

р.бр                          опис                               ј.мере        кол.               ј.ц.          у.ц

6. Одвоз вишка земље на депонију              м3             6,о

7. Бетонирање бетоном МБ 30 после

затрпавања рова

( 0,2 х 1,о х 25,о )                                        м3             5,о

8. Геодетско снимање топловода                паушално

Укупно  Б.2 Пратећи грађевински радови     дин

Укупно(Б.1+ Б.2 ) флексибилни предизоловани топловод    дин.

В.  ВЕНТИЛАЦИЈА

.  Предмером је предвиђена набавка,

транспорт и испорука опреме и материјала,

њихово уграђивање,испитивање и

пуштање у рад

р.бр                          опис                               ј.мере       кол.           ј.ц.          у.ц      .

1.  Каналски ин-лине рекуператор који

се састојиод потисног и потисног

вентилатора,ламелног измењивача

топлоте типа ваздух-ваздух,филтера

класе EU-G3.Уређај има могућност

рада у четири брзине.Произвођач

Mitubishi или другог реномираног

произвођача истих карактеристика.

Тип LGH-F300 Rx5,проток ваздуха

500 м3/h,степен ефикасности 80%,

Располиживи напор 190 Ра,даљински

Управљач са ожичењем.                   Комплет          2

2.  Каналски ин-лине рекуператор који

се састојиод потисног и потисног

вентилатора,ламелног измењивача

топлоте типа ваздух-ваздух,филтера

класе EU-G3.Уређај има могућност

рада у четири брзине.Произвођач

Mitubishi или другог реномираног

произвођача истих карактеристика.

Тип LGH-F600 Rx5,проток ваздуха

1.000 м3/h,степен ефикасности 80%,

Располиживи напор 240 Ра,даљински

зправљач са ожичењем.                   Комплет          2

3.  Спољашња јединица система са

директном експанзијом и промењивим

р.бр                          опис                               ј.мере       кол.           ј.ц.             у.ц      .

протоком фреона Произвођач

Mitsubishi или сл.тип PUY A24NH-A3

Расхладне снаге 8,о kw                        комплет        2

4. Унутрашња јединица система са

директном експанзијом и промењивим

Произвођач

Mitsubishi или сл.тип PEAD A24AA     комплет         2

Расхладне снаге 6,7 kw

5.  Бакарна цев  у паронепропусној

изолацији

ø 6,35                                                       м              10.о

ø 9,52                                                       м              10,о

6.  Конденз цев PVC –U PN 15                       м             15,о

7.  Кабл за повезивање контролера

LiyCy 4x0,75                                              м               5,о

8.  Кабл за међу везу LiHCH 2x1,5 mm2        м              10,о

9.  Жичани контролер PAR 30MAA J            ком.            2

10. Ин-лине вентилатор за извлачење

из мокрих чворова тип MIXVENT

proiz.Soler-Palau 110 m2/h,напор 50Ра   ком.           2

11.Противкишна Ал жалузина 450х500         ком.          4

12. Ручна регулациона жалузина

правоуглог пресека за уградњу

у канал

250 х 150                                             ком.          1

350 х 150                                             ком.          1

13. Алуминијумска решетка за увлачење и

извлачење ваздуха са регулацијом количине

ваздуха заједно са фазонским комадима

за прикључење на канал

125 х 225                                                   ком.          2

325 х 125                                                   ком.          1

425 х 225                                                   ком.          4

425 х 325                                                   ком.          3

р.бр                          опис                           ј.мере       кол.               ј.ц.          у.ц      .

625 х 325                                                   ком.          3

825 х 325                                                   ком.          1

14. Квадратни анемостат за одсис/усис

ваздуха у комплету са растеретном

кутијом и регулатором протока

250 х 250                                                   ком.           4

15. PV вентил за одсисавање  Q= 50 m3/h

Ø 100                                          ком.            3

16. Флексибилни округли канали за ваздух

за повезивање канала са дистрибутивним

елементима са обујмицама

ø 100                                                  м                3

ø 125                                                  м                4

17 .Правоугли поцинковани канали за

убацивање/извлачење ваздуха.

У цени обухваћени прелазни комади,

колена,рачве и остали фазонски канали,

као и вешаљке,спојни и заптивни материјал

дебљина до 0,5 мм                            м2            60,о

дебљина до 0,7 мм                            м2            60,о

18.Изолација ваздушних канала са

Негоривом изолацијом  9 мм

м2            78,о

19. Урегулисавање  система вентилације             паушално

20. Израда упуства за одржавање и руковање      паушално

21.Израда пројекта изведеног сзања                     паушално

22. ПЗ радови                                                           паушално

Укупно В  вентилација                                               дин.

Г.   МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ

.   Предмером је предвиђена набавка,

транспорт и испорука опреме и материјала,

њихово уграђивање,испитивање и пуштање у рад

р.бр                          опис                           ј.мере       кол.                     ј.ц.             у.ц

1. Спољна јединица-клима уређај

систем са директном експанзијом

и промењивим протоком фреона

тип. LG MU3M19. UЕ2                             ком.          2

тип. LG MU4M25. U42                             ком.           3

2. Унутрашња јединица-клима уређај

систем са директном експанзијом

и промењивим протоком фреона.

У цени укључен даљински контролер

тип LG MSO7SOQ.NWO                         ком.           9

тип LG MSO9SOQ.NBO                          ком.           5

тип LG MS12SOQ.NBO                           ком.           1

3.  Бакарне цеви  у паронепропусној

изолациј са инсал.каблом

ø 6,35/ø 9,52                                            м             200,о

4.  Конденз цев PVC –U PN 15                       м             50,о

5.  Испитивање на непропусност и чврсточу,

(испитни притисак 28 bara) вакумирање и

допуна фреоном                                                   паушално

6. Израда упуства за одржавање и руковање         паушално

7 .Израда пројекта изведеног сзања                       паушално

8. ПЗ радови                                                               паушално

Укупно под Г  мулти сплит системи           дин.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А.  РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ      ..........................................................

Б.  ПРЕДИЗОЛОВАНИ ТОПЛОВОД.........................................................

В.  ВЕНТИЛАЦИЈА....................................................................................

Г. МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ...................................................................

СВЕ УКУПНО                        дин

| пос. | опис радова | ј.м | количина | ј.цена | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |  |  |
| 5 | СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ И РАДОВА |  |  |  |  |
|  | Опште напомене |  |  |  |  |
| 5. 1 | Инсталација за аутоматску дојаву пожара |  |  |  |  |
|  | Рекапитулација |  |  |  |  |
| No | ОПИС ПОЗИЦИЈА | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ И КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА | УКУПНА ЦЕНА |
|  |  |  | ЦЕНА У ДИН | У ДИН |
|  | ОПШТЕ НАПОМЕНЕ |  |  |  |  |

| 5. 1 | ИНСТАЛАЦИЈА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централа противпожарна, адресибилна, 1 адресибилна петља са могућношћу проширења до 2 петље, могућност прикључења до 240 уређаја по петљи са Аргус протоколом, ЛЕД индикација за 16 зона, са могућношћу прикључења рипитера, са могућношћу прикључења серијских И/О модула, ЛЦД са 8x40 карактера, 2 излаза за конвенционалне сирене, три програмабилна релејна излаза, пет програмабилних улаза, метално кућиште, могућност смештања батерија 12V/7Аh, сертификат о усаглашености са ЕН-54 нормативом, КЕНТЕЦ В80161М2, Сyнцро АС - 2 Лооп | ком | 1 |  |  |
| 2 | Акумулаторска батерија за инсталацију у кућиште саме централе12V/7Аh, АКU12V7АH | ком | 1 |  |  |
| 3 | Метални разводни орман за смештање акумулаторских батерија ПАРАДОX 11" 12V/7Аh, RО 2xАКU12V7АH | ком | 1 |  |  |
| 4 | Акумулаторска батерија за инсталацију у разводни орман за додатно напајање 12V/7Ah, AKU12V7AH | ком | 2 |  |  |
| 5 | Модул са 8 програмабилних релејних излаза, Д547 Кентец | ком. | 2 |  |  |
| 6 | Ручни јављач пожара, адресибилини, Аргус протокол, црвено кућиште, могућност уградне и надградне монтаже, штити поклопац за спречавање ненамерне активације ручног јављача (опција), ресетабилни елемент, дресирање са централног уређаја или ручно путем програматора, АРГУС ВЦП100 | ком | 11 |  |  |
| 7 | Класична конвенционална сирена, црвене боје, у комплету са кућиштем за назидну монтажу, могућност одабира 32 тона, подешавање снаге, могућност спољашње монтаже, 114db/1m, HORING AH-03127-S | ком | 5 |  |  |
| 8 | Детектор пожара, адресиблни, Аргус протокол, оптички, интегрисан изолатор кратког споја, могућност детектовања честица дима од 0.5 до 10ум, могућност закључавања детектора у подножју ради спречавања неауторизованог скидања елемената система, приказивање статуса елемента посредством две ЛЕД, адресирање са централног уређаја или ручно путем програматора, АРГУС А1000 | ком | 35 |  |  |
| 9 | Подножје за адресибилни детектор пожара, АРГУС ЛАБ1000 | ком | 35 |  |  |
| 10 | Паралелни индикатор, БЕНТЕЛ, RELED-WRR | ком. | 5 |  |  |
| 11 | Телефонски ГСМ дојавни аутомат, 2 говорне поруке, дојава на 4 телефонска броја, 2 улазне зоне, СМС, ТЕЛЛ ХУ, ЦОМПАЦТ ГСМ | ком | 1 |  |  |
| 12 | Инсталациони кабл ЈH(Sт)H 2x2x0.8мм за повезивање елемената петље | m | 185 |  |  |
| 13 | Инсталациони кабл JH(St)Љ 1x2x0.8mm FE180/E30-E90 за повезивање алармних сирена | m | 160 |  |  |

| 14 | Инсталациони кабл NHXHX FE180/E30 2x1.5мм² за повезивање централе са разводним орманима електроенергетике | m | 110 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Инсталациони кабл ПП00 1x6мм² за уземљење централе и ормана у који се смештају додатне аку батерије | m | 30 |  |  |
| 16 | ПНК ХФ регал Е90, димензија 50x100мм | m | 10 |  |  |
| 17 | Пратећи монтажни материјал уз ПНК Е90 регал (угао ници, Т-комади за гранање, анкери ) подједнаке отпорности на пожар Е90 | паушал. | 1 |  |  |
| 18 | Инсталационе цеви | m | 340 |  |  |
| 19 | Ситан монтажни материјал (ХФ обујмице, ХФ обујмице Е90, шрафови, типлови,...) | паушал. | 1 |  |  |
|  | НАПОМЕНА:Инсталациони каблови се полажу у заштитним цевима у зиду испод малтера. |  |
| 20 | Повезивање централних уређаја, програмирање системских параметара, пуштање система у први погон, обука корисника за правилну употребу, иницијално формирање документације (контролна књига система, упутства за употребу ...), контролни преглед система са издавањем записника о функционалној проби. | паушал | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ПОД 6.1. |  |  |  |  |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 1 | ИНСТАЛАЦИЈА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА |  |  |  |  |
|  | УКУПНО Динара |  |  |  |  |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

| р.бр. | опис позиције | јед. | кол. | јед.цена | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА |
| 1.1 | Противпожарни апарат са прахом ТИП ППА -С9А произвођач Ватроспрем и сл. | ком. | 6 |  |  |
| 1.2 | Противпожарни апарат са прахом ТИП ППА -ЦО2-5 произвођач Ватроспрем и сл. | ком. | 1 |  |  |
| УКУПНО ПОД 1 |  |  |  |  |

|  | ИНСТАЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ И РАДОВА |  |  |  |  |
|  | Опште напомене |  |  |  |  |
| 5.1 | Развод ел.енергије и разводне табле |  |  |  |  |
| 5.2 | Инсталација осветљења, прикључница и клима система.. |  |  |  |  |
| 5.3 | Инсталација громобрана |  |  |  |  |
| 5.4 | Инсталација за отапање снега и леда из олука |  |  |  |  |
| 5.5 | Инсталација уземљења и изједначења потенцијала |  |  |  |  |
|  | Рекапитулација |  |  |  |  |
| No | ОПИС ПОЗИЦИЈА | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ И КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИН | УКУПНА ЦЕНА У ДИН |
|  | ОПШТЕ НАПОМЕНЕ |  |  |  |  |

| 5.1 | РАЗВОД ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испорука и уградња кабловске прикључне кутије КПК типа ЕДБ-1 са осигурачким основама НВ400/200А. | ком | 1 |  |  |
| 2 | Испорука и монтажа каблова положених, од КПК до МРО у зиду испод малтера |  |  |  |  |
|  | ПП00 4x95мм2 | м | 25 |  |  |
| 3 | Мери разводни орман МРО са комплетном НН мерном групом са струјним мерним трансформаторима xx/5А а у свему у складу са Техничким условима ЕД Београд | компл | 1 |  |  |
| 4 | Трошкови ЕДБ за технички пријем новог места мерења у складу са ЕДБ условима | паушал | 1 |  |  |
| 5 | Испорука и монтажа главног разводног ормана мрежног напајања означеног са ГРО за монтажу на зид Орман је урађен у механичкој заштити ИП40, са цилиндар бравом и кључем. У орман се уграђује следећа опрема: главна теретна склопка слична типу КС, 200А, 3п, са ручицом и адаптером за уградњу у орман ком.1 Минијатурни аутоматски прекидачи, једнополни, називне струје 6 А, прекидне моћи 6 кА ком.4 |  |  |  |  |
|  | Трополни заштитни прекидач са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип Цомпацт НС100Н ТМ-Д, називне струје:100/63А ком.2, |  |  |  |  |
|  | Трополни заштитни прекидач са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип Цомпацт НС63Н ТМ-Д, називне струје:63/25А ком.2, |  |  |  |  |
|  | Све комплет монтирано, повезано по стандардима ЕДБ и прикључено под напон. | компл | 1 |  |  |
| 6 | Разводна табла РО-Пр, израђена од декапираног лима у заштити ИП43 са уграђеним сабирницама, комплетним ожичењем и са следећом уграђеном опремом: |
| 1 | Компакт прекидач сличан типу НС63/ТМД63 3П 63А Сцхнидер Елецтриц, термички члан (0,8-1)Ин, прекострујни члан (6-10)Ин, прекидна моћ 35кА(414В). Прекидач је снабдевен окидачем за искључење 220В, 50Хз | ком | 3 |  |  |
| 2 | Четворо полни заштитни уређај диференцијалне струје, струја грешке 0,5А; 400В, 50Хз, називне струје 63А, (сличан типу БЦ63 "СЦХРАЦК"): | ком | 1 |  |  |

| 3 | Једнополни нисконапонски прекидач, 400В, 50Хз, са преко струјним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Б, називне струје 16А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Једнополни нисконапонски прекидач, 400В, 50Хз, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Б, називне струје 10А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 11 |  |  |
| 5 | Једнополни нисконапонски прекидач, за 400В, 50Хз, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Ц, називне струје 4А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 4 |  |  |
| 6 | Трополни нисконапонски прекидач, 400В, 50Хз, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Б, називне струје 16А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 1 |  |  |
| 7 | Трополни нисконапонски прекидач, 400В, 50Хз, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Б, називне струје 16А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 1 |  |  |
| 8 | Сигналне светиљке -црвене 220V,50Hz | ком | 3 |  |  |
| 9 | Металне уводнице, за уградњу у одговарајући део табле( тип уводнице према типу кабла и пресеку жила кабла) и редне стезаљке одговарајућих величина и броја | компл | 1 |  |  |
| 10 | Натписне плочице са исписаним текстом | компл | 1 |  |  |
|  | УКУПНО поз. 6 | ком | 1 |  |  |
| 7 | Разводна табла РО-ВиК, израђена од декапираног лима у заштити ИП43 са уграђеним сабирницама, комплетним ожичењем и са следећом уграђеном опремом: |
| 1 | Компакт прекидач сличан типу НС63/ТМД63 3П 63А Сцхнидер Елецтриц, термички члан (0,8-1)Ин, прекострујни члан (6-10)Ин, прекидна моћ 35кА(414В). Прекидач је снабдевен окидачем за искључење 220В, 50Хз | ком | 3 |  |  |
| 2 | Четворополни заштитни уређај диференцијалне струје, струја грешке 0,5А; 400В, 50Хз, називне струје 63А, (сличан типу БЦ63 "СЦХРАЦК"): | ком | 1 |  |  |
| 3 | Једнополни нисконапонски прекидач, 400В, 50Хз, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Б, називне струје 16А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 3 |  |  |
| 4 | Једнополни нисконапонски прекидач, 400В, 50Хз, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Б, називне струје 10А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 3 |  |  |
| 5 | Једнополни нисконапонски прекидач, за 400В, 50Хз, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Ц, називне струје 4А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 4 |  |  |
| 6 | Трополни нисконапонски прекидач, 400В, 50Хз, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Б, називне струје 16А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 1 |  |  |

| 9 | Разводна табла РО-Л, израђена од декапираног лима у заштити ИП43 са уграђеним сабирницама, комплетним ожичењем и са следећом уграђеном опремом: |
| --- | --- |
| 1 | Разводна табла РО-Л лифта са опремом према типу лифтофског постројења | компл | 1 |  |  |
|  | УКУПНО поз. 9 | ком | 1 |  |  |

| 7 | Трополни нисконапонски прекидач, 400В, 50Хз, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Б, називне струје 25А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Сигналне светиљке -црвене 220V,50Hz | ком | 3 |  |  |
| 9 | Металне уводнице, за уградњу у одговарајући део табле( тип уводнице према типу кабла и пресеку жила кабла) и редне стезаљке одговарајућих величина и броја | компл | 1 |  |  |
| 10 | Натписе плочице са исписаним текстом | компл | 1 |  |  |
|  | УКУПНО поз. 7 | ком | 1 |  |  |

| 8 | Разводна табла РО-С, израђена од декапираног лима у заштити ИП43 са уграђеним сабирницама, комплетним ожичењем и са следећом уграђеном опремом: |
| --- | --- |
| 1 | Компакт прекидач сличан типу НС63/ТМД63 3П 63А Сцхнидер Елецтриц, термички члан (0,8-1)Ин, прекострујни члан (6-10)Ин, прекидна моћ 35кА(414В). Прекидач је снабдевен окидачем за искључење 220В, 50Хз |  |  |  |  |
| 2 | Четворополни заштитни уређај диференцијалне струје, струја грешке 0,5А; 400В, 50Хз, називне струје 63А, (сличан типу БЦ63 "СЦХРАЦК"): | ком | 1 |  |  |
| 3 | Једнополни нисконапонски прекидач, 400В, 50Хз, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Б, називне струје 16А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 18 |  |  |
| 4 | Једнополни нисконапонски прекидач, 400В, 50Хз, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Б, називне струје 10А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 6 |  |  |
| 5 | Једнополни нисконапонски прекидач, за 400В, 50Хз, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Ц, називне струје 4А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 4 |  |  |
| 6 | Сигналне светиљке -црвене 220V,50Hz | ком | 3 |  |  |
| 7 | Металне уводнице, за уградњу у одговарајући део табле( тип уводнице према типу кабла и пресеку жила кабла) и редне стезаљке одговарајућих величина и броја | компл | 1 |  |  |
| 8 | Натписне плочице са исписаним текстом | компл | 1 |  |  |
|  | УКУПНО поз. 8 | ком | 1 |  |  |

|  | УКУПНО ПОД 5.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И КЛИМА СИСТЕМА |  |  |  |  |
| 1 | СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |
|  | ОПШТА НАПОМЕНА: За све предложене типове светиљки дат је опис и карактеристике. У оквиру испоруке светиљки испоручити и одговарајуће светлосне изворе.Позиција обухвата и уградњу светиљки. Могућа је промена производјача светиљки уколико саме светиљке имају сличне техничке карактеристике. Позиције укључују изворе светла и монтажу. ПРE НАРУЧИВАЊА СВЕТИЉКИ, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СА АУТОРОМ АРХИТЕКТУРЕ ЈОШ ЈЕДНОМ УСАГЛАСИ ТИПОВЕ СВЕТИЉКИ. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ СУ ДУЖНИ ДА ЗА ПОНУЂЕНЕ СВЕТИЉКЕ НАВЕДУ ТИП И ИМЕ ПРОИЗВОЂАЧА |
| 1 | Надградна флуо светиљка тип Л1 за индиректно осветљење, квадратног облика, димензија 600x600сл.типу:: 4 x Т16 14/840 / 1200 лм ,ИП20 сл. типу СП1 414 ПА ЕС-Сyстем Светиљка се монтира директно на плафон | ком | 69 |  |  |
| 2 | Надградна флуо светиљка тип Л3 за индиректно осветљење, правоугаоног облика, димензија 1700x290/125 сл.типу:: БОX АС254 2x54W Т16 Петридис Лигхтинг Светиљку се монтира директно на плафон | ком | 34 |  |  |
| 3 | Надградна флуо светиљка тип Л4 за индиректно осветљење, кружног облика, сл.типу::ТУБО 220 флуо СБ 2x18W ТЦ-Д/Г24д-2 ор ТЦ-ДЕЛ/Г24q-2 Петридис Лигхтинг Светиљку се монтира директно на плафон | ком | 28 |  |  |

| 10 | Испорука, монтажа и повезивање напојних каблова и каблова за напајање разводних табли ГРО,РО-П, РО-С , РО-ВиК, РО-Л. Каблови се полажу у зиду испод малтера у ПВЦ ребрастим цевима. Комплет са израдом кабловских завршница. Каблови су типа: |
| --- | --- |
| 1 | PP00-y 4x95mm2/1x70mm2 | m | 6 |  |  |
| 2 | PP00-y 5x25 mm2 | m | 34 |  |  |
| 3 | PP00-y 5x16 mm2 | m | 28 |  |  |
| 4 | PP00-y 5x10 mm2 | m | 28 |  |  |
|  | УКУПНО поз. 10 |  |  |  |  |
| 11 | Испорука материјала и монтажа перфорираних носача каблова, комплет са потребним материјалом за монтажу. Носачи каблова се полажу на магистралним трасама у ходницима и у просторијама. Позиција се односи на Ел.енергетске инсталације и телекомуникационе инсталације |  |  |  |  |
|  | PNK 100 | m | 15 |  |  |
|  | PNK 50 | m | 30 |  |  |

| 4 | Наградна плафонска светиљка тип Л2 сл. типу СЛОТЛИГХТ 1x14W Т16 Петридис Лигхтинг | ком | 28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Испорука и монтажа антипаничне светиљке, са свим потребним прибором за монтажу и ЛЕД извором светла осветљаја 90лм. У светиљку је уграђено 12 x ЛЕД диода са инвертором и сопствена НиЦд аку-батерија за аутономни рад од 180 минута. Светиљка је у степену заштите ИП-40 и са самолепљивом легендом.и написом ИЗЛАЗ Димензије светиљке: 350x134x45 мм. Светиљка поседује ТУВ сертификат. Слично типу „ГР-310/12л/180 Елмат -Олимпија | ком | 3 |  |  |
| 6 | Испорука и монтажа антипаничне светиљке, са свим потребним прибором за монтажу и ЛЕД извором светла осветљаја 90лм. У светиљку је уграђено 12 x ЛЕД диода са инвертором и сопствена НиЦд аку-батерија за аутономни рад од 180 минута. Светиљка је у степену заштите ИП-40 и са самолепљивом легендом. Димензије светиљке: 350x134x45 мм. Светиљка поседује ТУВ сертификат. Слично типу „ГР-310/12л/180 Елмат -Олимпија | ком | 43 |  |  |
| 7 | Спољна зидна светиљка IP44 Извор светла: 2xGU10 max. 35W/230V Модел по избору инвеститора користити: Халогену,штедну или LED сијалицу Боја основе лампе: saten hrom | ком | 8 |  |  |
| 8 | Декоративна светиљка дуж прилаза објекту и око њега модел по избору инвеститора ИП44 светиљка на стубу висине до 110м са одговарајућим темељом за монтажу стубића и светиљком снаге 35W | ком | 8 |  |  |
|  | УКУПНО Поз. 1 |  |  |  |  |
| 2 | ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |
|  | Инсталациони материјал сл.типу "Aling NS " или одговарајући у ѕастити IP20 за уградњу у завршну обраду зида, камплет са инстал.модулном кутијом,носачем и маском ,за рад на 250 V. испорука, монтажа и повезивање: |
| 1 | Прекидач обицни10А у модулу 1М | ком | 30 |  |  |
| 2 | Прекидач наизменични 10А у модулу 1М | ком | 7 |  |  |
| 3 | КИП прекидач обицни16А у модулу 1М | ком | 15 |  |  |
| 4 | Монофазна "Шуко" прикључница Л+Н+ПЕ 250V 16А, у модулу 2М, бела за уградњу у модуларну зидну кутију. Утичница је производ ",Алинг" или слична | ком | 100 |  |  |
| 5 | Монофазна "Шуко" прикључница Л+Н+ПЕ 250V 16А, у модулу 2М, бела за уградњу у модуларну зидну кутију. Утичница је производ ",Алинг" или слична | ком | 40 |  |  |

| 3 | ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места, полагањем каблова ПП00 2,3 и 4 x 1,5мм². Кабл се полаже делом у плафону,делом у зиду испод малтера у ПВЦ ребрастој цеви. Просечна дужина кабла 6м. | ком | 213 |  |  |
| 1, 1 | Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места, расвета у дворишту полагањем каблова ПП00 3 и 4 x 1,5мм². Кабл се полаже у претходно примљеном рову дим. 0.4x0.8м са полагањем ФеЗн тарке и позор траке,комплет повезано . Просечна дужина кабла и кабловског рова 8м. | ком | 8 |  |  |
| 2 | Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључног места за утичнице опште намене и термотехничке потрошаче каблом ПП00 3x2,5мм². Кабл се полаже делом у плафону делом у зиду испод малтера у ПВЦ ребрастој цеви. Просечна дужина кабла 8м. | ком | 151 |  |  |
| 3 | Испорука материјала и израда инсталације трофазног фиксног прикључног места за термотехничке потрошаче каблом ПП00 5x2.5мм². Кабл се полаже делом у плафону делом у зиду испод малтера у ПВЦ ребрастој цеви. Просечна дужина кабла 20м. | ком | 5 |  |  |
| 4 | Испорука материјала и израда инсталације монофазног фиксног прикључног места за бојлер каблом ПП00 3x2,5мм². . Кабл се полаже делом у плафону делом у зиду испод малтера у ПВЦ ребрастој цеви. Просечна дужина кабла 16м. | ком | 15 |  |  |

| 6 | Монофазна ОГ "Шуко" прикључница Л+Н+ПЕ 250V 16А, са поклопцем, бела за уградњу у зид. | ком | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Испорука модулне кутије за прекидаче, за у зид у модулу 2М. Комплет са носачем модула 1М и маском 1М. | ком | 45 |  |  |
| 8 | Испорука модулне кутије за прекидаче, за у зид у модулу 2М. Комплет са носачем модула 2М и маском 2М. | ком | 7 |  |  |
| 9 | Испорука модулне кутије за прикључнице,за у зид у модулу 2М. Комплет са носачем модула 2М и маском 2М. | ком | 144 |  |  |
| 10 | Остали ситан материјал ( раз.кутије, везице, типлови и сл.) | pauš. | 1 |  |  |
| 11 | Инсталационе ребрасте цеви |  |  |  |  |
|  | fi 16mm | m | 680 |  |  |
|  | fi 23mm | m | 190 |  |  |
|  | УКУПНО Поз. 2 |  |  |  |  |

| 5.3 | ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ОТАПАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА У ОЛУЦИМА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | УКУПНО ПОД 5.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разводна табла RT-O, изграћена од декапираног лима у заштити IP43 са уграћеним сабирницама,комплетним ожичењем и са следећом уграђеном опремом: |
| 1 | Трополна гребенаста склопка 1-0 слчна типу ГС25-10-У | ком | 1 |  |  |
| 2 | Једнополни нисконапонски прекидач, 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Б, називне струје 10А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 5 |  |  |
| 3 | Једнополни нисконапонски прекидач, 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Ц, називне струје 4А, (сличан типу МЦ 32 "МИНЕЛ"): | ком | 2 |  |  |
| 4 | Дигитални контролер отапања снега и леда тип 1773,230V,6А, два улаза, ЛЕД статус,производ "Hemstedt" Germany | ком | 1 |  |  |

| 5 | Испорука материјала и израда инсталације монофазног фиксног прикључног места за ПП централу каблом ПП00 -y 3x2,5мм². Кабл се полаже делом у плафону делом у зиду испод малтера у ПВЦ ребрастој цеви. Просечна дужина кабла 16м. | ком | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Испорука материјала и израда инсталације монофазног фиксног прикључног места за РАЦК орман рачунарске мреже и видео надзора кабломПП00 5x2,5мм². Кабл се полаже у плафону делом у зиду испод малтера у ПВЦ ребрастој цеви. Просечна дужина кабла 15м. | ком | 1 |  |  |
| 7 | Испорука материјала и израда инсталације монофазног фиксног прикључног места за орман РО-О каблом ПП00 3x2,5мм². Кабл се полаже делом у плафону и делом зиду испод малтера у ПВЦ ребрастој цеви. Просечна дужина кабла 5м. | ком | 1 |  |  |
| 8 | Испорука материјала и израда инсталације монофазног фиксног прикључног места за напојну интерфонску јединицу каблом ПП00 3x2,5мм². Кабл се полаже у зиду испод малтера у ПВЦ ребрастој цеви.Просечна дужина кабла 5м | ком | 1 |  |  |
| 9 | Испорука материјала и израда инсталације монофазног фиксног прикључног места за аутом.телефонску централу каблом ПП00 3x2,5мм². Кабл се полаже у плафону и делом зиду испод малтера у ПВЦ ребрастој цеви. Просечна дужина кабла 22м. | ком | 1 |  |  |
|  | УКУПНОПоз. 3 |  |  |  |  |

| 5 | Инсталациони контактор Z-SCH230/25-40 230V,25A,4 NO производ "Moeller" | ком | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Натписне плочице, металне, са рељефно исписаним текстом | компл | 1 |  |  |
|  | УКУПНО поз. 1 | ком | 1 |  |  |
| 2 | Грејни каблови |
| 1 | Грејни кабал са редним отпором 25W/м, 230В, дужине Л=13.5м снаге 530W, производи "ECL"Germany | ком | 2 |  |  |
| 2 | Грејни кабал са редним отпором 25W/м, 230V, дужине Л=8.5м снаге 412W, производи "ECL"Germany | ком | 3 |  |  |
|  | УКУПНО поз.2 | ком | 1 |  |  |
| 3 | Испорука материјала и израда инсталације од РО-С до места за прелаз на разводну кутију грејног кабла, каблом ПП00 3x2,5мм²,Кабл се полаже у зиду у ребрастој цеви. Просечна дужина кабла 17м. | ком | 4 |  |  |
| 4 | Комбиновани олучни сензор за детекцију влаге и температуре тип 3354, производ "Hemstedt" Germany | ком | 1 |  |  |
| 5 | Монтажа грејних каблова, и пратеће аутоматике са пустањем у рад | компл | 3 |  |  |

| 1 | Израда споја спусног вода ( трака ФеЗн 20x3мм) на пластифицирани Ал кровни покривач објекта (дебљина лима 0,8мм) који се користи као прихватни вод. Пре повезивања место споја очистити до метала и одмастити. Након завршетка местоспоја антикорозивно заштитити. | ком | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Испорука материјала и израда спустних тракастих водова, по на правим носачима , који се изводе траком ФеЗн 20x3мм, са повезивањем на постојеће одцепе темељног уземљивача објекта. | m | 64 |  |  |

| 5.4 | ИСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА |
| --- | --- |

|  | УКУПНО 5.3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Као уземљивач објекта предвиђен је темељни уземљивач кога треба извести траком Фе/Зн 25x4 мм у виду затворене мрежне контуре . Трака се полаже у слоју мршавог бетона испод хидроизолације . У току израде прстенастог уземљивача треба благовремено извести све одвојке за потребе спајања опреме и разводних ормана као и громобранске инсталације . При изградњи објекта је неопходна сарадња усклађеност динамике извођења радова од стране грађевинске и електро оперативе . Позиција подразумева комплет темељни уземљивач и инсталацију изједначења потенцијала према следећој спецификацији радова : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Израда темељног уземљивача, Фе/Зн трака 25x4мм, уграђена у темељ објекта.У ову позицију улазе и све везе са олучним вертикалама, сабирним земљоводима у техничким собама и веза за шину за изједначење потенцијала. | m | 160 |  |  |
| 4 | Испорука материјала и уградња кутије за испитни спој типа А Н.Б4.912 у фасадни зид објекта на висини 1,7м од коте тротоара. | ком | 8 |  |  |
| 5 | Испорука материјала и монтажа испитног спојаСРПС Н.Б4.936 у кутији за мерни спој на фасади зид објекта на висини 1,75м од коте тротоара. | ком | 8 |  |  |
| 6 | Испорука материјала и уградња механичке заштите Н.Б4.913П на фасадним зидовима објекта на висини 1,75м од коте тротоара. | ком | 8 |  |  |
| 7 | Испорука материјала и уградња потпоре за вод на фасади објекта Н.Б4.925Ц. | ком | 56 |  |  |
| 8 | Испорука и монтажа укрсног комада трака'трака СРПС Н.Б4. 936 | ком | 16 |  |  |
| 9 | Испорука и монтажа укрсног комада трака'трака СРПС Н.Б4. 936 | ком | 8 |  |  |
| 10 | Испорука и монтажа спојница за олук СРПС Н.Б4.9О8 -П | ком | 8 |  |  |
| 11 | Испорука и уградња осталог ситног и непредвиђеног материјала за комплетно извођење громобранске инсталације | паушал | 1 |  |  |
| 12 | Испитивање и пуштање у рад и верификација и контрола изведене инсталације сагласно важећим стандардима СРПС ИЕЦ 1024-1 | паушал | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ПОД 5.4. |  |  |  |  |

|  | УКУПНО ПОД 5.5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | РАЗВОД ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ |  |  |  |  |
| 5.2 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И КЛ.СИСТ. |  |  |  |  |
| 5.3 | ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ОТАПАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА У ОЛУЦИМА |  |  |  |  |
| 5.4 | ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА |  |  |  |  |
| 5.5 | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈ.ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |
|  | УКУПНО Динара |  |  |  |  |

| 5.5 | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИСЈ.ПОТЕНЦИЈАЛА |
| --- | --- |
| 1 | Испорука материјала, монтажа и повезивање главне сабирнице за изједначење потенцијала ГСИП, израђене од бакарне шине дим 30x5x500мм, у металном орману за уградњу на зид, уграђен поред мерног ормана. Комплет повезано. | ком | 1 |  |  |
| 2 | Испорука материјала, полагање и повезивање инсталације за изједначење потенцијала са главне сабирнице ГСИП, са свим металним масама, орманима цевима итд. |
|  | каблом ПП00-y 1x16мм2 | m | 100 |  |  |
| 3 | Испорука материјала и израда инсталације изједначења потенцијала у мокрим чворовима, помоћу ПА кутије за изједначење потенцијала, ПС-49, која се са ПЕ сабирницом у припадајућем разводном орману повезује проводником ПП-y1x6мм²/Ø13мм, просечне дужине 10м. На кутију се повезују све металне цеви у купатилима (водовод, канализација, грејање), помоћу обујмице за цев и сви метални преградни зидови, алуминијумска столарија и остале неелектричне металне масе у простору, проводником ПП-y1x4мм²/Ø11мм. Просечна дужина проводника по једној кутији је 18м. Комплет са кутијом ПС-49, повезано. | ком | 6 |  |  |
| 4 | Неспецифициран монтажни материјал | паушал | 1 |  |  |
| 5 | Испитивање и пуштање у рад и верификација и контрола изведене инсталације сагласно важеђим стандардима IEC 1024-1 i SRPS N.B4 802. | паушал | 1 |  |  |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 2.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За отворени поступак јавне набавке

„Радови на изградњи Дома здравља Јајинци“

Редни број јавне набавке 404-77/15

| ПОДАЦИ О ПОНУДИ: |
| --- |
| Понуда се подноси (заокружити): А) Самостално Б) Понуда са подизвршиоцем В) Заједничка понуда |
| А) Навести податке о понуђачу: Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса _______________________________________________________________, одговорно лице (потписник уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |
| Б) Навести податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/подизвођачима: Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |
| Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |
| Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса __________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . |
| НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. |
| В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда): ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |
| ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |
| ___________________________________________________________________________, адреса ____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено лице ___________________________________. Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача _____________________________ . |
| Укупна понуђена цена без ПДВ-а |  |
| Словима |  |
| Износ ПДВ-а % |  |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом |  |
| Словима |  |
| Рок завршетка радова (не може бити дужи од 120 дана од дана увођења у посао): |  |
| Гарантни рок (минимум 2 године): |  |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана): |  |
| Рок важења понуде: (најмање 30 дана од дана отварања понуде) НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом | _____________ дана |
| Начин плаћања: | Према моделу уговора |

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 3.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  је у припреми понуде број _______ од ___________ 2015. године, у отвореном поступку јавне набавке који се односи на: „Радове на изградњи Дома здравља Јајинци“, редни број јавне набавке 404-77/15, сносио следеће трошкове:

А) Приказ структуре трошкова припреме понуде (попунити податке који чине приказ структура трошкова)

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара;

- ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од ________________ динара.

Б) Укупан износ трошкова припреме понуде износи ______________________ динара.

НАПОМЕНА:

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокандити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 3, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 4.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  изјављује да понуду број ___________ од _______________ 2015. године, припремљену на основу позива за достављање понуде за учешће у отвореном поступку јавне набавке који се односи на: „Радове на изградњи Дома здравља Јајинци“, редни број јавне набавке 404-77/15, подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 5.

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да поседује следећи технички капацитет:

- Скела мин 1000 m²

- Камион кипер мин носивости 8 т – 2 ком

- Багер масе преко 20 т – 1 ком

- Багер масе до 5 т – 1 ком

- Телехендлер висине дизања преко 10 m, носивости преко 1000 кг – 1 ком

- Аутодизалица носивости преко 20 т

- Ваљак – 1 ком

- Доставно возило Б категорије - 2 ком

- Компресор капацитет мин 6 m³/мин – 1 ком

Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке који се односи на: „Радови на изградњи Дома здравља Јајинци“, редни број јавне набавке 404-77/15.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Образац 6.

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да има следеће запослене:

| РБ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ЗАНИМАЊЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |

Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке који се односи на: „Радови на изградњи Дома здравља Јајинци“, редни број јавне набавке 404-77/15.

| Датум _____________________ | Потпис овлашћеног лица понуђача __________________________ |
| --- | --- |

М.П.

Напомена:

По потреби овај образац фотокопирати и сваку страну оверити печатом.

Образац 7.

ПОТВРДА О ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ УГОВОРА И ПОШТОВАЊУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА)

_________________________________________________________________(назив корисника)

Изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу да је

_____________________________________ (назив понуђача) у ________ години у

вредности од _____________________ динара  извршио послове који су у вези са

конкретном јавном набавком.

Ова потврда се издаје на захтев

______________________________________________, ради доказивања референци у јавној

набавци која се односи на: „Радови на изградњи Дома здравља Јајинци“, редни број јавне набавке 404-77/15.

Потпис одговорног

Лица

_____________________

Дана,__________________

М.П.

Напомена:

По потреби овај образац фотокопирати и сваку страну оверити печатом.

Наручилац након отварања понуда, задржава право да од понуђача захтева доказивање података из референтне листе. Ако понуђач у року који му одреди Наручилац (који не може бити краћи од 5 дана, чл 79. ЗЈН), не достави тражене доказе, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Образац 8.

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

На основу Конкурсне документације за јавну набавку која се односи на „Радови на изградњи Дома здравља Јајинци“ број  404-77/15, издајем следећу:

ПОТВРДУ

Понуђач _____________________________________________, са седиштем

у _______________________________, матични број _______________________,

ПИБ _______________________________, извршио је дана ________________ 2015.

године обилазак локације која је предмет ове јавне набавке, чиме је испунио додатни услов за учешће у поступку.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

__________________________                                                       Овлашћено лице Наручиоца

Миљан Шишовић

Напомена:

Понуђачи могу извршити обилазак локација  радним данима у периоду од 10.00 – 14.00 часова. Обилазак се заказује телефонским путем, на број 011/244-1065 – особа за контакт Весна Јанковић, или путем е - mail адресе tender1@vozdovac.rs . Овај образац мора бити предат уз понуду оверен печатом Наручиоца и потписан од стране овлашћеног лица. У супротном, понуђач неће моћи да докаже испуњеност додатног услова.

Образац 9.а

# ИЗЈАВА О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом закључења Уговора за јавну набавку која се односи на „Радове на изградњи Дома здравља Јајинци“ за потребе Градске општине Вождовац, предати Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, односно ______________, са клаузулом „ безусловна“ и „платива на први позив”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора, с тим да евентуални продужетак рока радова има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције за исти број дана за који ће бити продужен и рок извршења радова

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају ако понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Датум:___________________	                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА

## потпис

М.П.

Образац 9.б

# ИЗЈАВА О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом закључења Уговора за јавну набавку која се односи на „Радове на изградњи Дома здравља Јајинци“ за потребе Градске општине Вождовац, предати Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, односно ________________са клаузулом „ безусловна“ и „платива на први позив”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од истека рока гаранције.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да у гарантном року који је навео понуђч дође до грешака. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Датум:___________________	                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА

## потпис

М.П.

МОДЕЛ

УГОВОР

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДОМА ЗДРАВЉА ЈАЈИНЦИ

Закључен између:

Градске општине Воджовац, са седиштем у Београду, Улица Устаничка бр 53, коју заступа

Председник Александар Савић (у даљем тексту: Наручилац) и

_________________________ са седиштем у ________________, Улица

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем тексту: Извођач)

Подаци о Наручиоцу:                                        Подаци о Извођачу:

| ПИБ: 102829648 | ПИБ: |
| --- | --- |
| Матични бр: 07003722 | Матични бр.: |
| Број рачуна: 840 – 148640 - 20 | Број рачуна: |
| Телефон: 011/244-1065 | Телефон: |
| Телефакс: 011/244-1065 | Телефакс: |
| E-mail: tender1@vozdovac.rs | E-mail: |

ОСНОВ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац је Одлуком о додели уговора бр 404-77/15 од _________________године (попуњава Наручилац) изабрао ______________ као најповољнијег  понуђача  након  спроведеног отвореног поступка  јавне  набавке број 404-77/15.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора  су радови на изградњи Дома здравља Јајинци.

Саставни део овог Уговора су: понуда Извођача бр. ________ од ____________ 2015 године и – Предмер и предрачун радова са структуром цена.

Предмет Уговора Извођач ће извршити (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

в) заједнички, у групи са:

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

__________________________________________________  из ___________________

ЦЕНА

Члан 3.

Цене радова који су предмет  овог  уговора  су  дате  у  Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. _________ од _____________.2015 године, појединачно и у укупном износу од ________________ динара без  обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од  ___________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изврши по  захтеву Наручиоца у  року од ____ дана  од  дана  увођења у посао. Сви извршени радови морају бити праћени одговарајућом документацијом. Радови ће се извршити по систему „Кључ у руке“.

Извођач  ће  извршене радове  обрачунавати  према  ценама  датим  у Предмеру и предрачуну радова са структуром цена и у понуди бр. ________ од _______________2015 године.

Члан 5.

Квалитет извршених радова обухвата квалитет рада, квалитет материјала који се уграђује, као и однос према имовини наручиоца, при чему се води рачуна да се не наноси штета имовини Наручиоца.

Извођач   радова  гарантује  квалитет  радова,  а  Наручилац  има  право  на  рекламацију квалитета.

У случају да, надзор   утврди да квалитет радова није задовољавајући позива  представника Извођача (лице одговорно за закључење Уговора), сачињава записник у коме се одређује рок за отклањање недостатака (који не може бити дужи од 3 дана), након чега, уколико

се не отклоне недостаци непосредни корисник обавештава Извођача радова, са упозорењем да ће дати предлог за активирање банкарске гаранције у року од 5 дана од дана доставе обавештења. Уколико се у остављеном року не појави представник Извођача и не  утврди  да  су недостаци  у целини  отклоњени,  што  Извођач  и непосредни  корисник констатују  записником,  биће активирана  банкарска гаранција од стране Наручиоца. Уколико се недостаци у остављеном року отклоне, непосредни корисник ће  обавестити  Извођача  радова  и  по  истом  неће  бити  санкција  по  Извођача. Такође,  до  активирања  банкарске гаранције  може  доћи  и  у  случају  када  Извођач радова нанесе материјалну штету наручиоцу, а исту добровољно не надокнади.

Члан 6.

Извођач радова гарантује квалитет обављених радова у року од ________ година, а у свему према условима предвиђеним у захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији. Уколико радови не буду у свему према понуди и одредбама овог Уговора или наступи штета изазвана непажњом радника Извођача радова, Наручилац може тражити накнаду штете, као и трошкова.

Члан 7.

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла предвиђена је банкарска гаранција. Извођач се обавезује да Наручиоцу након што се стекну услови за закључење уговора, у року од 7 дана (или у тренутку закључења уговора),  достави  банкарску гаранцију,  за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10%  од вредности понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

Као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року предвиђена је банкарска гаранција. Извођач се обавезује да Наручиоцу након што се стекну услови за закључење уговора, у року од 7 дана (или у тренутку закључења уговора),  достави  банкарску гаранциј за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10%  од вредности понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац   прихвата   цене   радова   дате   у   понуди  Извођача  и  обавезује  се  на  исплату  која  ће  бити  извршена    у  року  од  _______ дана  од дана завршетка радова  и извршене квалитативно-квантитативнe провере и  испостављања фактуре, по окончаној ситуацији  на  текући  рачун Извођача број _________________.

Извођачу није дозвољено да захтева аванс.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и траје до његовог испуњења.

Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. овог члана уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране продавца.

Члан 10.

На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.

Члан 11.

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача.

У г о в о р а ч и:

Наручилац						        Продавац

ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ	                                                        Предузеће / радња

ПРЕДСЕДНИК				                               Директор/оснивач

Александар Савић

----------------------------                                                                   ----------------------------------

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора.